定量包装商品

净含量计量检验报告

计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）001号

报告编号：0605字第20230027号

| 商品名称 | 鸡精调味料 |
| --- | --- |
| 型号规格 | 227克 |
| 受检单位 | 淮北市亦步商贸有限责任公司 |
| 生产单位 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 |
| 检验类别 | 监督检验 |

淮北市计量测试研究所

声      明

１、本单位定量包装商品计量检验项目经安徽省质量     技术监督局考核授权，授权证书编号为（国）法计（皖2018）001号。

２、本单位用于定量包装商品检验的计量器具其量值溯源到国家计量基准。

３、本报告无检验单位的检验专用章、联页章或公章无效。

４、本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

５、本报告涂改无效。

６、复制本单位报告未重新加盖检验专用章或公章无效。

７、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检验结果，样品应于收到报告后十五日内领取，逾期视作自动放弃，由我所另行处理。

８、此报告仅对本检验批负责。

淮北市计量测试研究所

地址：淮北市龙山路199号

邮编：235000     电话：3022351

一、抽样情况

| 商品名称 | 鸡精调味料 | 标注净含量 | 227克 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注生产企业 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 批号或生产日期 | 20221213C |
| 抽样地点 | 淮北市亦步商贸有限责任公司 | 抽样方法 | 随机 |
| 批量 | 2袋 | 样本量 | 2袋 |
| 抽样人／送样人 | 张兴旺、张雄 | 抽样时间 | 2023.03.03 |

二、检验条件

１．检验用主要测量设备一览表

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 量程 | 最小分度值 | 设备编号 | 检验有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | ML6001T |  | （5-6200）g | 0.1g | B701526374 | 2023.08.17 |
| 游标卡尺 | (0-150)mm | / | (0-150)mm | 0.02mm | 3050863 | 2023.08.14 |
| / | / | / | / | / | / | / |

2、检验时环境条件

| 项目 | 规范要求 | 实际条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | -10℃～＋40℃ | 18℃ | / |
| 相对湿度 | 10%RH～95%RH | 58%RH | / |
| / | / | / | / |

- 三、检验依据

1．依据文件及编号JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》

2．检验方法    称重法	　　　3．允许短缺量9g

4．修正因子    /

- 四、检验结果

1、净含量标注检查

| 检查项目 | 检查结果 | 检查结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注正确、清晰 | 符合要求 | 合 格 | / |
| 法定计量单位 | 克 | 合 格 | / |
| 字 符 高 度 | 5.9mm | 合 格 | / |
| 多件包装标注 | / | / | / |
| 检查结论 | 合 格 |  |  |

2、净含量检验

| 检验项目 | 平均实际含量 | 标准偏差ｓ | 修正值 | 修正后的平均实际含量 | 大于1倍，小于或者等于2倍允许短缺量的件数 | 大于2倍允许短缺量的件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查结果 | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 结 论 | 合 格 |  |  |  |  |  |

五、总体结论  该检验批的净含量标注和净含量均合格。

六、报告说明   /

主检人员（签字）          职务         日期

审核人员（签字）          职务         日期

批准人员（签字）          职务         日期