建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产150万平方米装配式砂浆复合匀质

  保温墙板技术改造项目   

建设单位（盖章）：   安徽三谦装配式新材料科技有限公司  

编制日期：           2026年3月          

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产150万平方米装配式砂浆复合匀质保温墙板技术改造项目

	项目代码
	2507-340602-07-02-934554

	建设单位联系人
	李仲明
	联系方式
	13856605566

	建设地点
	安徽省淮北市杜集区石台镇石台智能制造产业园

	地理坐标
	经度： 116 度 56 分 12.991 秒，纬度： 34 度 1 分 49.400 秒

	国民经济行业类别
	C3034隔热和隔音材料制造

D4430热力生产供应
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30-56砖瓦、石材等建筑材料制造 303

四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	淮北市杜集区工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	4500
	环保投资（万元）
	90

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地面积（m2）
	11408（租赁）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《淮北市杜集区石台镇总体规划（2021-2035）》

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
经核查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第二类限制类及第三类淘汰类条款中，也不属于鼓励类，视为允许类；项目于2025年11月3日经淮北市杜集区工业和信息化局备案，项目代码：2507-340602-07-02-934554。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

二、选址符合性分析

（1）用地符合性

本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇石台智能制造产业园，根据建设单位提供图件，本项目符合淮北市杜集区石台镇用地规划（见附图一）。

（2）环境相容性

项目区西侧为安徽国力衡器有限公司、南侧为张庄村、东侧为空地、北侧为空地。
外环境对本项目环境影响较小。本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，本项目建设与周边环境相容。

（3）环境承载能力

本项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。

综上所述，本项目的选址符合区域环境功能区划，与周边环境相容，在环境承载能力内，项目选址合理。

三、“生态环境分区管控”符合性分析

查询“安徽省‘三线一单’公众服务平台”，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详见下表。

三线一单管控单元情况表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元分类

ZH34060220041
重点管控单元2
重点管控单元

项目涉及重点管控区域要求符合性分析如下表：

表2.6-13  项目与《安徽省生态环境厅关于发布<安徽省生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（皖环函〔2024〕451号）符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元分类

区域管控要求

管控类别

管控要求

项目情况

是否相符

ZH34060220041

重点管控单元2
重点管控单元

沿淮绿色生态

廊道区-重点

管控单元

15
空间布局约束

禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。

禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。

在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。

优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。

严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。

企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。

国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药 、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
1、本项目不属于“两高”项目，符合《淮北市杜集区石台镇总体规划（2021-2035）》产业政策；符合“三线一单”要求。2、不使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不新建、扩建分散燃煤供热锅炉，不属于淘汰落后类的产业，生产工艺满足清洁生产水平。3、本项目废气废水处理后达标排放。4、本项目为新建的隔热和隔音材料制造项目，不属于化工项目，不属于国家禁止新建的污染水环境的生产项目。

是

环境风险管控
对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。

全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。

落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。

1、本项目为新建的隔热和隔音材料制造项目，不属于农药、石化、涂料、印染、医药等行业。2、项目不属于使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业。3、企业按要求编制应急预案并备案，并做好应急联动，按要求进行应急演练。
是
资源开发效率要求
推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。

实施“煤改气”和“以电代煤”。

大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代。

1、本项目使用电能和天然气等清洁能源。2、运输采用新能源汽车。

是
污染物排放管控

新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。

进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。

全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。

按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。

深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。

合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。

所有排污单位必须依法实现全面达标排放。
1、本项目不使用高VOCS有机溶剂。2、使用电能以及天然气等清洁能源，均来自市政管网。3、项目运输采用新能源汽车。4、本项目本项目水泥粉料、硅粉、胶粉储存产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA004）排放；搅拌产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA004）排放；切割产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA005）排放；打磨产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA005）排放；发泡干燥产生的非甲烷总烃经区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理后通过15m高3#排气筒（DA006）排放；蒸汽发生器废气经过低氮燃烧处理后通过15m高4#排气筒（DA007）直排5、本项目废气废水经处理后可达标排放。
是

综上所述，本项目符合“生态环境分区管控”的控制要求。

四、与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析
1、本项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）的符合性分析
项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
序号
规划要求
本项目情况
是否符合
1
协同推进，持续改善环境空气质量。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善。

水泥粉料、硅粉、胶粉储存产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA001）排放；搅拌产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA001）排放；切割产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放；打磨产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放；发泡干燥产生的非甲烷总烃经区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理后通过15m高3#排气筒（DA003）排放
相符

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2
推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械。

本项目原辅材料及产品运输不使用国VI以下车辆运输，环评要求使用新能源车辆不低于50%
相符

3
强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制。

本项目不涉及

相符

4
加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。

本项目不涉及燃煤锅炉，蒸汽发生器已安装低氮燃烧器
相符
2、项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合性分析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性一览表

序号

行动方案要求
本项目情况
相符性
1

大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料

本项目脱模使用的脱模剂为符合相关标准的低VOCs辅料，物料密封保存，企业已按要求建立原辅材料台账
符合

2

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭

发泡干燥产生的非甲烷总烃经区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理后通过15m高3#排气筒（DA003）排放，无储罐，废活性炭封闭收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理
符合

3

按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺

本项目产生的有机废气采用封闭负压收集，有机废气经过两级活性炭吸附处理

符合

3、项目与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）符合性分析
本项目与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性一览表

序号
行动方案要求
本项目情况
相符性
1
重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂(树脂)、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业浸粉、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。
本项目脱模使用的脱模剂为符合相关标准的低VOCs辅料，物料密封保存，企业已按要求建立原辅材料台账
基本符合
2
实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业浸粉、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。
本项目属于排污许可简化管理，企业已于2024年10月8日取得排污许可证，编号为91340602MA8PWU8Q4J001Q，待本项目建成后按要求进行排污许可重新申请
符合
4、项目与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号）符合性分析
本项目与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》相符性一览表

序号

工作方案要求
本项目情况
相符性
1

加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
本项目不属于重点行业企业，项目脱模使用的脱模剂为符合相关标准的低VOCs辅料，企业已按要求建立原辅材料台账
符合

2
严格项目准入。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。

本项目属于隔热材料制造项目，项目脱模使用的脱模剂为符合相关标准的低VOCs辅料，不属于禁止建设项目
符合

5、本项目与《VOCs环境整治专项行动方案》的相符性分析

2019年2月，淮北市环境保护局发布了《VOCs环境整治专项行动方案》，本项目与之相符性对照情况如下表所示：
本项目与《VOCs环境整治专项行动方案》相符性一览表

序号
行动方案要求
本项目情况
相符性
1
鼓励企业采用多种适用技术组合工艺，提高VOCs治理效率；低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或臭气；采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺或定期更换活性炭
本项目产生的有机废气采用封闭负压收集，有机废气经过两级活性炭吸附处理，并定期更换活性炭
符合
2
禁止（改、扩）建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等生产和使用的项目
本项目脱模使用的脱模剂为符合相关标准的低VOCs辅料
符合
6、项目与《关于进一步加强涉大气污染物排放项目环评文件审批的意见》（淮环函[2022]227号）符合性分析

项目与《关于进一步加强涉大气污染物排放项目环评文件审批的意见》符合性分析

序号
条例要求
本项目情况
是否相符
1

颗粒物治理技术。采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘或电除尘等除尘工艺，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，达到国家和地方对行业污染物排放限值要求
项目采用脉冲布袋除尘器处理废气，原料储存、搅拌、切割、打磨等工序废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求
符合

2

运输方式。大宗物料和产品运输采用清洁运输方式或电动重型载货车辆的比例不低于50%；其他运输部分使用新能源车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆的比例不低于80%，其他达到国四排放标准；其他原辅材料公路运输部分使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆 (含燃气)或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三及以上。
本项目实施后，产品运输车辆中电动重型载货车辆比例为50%，其他运输部分车辆满足国六排放标准的重型载货车辆比例为80%
符合

3

无组织排放管控。粉状物料采用料仓、储罐等方式密闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢等方式输送；破碎、筛分等设备设置密封罩，并配备除尘设施；物料输送过程中产尘点采取有效抑尘措施；厂区道路硬化。车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸；生产工艺（装置）产尘点采用密闭、封闭或设置集气罩等措施；粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，堆场建设防风抑尘网，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送；物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施；料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸出入口配备自动门。料场出入口等易产生颗粒物排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上；主要生产设施与污染防治设施分表计电。
项目各粉料设置密闭式粉料仓，粉料均采用封闭式输送机进行输送。项目各粉料仓采用封闭集气管道收集后经过布袋除尘器处理，切割、打磨等采用区域软帘封闭上方设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理。厂区道路及原料库堆场均采用洒水、喷淋等措施抑尘。料场出入口等易产生颗粒物排放环节均安装高清视频监控设施，且监控数据可保存三个月以上
符合

7、项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

序号
条例要求
本项目情况
是否相符
1
禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等禁止类和限制类企业
符合
2
(一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；(二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺。
项目符合石台镇总体规划要求，本项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区，项目采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺，确保各类污染物稳定达标排放
符合
3
直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。
建设单位在项目建成投运前依法申领排污许可证

符合
8、项目与《淮北市水污染防治工作方案》（淮政[2015]65号）符合性分析

项目与《淮北市水污染防治工作方案》符合性分析

序号

方案要求

本项目情况

是否相符

1
狠抓工业污染防治。10.严防“十小”企业死灰复燃；11.专项整治十大重点行业；12.集中治理工业聚集区水污染
项目生活污水依托园区化粪池预处理后满足龙湖工业园污水处理厂接管限值，通过市政污水管网进入龙湖工业园污水处理厂深度处理，处理达标后排入龙河
符合




二、建设项目工程分析

名称
		主要成分

	理化特性

	危规特性

	毒理特性


	脱模剂（详见附件九）

	芳基、烷基改性硅乳液50%

三羟甲基硅烷油酸酯5%

聚乙烯蜡6%

水39%
	乳白色液体，pH7~8，沸点100℃，密度0.98g/cm3，常温稳定
	可燃

	/


	硅粉

	二氧化硅

	硅粉，也叫微硅粉，学名硅灰，外观为白色，灰色，黑色粉末﹑耐火度>1600℃。容重：200~250千克/立方米。也可加密到300-750千克每立方

	不燃

	无毒

	胶粉

	橡胶

	外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色，半透明，无不适气味，无肉眼可见杂质。其分子量为1—10万，含18种氨基酸，水分和无机盐含量在16%以下，蛋白质含量在82%以上，是一种理想的蛋白源

	不燃

	无毒



	2.6劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员40人，两班制，每班工作8小时，年工作300天。

2.7水平衡分析
本项目用水主要为办公生活用水、搅拌用水和设备及车辆清洗用水。

①办公生活用水

本项目新增员工40人，依托园区食堂，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）用水以15m3/人·a计，则新增生活用水2m3/d，合600m3/a，生活污水产污系数以0.85计，则新增生活污水产生量为1.7m3/d，合510m3/a，生活污水依托园区化粪池预处理后满足龙湖工业园污水处理厂接管限值，通过市政污水管网进入龙湖工业园污水处理厂深度处理，处理达标后排入龙河。

②搅拌用水

项目水泥、硅粉、胶粉搅拌过程需要加水，水与原料比例为1:5，原料用量为27000t/a，则搅拌用水量为5400t/a（18m3/d），其中480t来自于设备和车辆清洗用水，因此需自来水量4920t/a（16.4m3/d），此部分用水均进入成品，不外排。

③清洗用水

根据企业提供资料，本项目搅拌设备和运输车辆清洗用水2t/d，则年用水量为600t，损耗以10%计，清洗废水经过沉淀池处理后，其中480t进入搅拌工序作搅拌用水使用，60t用于厂区洒水抑尘，不外排。

④蒸汽发生器用水
项目蒸汽发生器年用软水量为600t，软水采用离子交换树脂制备，需要自来水900t（3t/d），产生RO浓水300t。蒸汽发生器定期排水量为总用水量的10%，则蒸汽发生器定期排水为60t/a。余下用水除15%损耗外，全部以蒸汽冷凝水形式排放，则项目冷凝水排放量为459t/a。RO浓水、蒸汽发生器定期排水和蒸汽冷凝水进入搅拌工序作搅拌用水使用。
本项目水平衡见下图。

[image: image9.png]> 9

PR BIEPS UK.
FUTHESER LR - ESRRBKNERNEL

EPSTRRIFFHMIK



图1 本项目水平衡图 （单位：m3/d）
扩建后全厂水平衡见下图。


[image: image2.emf]生活污水

7.5

1.125

6.375

化粪池 龙湖污水处理厂

龙河

6.375

6.375

设备和车辆清洗

7

56

搅拌用水

5.6

进入产品

47.67

65.17

清洗废水

6.3

0.7

厂区洒水抑尘

蒸汽发生器用水

3

0.27

2.73

0.7


图2 扩建后全厂水平衡图 （单位：m3/d）
2.8总平面布置

本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇石台智能制造产业园。项目区西侧为安徽国力衡器有限公司、南侧为张庄村、东侧为空地、北侧为空地。
园区由北向南依次设置9#、1#、2#、3#厂房，本项目生产车间位于园区最南侧3#厂房，生产车间内由西向东布设生产线。原料库位于生产车间的西南侧，成品库位于生产车间东南侧；办公楼依托园区办公楼，位于生产车间东侧；一般固废间以及危废暂存间依托现有项目，位于10#厂房东侧；1#排气筒位于生产车间西北侧，2#排气筒位于生产车间南侧，3#排气筒位于生产车间东南侧（详见附图三园区总平面布局图）。
	

	工艺流程和产排污环节
	2.9运营期工艺流程图及产污环节
[image: image1.emf]生活污水

2

0.3

1.7

化粪池 龙湖污水处理厂

龙河

1.7

1.7

设备和车辆清洗

2

18

搅拌用水

1.6

进入产品

13.67

20.67

清洗废水

1.8 0.2

厂区洒水抑尘

蒸汽发生器用水

3

0.27

2.73

0.2

[image: image3.png]Bk ——= FIAER [ P
| e
EPS —|  RiTH o

G4 G5, $1 G6

SN





注：G1：天然气燃烧废气；G2：有机废气；G3：原料粉料储存粉尘；G4：搅拌粉尘；G5：切割粉尘；S1：废边角料；G6：打磨粉尘；W1：RO浓水
图3 本项目工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

项目水泥、硅粉、胶粉通过槽罐车入厂后打入粉料仓中，通过计量系统按照一定的比例与水泥、发泡好的EPS颗粒混合后加水在搅拌机中进行搅拌，搅拌后通过压膜机进行压模成型，成型后的多融板采用自然养护后进行机械脱模，使用脱模剂，脱模后通过锯切生产线切割，切割后通过砂光机打磨，打磨后的成品即可包装入库。

（1）蒸汽发生器：本项目发泡过程采用蒸汽发生器供热，项目配置1t/h蒸汽发生器2台，一用一备；天然气燃烧会产生燃烧废气G1；软化水制备会产生RO浓水W1。
（2）发泡干燥：将可发性聚苯乙烯颗粒加入EPS全自动泡沫发泡机，然后利用燃气蒸汽发生器产生的蒸气对其进行加热，加热温度98℃，此温度下聚苯乙烯呈软化状态，加热过程中聚苯乙烯分子结构中自由空间内发泡剂戊烷蒸发成气体，从而在珠粒中形成无数泡孔核，随气体量的增加和膨胀，珠粒中泡孔体积增大， 珠段密度下降，然后进发泡机自带干燥流化床干燥冷却后成为具有闭孔结构特征的泡沫颗粒，所需蒸汽由蒸汽发生器提供。

图4 发泡原理示意图
EPS颗粒、发泡剂及阻燃剂通过高温（温度在98℃）的蒸汽加热，EPS珠粒膨胀，提级增加使得其密度发生相应的变化，体积变化的大小取决于温度以及加热时间（通常时间为12~16秒），体积越大，发泡的容重越低，成型的EPS大板容重越低。发泡原理：通过加热，使EPS珠粒膨胀，体积增加使得其密度发生相应的变化，（例如从620克/升（堆比重，真比重为1000克/L）减少到15克/升~100克/升），从而达到需要的密度。蒸汽在EPS珠粒内冷凝，释放出热量以软化EPS，并使EPS珠粒内的发泡剂膨胀，从而使EPS珠粒膨胀。

本项目工艺均为物理过程，无化学反应。本项目EPS颗粒进厂前已由原材料厂家添加阻燃剂（主要成分为六溴环十二烷）、发泡剂（主要成分为正戊烷）。本项目无需另行添加。此过程会产生少量有机废气G2，主要成分为非甲烷总烃。

（3）混合搅拌：水泥、硅粉、胶粉从仓筒密闭输送至搅拌系统，同时加入水进行搅拌，仓筒储存会产生原料粉料储存粉尘G3，硅粉、胶粉投料搅拌过程中会产生少量粉尘G4。

（4）压模脱模：混合搅拌后的物料经过模具（预涂抹脱模剂）压制成型，使用脱模剂进行脱模。
（5）切割：项目脱模后根据客户需要尺寸对产品进行锯切，此过程会产生切割粉尘G5，废边角料S1。

（6）打磨：切割后的半成品根据客户需求使用砂光机对产品进行打磨，打磨后包装入库，此过程会产生打磨粉尘G6。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.10现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况
安徽三谦装配式新材料科技有限公司位于安徽省淮北市杜集区石台镇石台智能制造产业园。现有项目位于园区9#和10#厂房，面积18000m2，主要建设建设装配式复合墙板生产线，厂区监控系统，主要设备为砂浆混合系统设备、浆料搅拌系统设备，空压机、环保设备、切割修整设备，年产装配式砂浆复合模压匀质保温墙板150万平方米。

安徽三谦装配式新材料科技有限公司于2023年投资建设年产150万平方米装配式砂浆复合模压匀质保温墙板项目，该项目已投产并完成竣工环境保护验收工作。
现有工程环境保护“三同时”执行情况见下表。
现有工程环境保护“三同时”执行情况一览表
工程名称

环评情况

批准内容

建设情况

验收情况

年产150万平方米装配式砂浆复合模压匀质保温墙板项目
2023年10月23日淮北市杜集区生态环境分局以淮杜环行〔2023〕35号文通过审批

租赁2栋生产厂房，形成年产装配式砂浆复合模压匀质保温墙板150万平方米的生产能力

租赁2栋生产厂房，形成年产装配式砂浆复合模压匀质保温墙板150万平方米的生产能力

2024年9月13日完成自主竣工环境保护验收工作

2.11现有工程实际污染物排放总量

安徽鑫程检测科技有限公司于2024年8月21日~24日组织有关技术人员进入现场，对该项目进行了验收监测（详见附件5），监测结果如下：

有组织废气监测结果汇总表

检测

点位
检测

项目
检测

日期
频次

排放浓度（mg/m³）

排放速率（kg/h）

结果

限值

结果

限值

DA001排气筒进口
颗粒物
2024-8-23
1

324
/
3.39
/
2

308
2.99
3

311
2.92
2024-8-24
1

304
/
3.11
/
2

311
3.03
3

312
2.87
DA001排气筒出口
颗粒物
2024-8-23
1

2.5
10
2.31×10-2 
/
2

2.6
2.32×10-2 
3

2.7
2.38×10-2
2024-8-24
1

2.7
10
2.32×10-2 
/
2

2.6
2.41×10-2 
3

2.5
2.27×10-2 
DA002排气筒进口
颗粒物
2024-8-21
1
346
/
3.24

/
2
345
3.13
3
351
3.24 
2024-8-22
1
308
/
3.12
/
2
312
3.11 
3
319
3.21
DA002排气筒出口
颗粒物
2024-8-21
1

2.6

120
3.03×10-2 
3.5
2

2.9
2.99×10-2 
3

2.7
2.90×10-2 
2024-8-22
1

3.0
120
3.08×10-2 
3.5
2

2.7
2.90×10-2
3

3.3
2.78×10-2 
DA003排气筒出口
颗粒物
2024-8-23
1
3.4
120
1.09×10-2 
3.5
2
4.9
1.72×10-2 
3
4.5
1.60×10-2 
2024-8-24
1
2.7
120
9.34×10-3 
3.5
2
2.8
1.00×10-2  
3
2.6
9.32×10-3 
2

3.4
1.09×10-2 
3

4.9
1.72×10-2 
无组织废气中颗粒物监测结果汇总表  单位：mg/m3
     监测

     点位

监测

时段

2024年8月21日
     监测

     点位
监测

时段

2024年8月22日
G1
G2
G3
G4
G1
G2
G3
G4
第一次

0.252
0.311
0.381
0.325
第一次

0.265
0.315
0.377
0.309
第二次

0.261
0.320
0.360
0.317
第二次

0.264
0.311
0.363
0.325
第三次

0.274
0.316
0.367
0.317
第三次

0.259
0.315
0.345
0.315
最大浓度值

0.381
最大浓度值

0.377
标准限值

0.5
标准限值

0.5
达标情况

达标

达标情况

达标

废水污染物监测结果汇总表  单位：mg/L（pH值无量纲）

监测点位

监测

频次

pH

SS
CODCr
氨氮
BOD5
监测日期：2024.8.22
污水总排口
第一次
7.1
91
189
1.30
60.1
第二次
7.0
80
191
1.69
63.3
第三次
6.8
96
196
2.13
62.8
第四次

6.9
89
184
1.44
61.0
/

均值/范围

6.8~7.1
89
190
1.64
61.8
标准限值

6~9
250
350
35
180
达标情况

达标

达标
达标
达标
达标
监测日期：2024.8.23
污水总排口
第一次

6.8
89
195
2.19
61.2
第二次

7.0
84
206
1.93
62.8
第三次

7.1
91
198
2.02
60.6
第四次

7.0
93
194
1.74
61.1
/

均值/范围

6.8~7.1
89.25
198.25
1.97
61.425
标准限值

6~9

250
350
35
180
达标情况

达标
达标
达标
达标
达标
噪声监测结果    单位：dB(A)

监测点位

2024-8-21
2024-8-22
昼间

夜间

昼间

夜间

Leq（A）
Leq（A）
Leq（A）
Leq（A）
东厂界

55.1
48.2
55.8
45.6
南厂界

52.7
47.7
53.8
45.5
西厂界

55.2
44.2
54.0
41.6
北厂界

55.6
47.8
57.7
48.0
标准限值

60

50

60

50

达标情况

达标

达标

达标

达标

根据验收监测结果可知，现有项目废气、废水、噪声均可达标排放。

现有工程排污许可类别为简化管理，无许可污染物排放总量。已经完成竣工环保验收的项目，污染物排放数据根据验收监测报告进行折算。经统计汇总，现有工程污染物排放情况汇总见下表。
项目现有工程污染物排放量一览表    单位：t/a

种类

污染物名称

现有工程

废水

废水量（m3/a）

1402
COD

0.2142
BOD5
0.0864
SS

0.125
NH3-N

0.0122
废气

颗粒物

0.3897
固废

产生量

生活垃圾

20
一般工业固废

废包装材料
1
废边角料
5
沉淀池沉淀物
0.5
原料储存、干粉搅拌、砂浆搅拌工序收集粉尘
41.085
预处理、修边、打孔工序收集粉尘
30.294
危险废物

废润滑油
0.2
废油桶
0.08
含油抹布及手套
0.05
2.12排污许可手续情况

本项目主要进行装配式砂浆复合模压匀质保温墙板的生产，国民经济行业分类为“C3034 隔热和隔音材料制造”，根据固定污染源排污许可分类管理名录 （2019年版），排污许可类别应为“简化管理”，建设单位已于2024年10月8日取得排污许可证，证书编号为：91340602MA8PWU8Q4J001Q。

2.13现有工程存在的主要环境问题

经现场踏勘，安徽三谦装配式新材料科技有限公司相关环保设施均正常稳定运行，污染物能够实现稳定达标排放，各项目严格落实环保“三同时”要求。建设单位已按相关要求落实了环境管理要求和固定污染源排污许可登记管理工作，目前存在的主要问题为：

1、废水排放口未设置标识标牌。

2、环境管理台账不规范。
3、危废间存放有一般固废。
整改措施：

1、根据排污口规范化管理要求应规范设置标识标牌。

2、按要求规范整理环境管理台账，补充完善管理台账。

3、按要求规范危废间管理，清理完非危废物质。

上述问题需在2026年3月1日之前整改完成。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状
①基本因子

项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用淮北市2024年度生态环境状况公报中数据。

区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

70

70

100
达标

PM2.5
43
35

122.86
不达标

SO2
6
60

10
达标

NO2
19
40

47.5
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1000

4000

25

达标

O3
最大8h第90百分位数平均质量浓度

175
160

109.38
不达标

项目所在区域六项基本污染物平均质量浓度中O3、PM2.5超标，其余指标则满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，淮北市属于环境空气质量不达标区。

②其他污染物
总悬浮颗粒物（TSP）现状数据引用《安徽高策饲料有限公司饲料加工项目环境影响报告表》中环境质量现状监测数据，监测时间为 2023年3月24日至26日，监测点程台村位于项目西北侧1710m，监测至今区域内未发生较大变化，因此环境空气质量监测数据有效，具体监测结果见下表
大气特征污染物现状监测结果一览表

检测
24小时平均浓度（μg/m³）

总悬浮颗粒物（TSP）

 编号
点位

浓度范围
G2

程台村
137~138
标准限值

300
总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准。
3.2地表水环境质量现状

根据2024年淮北市生态环境状况公报，萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。本项目区域地表水为龙河，最终汇入萧濉新河，满足地表水环境Ⅳ类水质要求。
3.3声环境质量现状

本项目位于声功能2类区，项目区域50米范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。
3.4地下水、土壤环境质量现状

本项目为隔热和隔音材料制造项目，项目重点防渗区（危废间）已做好防腐防渗措施并定期维护保养，项目污染地下水和土壤的可能性较低，因此本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于安徽省淮北市杜集区石台镇石台智能制造产业园。项目区西侧为安徽国力衡器有限公司、南侧为张庄村、东侧为空地、北侧为空地。

本项目周边环境保护目标情况如下：
大气环境：厂界外500m范围内环境保护目标见下表和附图二；

主要环境保护目标

环境要素
序号

名称
坐标/m
保护对象

保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界最近距离/m
X
Y
大气环境
1#

刘庄村

-53
270
350户，1400人
居民
二类区
NW

470
2#
张庄村

0
-340
320户，1100人
居民
二类区

W

65
注：坐标原点为项目地中心，坐标为（116.936776，34.030380）
2、声环境：厂界外50m范围内无环境保护目标；
3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.4废水

项目污水预处理后满足淮北市龙湖工业园污水处理厂的接管限值；龙湖工业园污水处理厂的出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，具体见下表。

污水排放标准  单位：mg/L（pH除外）
类别
pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

龙湖工业园污水处理厂的接管限值

6~9

350
180
250
35

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准
6~9

50

10

10

5

3.5废气

项目运营期原料储存、搅拌工序产生的颗粒物执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1和表2中规定的大气污染物排放限值；切割、打磨产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；发泡产生的非甲烷总烃参照执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）污染物排放限值；蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物应参照执行皖大气办[2020]2号文中低氮排放限值要求，即NOX排放浓度≤50mg/m3。具体标准限值见下表。
大气污染物排放标准
污染

因子

最高允许

排放浓度

（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
执行标准

监控点

浓度

（mg/m3）
非甲烷总烃

/
/
厂房外设置监控点
6.0（监控点处1h平均浓度值）
《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）
20（监控点处任意一次浓度值）
40
1.6
/
/
颗粒物
120
3.5
厂界
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
20
/

/
/

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值
SO2
50
/

/
/

NOX
50
/

/
/

皖大气办[2020]2号
3.6噪声

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准见下表。 

工业企业厂界环境噪声排放标准值   单位：dB（A）

类别
昼间

夜间

GB12348-2008中2类标准 
60

50

3.7固体废物

一般工业固体废物处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量

控制

指标
	本项目为扩建项目，参照安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，提出本项目总量控制指标为：COD和NH3-N、烟（粉）尘、VOCs。

本项目废水排放量为510t/a，COD、NH3-N最终排放量分别为0.1428t/a、0.0068t/a，纳入龙湖污水处理厂总量范畴，不另行申请，本项目新增颗粒物排放量为0.544t/a，VOCs排放量为0.285t/a，二氧化硫排放量为0.044t/a，氮氧化物排放量为0.066t/a，因此，建议本项目大气污染物需申请总量为：烟（粉）尘：0.015t/a、VOCs：0.285t/a、SO2:0.044t/a、NOX：0.066t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁智能制造产业园现有厂房进行建设，施工期的主要工作是设备安装调试。施工期施工人员办公生活依托厂区卫生间；施工期设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施降低噪声和振动污染。施工期产生的废包装材料等外售综合利用。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废气

项目废气主要为原料粉料储存、搅拌、切割、打磨等工序产生的颗粒物；发泡工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；蒸汽发生器燃烧天然气产生的废气。

（1）原料粉料储存粉尘

本项目水泥粉料、硅粉、胶粉采用筒仓储存，设有4个筒仓。粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的废气由筒仓顶部集气管道收集后经过1#脉冲布袋除尘器净化处理，净化后的尾气通过15米高排气筒（DA001）排放，收集效率为100%，处理效率99%，筒仓容积为60m3，换气次数为50次/h，则风量为3000m3/h，颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册）》“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数表”可知：颗粒物产污系数0.197kg/吨产品，本项目粉料用量为27000t/a，则颗粒物产生量为5.319t/a，有组织颗粒物产生量为5.319t/a，产生浓度为369.375mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.053t/a，排放浓度为3.694mg/m3。
（2）搅拌粉尘
项目粉状物料水泥、硅粉、胶粉经过计量系统与发泡后的EPS颗粒及水一起进入搅拌系统搅拌，此过程会有搅拌粉尘产生，通过管道收集后经1#脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA001）排放，收集效率为100%，处理效率99%，搅拌系统容积为100m3，换气次数为30次/h，则风量为3000m3/h，颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册）》“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数表”可知：颗粒物产污系数0.325kg/吨产品，本项目搅拌粉料用量为27000t/a，则颗粒物产生量为8.775t/a，有组织颗粒物产生量为8.775t/a，产生浓度为609.375mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.088t/a，排放浓度为6.094mg/m3。
（3）发泡干燥废气

项目EPS颗粒发泡干燥过程中会产生一定量的有机废气以非甲烷总烃计，本项目为挤出发泡，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（292塑料制品行业系数手册）》中“2924 泡沫塑料制造行业系数表”可知，挥发性有机物产生系数为1.5kg/t-产品，本项目EPS颗粒使用量为2000t，则挥发性有机物产生量为3t/a。发泡干燥过程采用区域软帘封闭+集气罩收集，封闭区域尺寸为5m*8m*5m，换气次数为40次/h，则风量8000m3/h，收集的有机废气经两级活性炭吸附设施处理，收集效率按95%计，处理效率为90%，则发泡干燥产生的有机废气有组织产生量2.85t/a，产生浓度74.219mg/m3，排放量0.285t/a，排放浓度7.422mg/m3，通过15米高排气筒（DA003）排放。
（4）切割粉尘
项目半成品根据客户需求进行切割，此过程会有粉尘产生，通过区域软帘封闭+集气罩收集后经2#脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA002）排放，收集效率为95%，处理效率99%，风量25000m3/h。切割过程粉尘产生量类比《安徽吉廓节能科技有限公司新型保温材料项目》验收实际监测结果可知（安徽吉廓节能科技有限公司新型保温材料生产工艺、原辅料等与本项目一致，具有可类比性），每立方成品约产生0.1kg粉尘，本项目匀质板产能为20万m3，则项目切割粉尘产生量为20t/a，有组织颗粒物产生量为19t/a，产生浓度为158.33mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.19t/a，排放浓度为1.583mg/m3。
集气罩风量计算

项目新建2条锯切生产线，每条生产线设置4台锯切机，在每台锯切机上方设置集气罩收集切割废气。根据《环境工程设计手册》，集气罩风量可按照以下公式计算：

L=3600(5X2+F)Vx

其中：L—风量，m3/h；

X--集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F--集气罩口面积；Vx--控制风速；

集气罩的长宽为1*1.5m，风速为0.5m/s，则集气罩风量为3060m3/h，共8个集气罩，总风量为24480m3/h，考虑到风管的阻力，得出所需风量为25000m3/h。
（5）打磨粉尘
项目半成品需要通过砂光机进行打磨，此过程会有粉尘产生，打磨区域软帘封闭通过集气罩收集后经2#脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA002）排放，收集效率为95%，处理效率99%，风量为25000m3/h，打磨过程粉尘产生量类比《安徽吉廓节能科技有限公司新型保温材料项目》验收实际监测结果可知（安徽吉廓节能科技有限公司新型保温材料生产工艺、原辅料等与本项目一致，具有可类比性），每立方成品约产生0.1kg粉尘，本项目匀质板产能为20万m3，则项目切割粉尘产生量为20t/a，有组织颗粒物产生量为19t/a，产生浓度为158.33mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.19t/a，排放浓度为1.583mg/m3。
集气罩风量计算

项目新建1条打磨生产线，共设置4台砂光机，在每台砂光机上方设置集气罩收集切割废气。根据《环境工程设计手册》，集气罩风量可按照以下公式计算：

L=3600(5X2+F)Vx

其中：L—风量，m3/h；

X--集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F--集气罩口面积；Vx--控制风速；

集气罩的长宽为2*3m，风速为0.5m/s，则集气罩风量为6120m3/h，共4个集气罩，总风量为24480m3/h，考虑到风管的阻力，得出所需风量为25000m3/h。
（6）蒸汽发生器燃烧废气

本项目发泡采用蒸汽加热，蒸汽来自蒸汽发生器（2台1t/h，一用一备），单台蒸汽发生器天然气消耗量73m3/h（219000Nm3/a），每天工作10h，年累计运行时间3000h，天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒（DA004）直排。

项目蒸汽发生器采用国际先进低氮燃烧技术，控制NOX产生浓度在50mg/m3以下。燃烧烟气中SO2排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（锅炉产排污量核算系数手册）》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”可知：废气排放系数为107753m3/万m3天然气；SO2排放系数为0.02Skg/万m3天然气（依据《天然气（GB17820-2018）》中表1二类标准，S取100mg/m3）；NOx排放系数为3.03kg/万m3天然气；颗粒物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册）》“4411 火力发电、4412 热电联产行业废气、废水污染物系数表”可知：颗粒物排放系数1.039kg/万m3（即103.9mg/m3）天然气。具体依据见下表。

蒸汽发生器燃烧废气排污系数确定依据

污染物指标

依据来源

单位

产污系数

废气量

4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉

标立方米/万立方米-原料

107753
SO2
千克/万立方米-原料

0.02S

NOx
千克/万立方米-原料
3.03
烟尘

4411 火力发电、4412 热电联产行业废气、废水污染物系数表

毫克/立方米-原料

103.9

拟建项目锅炉烟气污染物产排量计算及达标分析见下表。

蒸汽发生器废气污染物产排量及达标分析表

天然气

用量

污染物类别

单位

产污系数

污染物

产生量

治理

措施

是否可行技术

污染物

排放量

排放浓度

（mg/m3）

标准限值

（mg/m3）

21.9万Nm3
废气量

标立方米/万立方米-原料

107753
2359790.7m3
/

/

2359790.7m3
/

/

SO2
千克/万立方米-原料

2

0.044t

/

/

0.044t
18.65
50

烟尘

千克/万立方米-原料

1.039
0.023t

/

/

0.023t
9.75
20

NOx

千克/万立方米-原料

3.03
0.066t

低氮

燃烧

是

0.066t
27.97
50

无组织颗粒物：根据上述计算，切割、打磨工序未被收集的颗粒物总量为2t/a；发泡干燥工序未被收集的非甲烷总烃总量为0.15t/a。建设单位采用洒水抑尘，区域封闭，加强废气有组织收集效率等措施，减少颗粒物和非甲烷总烃无组织排放。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）的要求，本项目原料储存、搅拌、切割、打磨产生的颗粒物收集后通过“袋式除尘器”处理均为污染治理可行性技术；参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，本项目发泡干燥产生的有机废气收集后通过“两级活性炭吸附”处理均为污染治理可行性技术。

本项目有组织废气收集及排放情况见下列表。
废气收集设施相关参数一览表

生产环节

污染物种类

收集方式

收集设施数量

收集效率

水泥、硅粉、胶粉原料储存

颗粒物

通过管道收集

4套管道
100%
搅拌

颗粒物

通过管道收集
1套管道
100%

发泡干燥
颗粒物

区域软帘封闭+集气罩收集
1套集气罩
95%

切割
颗粒物

区域软帘封闭+集气罩收集
8套集气罩
95%

打磨
颗粒物

区域软帘封闭+集气罩收集
4套集气罩
95%




	项目有组织大气污染物排放情况一览表

产污

环节

污染物种类

产生情况

排放

形式

治理设施

排放情况

产生量

(t/a)

速率

(kg/h)

浓度

(mg/m3)

处理措施

处理能力(m3/h)

收集

效率

去除

率

是否可

行技术

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度

(mg/m3)

排气筒
编号

水泥、硅粉、胶粉储存

颗粒物

5.319
1.108
369.375
有组织

管道收集后通过1#脉冲布袋除尘器处理
3000
100%
99%
是

0.053
0.011
3.694
DA001

搅拌
颗粒物

8.775
1.828
609.375
管道收集后通过1#脉冲布袋除尘器处理

3000
100%
是

0.088
0.018
6.094
发泡干燥
非甲烷总烃
2.85
0.594
74.219
区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理

8000
95%
90%

是

0.285
0.059
7.422
DA003
切割
颗粒物

19
3.958
158.33
区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#脉冲布袋除尘器处理

25000
95%

99%
是

0.19
0.04
1.583
DA002
打磨
颗粒物

19
3.958
158.33
区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#脉冲布袋除尘器处理

25000
95%
99%
是

0.19
0.04
1.583
天然气燃烧
颗粒物

0.023
0.008
9.75
低氮燃烧
/
/
/
是

0.023
0.008
9.75
DA004
二氧化硫
0.044
0.015
18.65
0.044
0.015
18.65
氮氧化物
0.066
0.022
27.97
0.066
0.022
27.97
合计

颗粒物
14.094
2.936
978.75
/

/

/

/

/
0.141
0.029
9.788
DA001
颗粒物
38
7.916
316.66
/

/

/

/

/
0.38
0.08
3.166
DA002
非甲烷总烃
2.85
0.594
74.219
/

/

/

/

/
0.285
0.059
7.422
DA003
颗粒物
0.023
0.008
9.75
/

/

/

/

/
0.023
0.008
9.75
DA004
二氧化硫
0.044
0.015
18.65
/

/

/

/

/
0.044
0.015
18.65
氮氧化物
0.066
0.022
27.97
/

/

/

/

/
0.066
0.022
27.97
本项目非正常情况排放一览表

工序

废气处理设施

非正常情况

频次

污染物

排放浓度（mg/m3）

持续时间

排放量（t）

措施

水泥、硅粉、胶粉储存
1#布袋除尘器
风机设备故障，处理效率为50%

1次/年

颗粒物

184.688
30min

0.00028
生产停止

搅拌
1#布袋除尘器
风机设备故障，处理效率为50%

1次/年

颗粒物

304.688
30min
0.00046
搅拌工序停止

发泡干燥
非甲烷总烃
风机设备故障，处理效率为50%
1次/年

非甲烷总烃
37.11
30min
0.00015
发泡工序停止
切割
颗粒物
风机设备故障，处理效率为50%
1次/年

颗粒物

79.165
30min
0.00099
切割工序停止
打磨
颗粒物
风机设备故障，处理效率为50%
1次/年

颗粒物

79.165
30min
0.00099
打磨工序停止
合计

/

/

/

颗粒物

/
/
0.00272
/
/
/
/
非甲烷总烃
/
/

0.00015
/

项目无组织废气污染源汇总表
序号
污染源

污染物

产生量

(t/a)

产生速率（kg/h）
排放量

(t/a)
排放速率（kg/h）

排放源

参数（m）

1

发泡干燥
非甲烷总烃
0.15
0.031
0.15
0.031
248*46*10

2
切割
颗粒物

1
0.208
1
0.208
3
打磨
1
0.208
1
0.208
项目大气排放口基本情况一览表
序号
排放口编号

污染物种类

排放标准

排放口地理坐标（1）

排气筒参数

监测要求

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)
经度

纬度

高度

（m）

出口内径（m）

温度

（℃）

监测点位

监测因子

监测频次

1

DA001

颗粒物

10
/

116.935805
34.030732
15
0.3
常温

排气筒出口

颗粒物

1次/年
2

DA002

颗粒物

120

3.5
116.937329
34.030527
15

0.8
常温

排气筒出口

颗粒物

1次/年

3

DA003

非甲烷总烃
40

1.6
116.936851
34.030149
15

0.5
常温

排气筒出口

颗粒物

1次/年

4
DA004
颗粒物
20
/

116.937066
34.030127
15
/
/
排气筒出口
颗粒物
1次/年

二氧化硫
50
/

二氧化硫
1次/年

氮氧化物
50
/

氮氧化物
1次/年




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	大气环境影响分析：
本项目水泥粉料、硅粉、胶粉储存产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA001）排放；搅拌产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA002）排放；切割产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放；打磨产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放；发泡干燥产生的非甲烷总烃经区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理后通过15m高3#排气筒（DA003）排放；天然气燃烧废气经过低氮燃烧处理后通过15m高4#排气筒（DA004）直排。

综合以上措施，本项目废气污染物排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）和《锅炉大气污染物排放标准》的要求，氮氧化物应参照执行皖大气办[2020]2号文中低氮排放限值要求，即NOX排放浓度≤50mg/m3。

本项目位于环境质量不达标区，主要为环境空气基本污染物O3、PM2.5质量状况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据源强核算，项目废气颗粒物、非甲烷总烃等经处理后能达标排放，故本项目对周边大气环境影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护措施
	4.2废水

本项目用水主要有生活用水、软水制备用水、搅拌用水和设备及车辆清洗用水，废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水经过厂区沉淀池处理后大部分回用于生产，小部分用于厂区洒水抑尘，不外排；软水制备废水回用于生产；生活污水依托园区化粪池预处理后满足龙湖工业园污水处理厂接管限值，通过市政污水管网进入龙湖工业园污水处理厂深度处理，处理达标后排入龙河，类比《淮北源泰洁煤科技有限责任公司通用设备配件项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果，废水污染物产生及排放具体情况见下列表。
项目废水污染物排放情况一览表

产污

环节

类别
污染物

种类
产生情况

治理设施
排放情况
产生量

(t/a)

浓度

(mg/L)

处理措施
处理

效率

处理

工艺

处理能力

(m3/h)
是否可

行技术

排放量

(t/a)

浓度

(mg/L)

排放口编号
排放

方式

排放去向

排放规律
办公生活

综合废水

废水量

510
/
化粪池
/

/
/
是
510
/
DW001
间接排放

龙湖工业园污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
化学需氧量

0.1428
280
/
0.1428
280
氨氮（NH3-N）
0.0068
13.312
/
0.0068
13.312
悬浮物
0.0708
138.75
/

0.0708
138.75
五日生化需氧量
0.0451
88.352
/
0.0451
88.352
项目污水排放口情况一览表
序号
排放口

编号
排放口

名称
排放口类型
排放口地理坐标
受纳污水

处理厂
污染物排放标准
监测要求
经度
纬度
污染物种类
排放标准
监测点位
监测因子
监测频次
1
DW001
厂区污水总排口
一般排放口
116°56′16.314″
34°1′47.513″
龙湖工业园污水处理厂
pH
6~9
污水

排口
pH
1次/年
悬浮物
250mg/L
悬浮物
1次/年
五日生化需氧量
180mg/L
五日生化需氧量
1次/年
化学需氧量
350mg/L
化学需氧量
1次/年
氨氮（NH3-N）
35mg/L
氨氮（NH3-N）
1次/年



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	地表水环境影响分析：

本项目建成后废水主要为生活污水，废水水质简单，污染物浓度较低，生活污水经化粪池预处理后满足龙湖工业园污水处理厂接管限值，通过市政污水管网进入龙湖工业园污水处理厂深度处理，处理达标后排入龙河。

接管可行性分析：

淮北市龙湖工业园污水处理厂设计规模为40000m3/d，采用奥贝尔氧化沟+絮凝沉淀深度处理工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，出水排入龙河。污水处理厂处理工艺流程图见下图。
[image: image4.jpg]JZ5 0
WAL I n e

BRI

sz





图3  淮北市龙湖工业园污水处理厂污水处理工艺流程图
龙湖工业园污水处理厂设计进水水质指标一览表（单位：mg/L）

名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

工程设计进水水质

≤350
≤180
≤250
≤35

本项目位于淮北市龙湖工业园污水处理厂收水服务范围内，外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，可达到淮北市龙湖工业园污水处理厂的接管标准；本项目污水排放量为1.7m3/d，污水处理厂剩余处理能力完全能够满足本项目污水处理要求，本项目废水排入淮北市龙湖工业园污水处理厂，从水质、水量来看，不能对其造成冲击负荷，因此本项目废水接入淮北市龙湖工业园污水处理厂是可行的。

4.3噪声

本项目主要噪声设备为搅拌系统、锯切机、砂光机、风机等生产设备，噪声值在70-90dB(A)之间，其噪声设备源强及采取治理措施见下表。
本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称

主要设备名称

型号/规格

声压级/距声源距离dB(A)/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

距声源距离/m

生产车间

搅拌系统

/

85/1
基础减振、厂房隔声

-65
30
4

6
68
昼间连续运行

18

50
1

锯切机
/

85/1
25
30
3

6

68

18

50
1

25
25
3

11
64

18

46
1

25
20
3

16

61

18

43
1

25
15
3
21
60
18
42
1
35
35
3
1
70
18
52
1
35
30
3
6
68
18
50
1
35
25
3
11
64
18
46
1
35
20

3

16
61

18

43

1

50

28
1.5

8

60
18

42

1

砂光机
/
85/1

35
-20
1.5
16
61
18

43
1

35

-22

1.5

14

63

18

45
1

33

-24
1.5

12

64

18

46

1

33

-26

1.5

10

66
18

48

1

本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号/规格
空间相对位置/m

声压级/距声源距离dB(A)/m

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1
风机

3000m3/h
-72
30
0.5
90/1

基础减振、进风口软连接

连续运行
2

8000m3/h
-69

38

0.5
3

25000m3/h
-66
38
0.5

注：坐标原点为项目地中心，坐标为（116.936776，34.030380）

1、声环境影响分析
本项目生产设备均布置在生产厂房内，通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2  Lp1  TL  6
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image5.png]



图4 
室内声源等效为室外声源图例
②工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为ti ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为t j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image6.png]=l 3 S0 S|
N




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在 T 时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在 T 时间内j声源工作时间，s。

③预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为：

[image: image7.png]L, =101g(10"" e 410" )




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

项目厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

预测点

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值

43.4

42.1

41.5

46.6

GB12348-2008
昼间

60

夜间

50

经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。

本项目厂界噪声监测要求如下：

本项目厂界噪声检测要求
测点编号

监测点位

测点位置

监测因子

监测频次

N1

厂界东

东厂界外1m

连续等效A声级Leq
1次/季
N2

厂界南

南厂界外1m

N3

厂界西

西厂界外1m

N4

厂界北

北厂界外1m

2、污染防治对策及分析

为确保建设项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）控制设备噪声

设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强，消声量取20dB(A)。

（2）合理布局

在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理、远离办公生活区，充分利用距离衰减和树木的吸声作用降噪，减小对外环境的影响。

（3）加强建筑物隔声措施

对临近厂界一侧的车间门窗，通过提高隔声量、降低噪声源强的办法，减少车间噪声对外环境的影响。

（4）控制突发性噪声

建设项目生产过程中会产生突然性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。


	运营

期环

境影

响和

保护措施
	4.4固体废物

本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的危险废物主要为：废活性炭、废润滑油、废油桶、含油抹布及手套。一般工业固废主要为：废包装材料、废边角料、沉淀池沉淀物、收集粉尘等。本项目固体废物产生及处置情况见下表。
本项目固体废物产生及排放情况一览表

序号
产生环节
固体废

物名称
固体废

物属性
固废代码
主要有毒有害物质
物理
性状
环境
危险性
年度产生量（t/a）
贮存

方式
处置/利用

方式
利用/处置量（t/a）
1
设备维修

废润滑油
危险废物
900-217-08
矿物油
液态
T，I
0.2
贮存在危废暂存间
委托有资质单位处置
0.2
废油桶

危险废物
900-249-08
矿物油
固态
T，I
0.08
0.08
含油抹布及手套
危险废物

900-249-08

矿物油

固态

T，I

0.05

0.05

2
废气处理
废活性炭
危险废物
900-039-49
有机物
固态
T
11.115
11.115
2

拆包装
废包装材料
一般固废
132-999-07-（0001）
/
固态  
/
1

贮存在一般固废间
外售综合利用
1

3
切割
废边角料

一般固废
132-999-07-（0002）
/
固态  
/
5
外售综合利用
5
4
废水处理

沉淀池沉淀物

一般固废

132-999-07-（0003）
/

固态  
/

0.5

外售综合利用

0.5
5
废气处理
原料储存、搅拌工序收集粉尘
一般固废
900-999-66-（0001）

/
固态  
/
13.953
回用于生产
13.953
切割、打磨工序收集粉尘

一般固废

900-999-66-（0002）

/

固态  
/

37.62
外售综合利用

37.62
6
生活
生活垃圾
一般固废
/
/
固态  
/
6
/

委托环卫部门处置
6



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	固体废物环境管理要求：

1、一般工业固废环境影响分析

本项目依托现有一般固废间，建筑面积约10m2，贮存能力约10吨，贮存周期1个月，一般固废间的建设和临时贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，可满足生产产生的一般工业固废贮存一个月中转一次需求。

一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。

建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。

2、危险废物环境影响分析

本项目依托现有危废暂存间，建筑面积约10m2，贮存能力约10吨，贮存周期3个月，危废暂存间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中内容要求。

本项目临时储存危险废物应做到以下防范措施：①不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；②必须有泄露液体收集装置。

根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
4.5地下水、土壤

本项目车间地面、一般固废间、危废暂存间、沉淀池等均按分区进行防渗处理，采取上述措施后基本不影响地下水和土壤。
本项目分区防渗一览表

装置、单元

名称

污染防治区类别

防渗设计要求

危废暂存间、沉淀池
重点防渗区

已严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设危险废物暂存库和沉淀池，防止危险废物对地下水造成威胁。基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯

车间厂房、一般固废间
一般防渗区

已按要求做好防渗

4.6环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的危险物质主要为天然气、原料库存放的矿物油和危废间存放的废矿物油等。

根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值：

[image: image8.png]92

Tl

Q

L n
Qn




式中：

q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t

Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B的表B1和表B2计算危险物质的Q值。计算结果如下表所示：
项目Q值确定表

序号

物质名称

CAS号

储存位置
最大储存量/t

在线量/t
临界量/t

该种危险物质Q值

1

矿物油
8042-47-5

设备中
/
1
2500
0.0004
2
废矿物油
8042-47-5
危废间
0.2
/
50
0.004
3
天然气
74-82-8
天然气管线
/
0.05
10
0.005
合计

/

/

/

/

0.0094
由上表可知，项目厂界内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.0094<1。

根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下：

①火灾风险

项目涉及的天然气、矿物油属于可燃物质，在储存过程中发生泄漏时遇静电、明火等火源可能会发生火灾事故，由于天然气、矿物油在厂区内存储量较小，若发生火灾采用灭火器和消防沙灭火即可。火灾燃烧产生的次生污染物可能引起大气污染。

②泄漏风险

矿物油在使用、处理过程中若发生物料泄露，地面破损进入到土壤中，将会污染土壤和地下水环境。
根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下：

①建立健全危废仓库及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施；

②建立矿物油采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止发生物料泄漏；

③加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产；

④配置消防沙、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。
4.7环保投资
本项目总投资4500万元，环保投资总额90万元，占总投资的2%，用于废气治理、废水治理、地下水及土壤、噪声治理、固废治理。
环保投资一览表

污染源

环保设施名称

环保投资

（万元）

处理效果

进度

废气

风机、连接管道、集气罩、2套布袋除尘器、1套两级活性炭吸附设施、4根排气筒

80
满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求

与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入使用

废水

沉淀池

5
/
噪声

隔声、减振等

5
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求

合计

90
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、1#排气筒/原料储存、搅拌
	颗粒物
	水泥粉料、硅粉、胶粉储存产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA001）排放；搅拌产生的颗粒物经集气管收集后通过1#布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒（DA001）排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）

	
	DA002、2#排气筒/切割、打磨
	颗粒物
	切割产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放；打磨产生的颗粒物经区域软帘封闭+集气罩收集后通过2#布袋除尘器处理后通过15m高2#排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA003、3#排气筒/发泡干燥
	非甲烷总烃
	发泡干燥产生的非甲烷总烃经区域软帘封闭+集气罩收集后通过两级活性炭吸附处理后通过15m高3#排气筒（DA003）排放
	《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	DA003、4#排气筒/天然气燃烧
	颗粒物
	天然气燃烧废气经过低氮燃烧处理后通过15m高4#排气筒（DA004）直排
	《锅炉大气污染物排放标准》的要求，氮氧化物应参照执行皖大气办[2020]2号文中低氮排放限值要求

	地表水环境
	DW001、污水总排口（依托）/生活污水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮
	园区化粪池+污水管网
	龙湖工业园污水处理厂接管标准

	声环境
	厂界噪声
	连续等效A声级Leq
	通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	废活性炭、废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等危险废物依托现有危废暂存间暂存后交由有资质单位处置；废包装材料、沉淀池沉淀物等一般固废外售综合利用，废边角料委托市容部门处理，部分收集粉尘回用于生产，其他收集粉尘外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间和沉淀池采取重点防渗措施，现有项目危废间已严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防止危险废物对地下水造成威胁。基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯；车间厂房和一般固废间等采用一般防渗措施，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的等效黏土防渗层的防渗性能

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①建立健全危废仓库及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施；

②建立矿物油采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止发生物料泄漏；

③加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产；

④配置消防沙、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。

	其他环境

管理要求
	设置专门的环保机构及专职人员负责环保管理工作，每日检查环保工作情况，污染治理设施运转情况，保证废水与废气达标排放；建立污染源监测数据档案，定期对污染源进行监测并记录，出现超标情况及时整改；排污口规范化管理并设置标志牌；及时更新排污许可证信息等


六、结论
	年产150万平方米装配式砂浆复合匀质保温墙板技术改造项目符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.3897
	/
	/
	0.544
	/
	0.9337
	+0.544

	
	非甲烷总烃
	/
	
	/
	0.285
	/
	0.285
	+0.285

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.044
	/
	0.044
	+0.044

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.066
	/
	0.066
	+0.066

	废水
	废水量
	1402
	/
	/
	510
	/
	1912
	+510

	
	化学需氧量
	0.2142
	/
	/
	0.1428
	/
	0.3422
	+0.1428

	
	氨氮
	0.0122
	/
	/
	0.0068
	/
	0.019
	+0.0068

	一般工业固体废物
	77.879
	/
	/
	58.073
	/
	135.952
	+58.073

	危险废物
	0.33
	/
	/
	11.445
	/
	11.775
	+11.445


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
脱模剂








PAGE  


生活污水
2
0.3
1.7
化粪池
龙湖污水处理厂
龙河
1.7
1.7
设备和车辆清洗
2
18
搅拌用水
1.6
进入产品
13.67
20.67
清洗废水
1.8
0.2
厂区洒水抑尘
蒸汽发生器用水
3
0.27
2.73
0.2



生活污水
7.5
1.125
6.375
化粪池
龙湖污水处理厂
龙河
6.375
6.375
设备和车辆清洗
7
56
搅拌用水
5.6
进入产品
47.67
65.17
清洗废水
6.3
0.7
厂区洒水抑尘
蒸汽发生器用水
3
0.27
2.73
0.7



