
淮杜环行〔2026〕7号

关于安徽卫家健康科技有限公司《集中喷涂

“绿岛”项目环境影响报告表》的批复

安徽卫家健康科技有限公司：

你单位报送的《集中喷涂“绿岛”项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。经研究，批复如下：

原则同意《报告表》结论。本项目为改建项目，选址位于位于淮北市段园工业集中区兴国路与振兴路交叉口，利用安徽卫家健康科技有限公司现有厂区实施改建，项目主要建设内容包括：对现有砂光、涂装生产线开展自动化升级改造，更新下料车间配套环保治理设施；依托现有组装车间，新建1条自动面漆喷涂生产线、2条自动底漆喷涂生产线（含配套自动底漆砂光工序），自动喷涂生产线采用水性漆；对现有木器车间实施设备更新，淘汰2台异形砂光机，新增1台自动砂机实现等效替代。项目同步配套建设废气、噪声等污染防治设施，改建后不新增建设用地、不新增生产产能、不新增用工人员。本项目已经区工信局备案（备案代码：2507-340602-07-02-934554）。项目总投资1672.3万元，其中环保投资1066万元，占总投资额的63.7%。本项目的建设符合国家产业政策和淮北市杜集区段园工业集中区总体规划。
二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度”及第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”规定，你单位及环评编制单位安徽西科环境工程有限公司应严格履行各自职责。

三、本项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物排放能满足总量控制要求，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保护角度考虑，本项目按报告表中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施建设可行。
四、项目建设应重点做好以下工作：

1、落实《报告表》提出的关于废气防治措施。

（1）有组织废气：本项目木材下料粉尘采用中央抽尘系统（2套）+高效布袋除尘器（TA002、TA003）处理后，分别通过高现有15米排气筒（DA002、DA003）排放；木材砂光粉尘采用中央抽尘系统+高效布袋除尘器（TA004）处理后，通过15米高排气筒（DA004）排放；现有喷漆（调漆、烘干）房采用密闭措施，喷漆（调漆、烘干）废气采用水帘+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置（TA001）处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放；自动喷涂线采用全密闭喷漆、烘干（热源为电）系统，喷漆、烘干废气采用密闭负压+干式过滤+收集管道+活性炭吸附脱附催化燃烧装置（TA005、TA006、TA007）处理后，分别通过15米高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放；底漆打磨粉尘采用密闭设备+中央抽尘系统+袋式除尘器（TA008、TA009）处理后，分别通过15米高排气筒（DA008、DA009）排放。废气有组织排放污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/ 4812.6—2024） 第6部分：其他行业中标准限值。

（2）无组织废气：本项目无组织废气通过采取车间封闭，提高设备的密封性能，严格控制系统的负压指标等措施减少污染物排放；厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）中的表4限值

（3）优先使用新能源汽车和非道路移动机械，减少移动源大气污染。
2、落实《报告表》提出的关于废水防治措施。本项目实行雨污分流制，雨水经园区雨水管网收集后排入市政雨水管网；水帘喷漆废水经循环沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经化粪池预处理后，达到段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂接管限值要求后，经市政污水管网进入段园省际毗邻地区新型功能区污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类水相关限值以及设计资料后。排入两姜河。
3、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；本项目优先选用低噪设备、安装减振基座，消声、隔声等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 

4、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管理。木材边角料、布袋收集粉尘、水性底漆打磨粉尘、废布袋等一般固废外售物资回收公司；废过滤棉、漆渣、废活性炭、清漆底漆打磨粉尘、废漆料桶、水帘更换水、废催化剂等危险废物依托现有危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运、处理。

固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关管理要求，防止产生二次污染。
5、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好重点防渗区域的防渗工作，防止污染土壤和地下水。
6、强化环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，配备环境应急设备和物资，完善突发环境事件应急预案，强化风险意识，建立完善的风险防范体系，加强环境管理，杜绝发生污染事故。

7、加强环境管理及监测。建立健全企业内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度。加强日常运行及维护管理，确保各类污染物稳定达标排放、环境风险得到有效管控。落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测。

8、本项目主要污染物年排放总量核定为：颗粒物2.002吨/年，挥发性有机物0.426吨/年，全厂废气排放总量应当符合排污许可管理要求及淮北市生态环境局核定的污染物排放总量控制指标。

9、采纳《报告表》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

五、建设单位须切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第十一条规定，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开竣工日期、调试的起止日期及验收报告，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
六、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。你公司应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

七、请区生态环境综合行政执法大队和段园镇政府做好本项目“三同时”的日常监管工作。

2026年5月12日

抄：区生态环境综合行政执法大队，段园镇政府。
PAGE  
——5——

