# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产2万吨铝合金镁合金铸件及50万组电动车锂电池项目

建设单位：  金派克新能源科技（淮北）有限公司

编制日期：           2026年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨铝合金镁合金铸件及50万组电动车锂电池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-340602-04-01-999639 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘超南 | 联系方式 | 15751026779 |
| 建设地点 | 安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116度49分52.807秒，纬度：34度3分52.329秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造；【C3392】有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36中“汽车零部件及配 件制造 367”-其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）； 三十五、电气机械和器材制造业38-77中，电池制造384 三十、金属制品业 33、“68铸造及其他金属制品制造 339”中其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 36000 | 环保投资（万元） | 450 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 66666.7m² |
| 专项评价设置情况 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目无需设置专项评价，对照情况见下表。 表1-1项目设置专项评价情况对照表 类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，设置大气专项评价。; 项目运营期不排放有毒有害废气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）或新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目运营期生活污水和生产废水经预处理后排入园区污水处理厂，不涉及以上情况。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目风险Q值<1，无需编制风险专章; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》； 审批机关：安徽省人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：淮北市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见>的函》淮环函〔2024〕68号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2023-2035年）》，开发区规划总面积为805.19公顷，包含2个区块，其中区块一面积为634.17公顷，四至范围为：东至岱河，南至青年路，西至尖山山脚，北至山河大道；区块二面积为171.03公顷，四至范围为：东至萧淮公路，南至岱河与萧淮公路交界处，西至岱河，北至开创路。规划主导产业为装备制造业、非金属新材料和电气机械制造。 根据《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》（2023-2035年）》本项目位于区块二，本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造；【C3392】有色金属铸造，产品为汽车零部件及其配件，锂离子电池。其中锂离子电池制造属于《安徽淮北杜集区经济开发区总体发展规划（2023-2035）》主导产业“电气机械制造”，汽车零部件及其配件不属于安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单（限制类和禁止类），可视为允许类，与安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划不冲突，符合《安徽淮北杜集区经济开发区总体发展规划（2023-2035）》。 2、与《关于印送<安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2024〕68 ）及其审查意见相符性分析 表1-1 与审查意见相符性分析 序号; 园区规划审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; (一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接，未纳入城镇开发边界的区域，建议按照自然资源部门管理要求进一步优化。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。; 本项目位于开发区范围内，属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造；【C3392】有色金属铸造，属于园区主导产业，选址符合园区布局要求。; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据受纳水体水环境质量现状及特征因子现状情况，审慎考虑并严格控制涉氟产业发展规模及水污染物排放强度，重金属污染物排放量和水污染物排放强度不得突破现有控制要求。; 本项目污染物经处理后达标排放，固废按要求合理处理，本项目外排废水不含氟化物，废水排放不会突破开发区现有控制要求; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边生态敏感区、地表水、居住区之间的有效隔离和管控，敏感区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。项目已于2025年9月11日，取得安徽淮北杜集经济开发区管理委员会备案（项目代码：2506-340602-04-01-999639），属于允许入园项目。且项目不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。; 符合. 4; （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。根据开发时序和开发强度要求，进一步优化区域供水、排水、中水回用等规划。按照科学规划、适度超前的原则，结合区域地表水环境质量现状、已批光伏产业、电池行业开发强度等，加快推进开发区含氟废水预处理设施工程，细化园区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，强化开发区中水回用。落实开发区雨污分流、清污分流，做好初期雨水截污、收集、处理，保障开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。; 项目排水实行雨污分流。项目生产废水不涉及含氟废水，生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙湖污水处理厂接管限值后，进入龙湖污水处理厂进行深度处理，达标后排入龙河。; 符合. 5; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平。; 本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目。; 符合. 6; （六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，完善环境风险防范应急措施，落实应急处理处置方案要求，完善开发区环境风险“三级防控”体系建设要求。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。; 本项目按要求制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施等。; 符合. 本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造，【C3392】有色金属铸造符合国家产业政策要求，符合安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划要求。项目运营期严格落实相关治理措施，对区域环境质量影响较小，故本项目符合《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035）规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 3、负面清单 本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造，【C3392】有色金属铸造对照《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单一览表，本项目不属于“限制类”和“禁止类”，视为“允许类”符合国家产业政策要求，符合安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划的要求，项目运营期严格落实相关治理措施，对区域环境质量影响较小，因此满足安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单的要求。 表1-2 安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单一览表 管控类别; 主导产业; 行业类别; 备注. 鼓励类; 非金属新材料; 30 非金矿物制品业; 301 水泥、石灰、石膏制造; 3012 石灰和石膏制造. 302石膏、水泥制品及类似制品制造; 3021 水泥制品制造 3022 砼结构构件制造 3023 石棉水泥制品制造 3024 轻质建筑材料制造 3029 其他水泥类似制品制造. 304 玻璃制造; 3042 特种玻璃制造 3049 其他玻璃制造. 装备制造业; 35专用设备制造业; 351采矿、冶金、建筑专用设备制造; 3511矿山机械制造 3512石油钻采专用设备制造 3513深海石油钻探设备制造 3514建筑工程用机械制造 3515建筑材料生产专用机械制造 3516冶金专用设备制造 3517隧道施工专用机械制造. 352化工、木材、非金属加工专用设备制造; 3521炼油、化工生产专用设备制造 3522橡胶加工专用设备制造 3523塑料加工专用设备制造 3524木竹材加工机械制造 3525模具制造 3529其他非金属加工专用设备制造. 356 电子和电工机械专用设备制造; 3561电工机械专用设备制造 3562半导体器件专用设备制造 3563电子元器件与机电组件设备制造 3569其他电子专用设备制造. 电气机械制造; 38电气机械和器材制造业; 382输配电及控制设备制造; 3821变压器、整流器和电感器制造 3822电容器及其配套设备制造 3823配电开关控制设备制造 3824电力电子元器件制造 3825光伏设备及元器件制造 3829其他输配电及控制设备制造. 383电线、电缆、光缆及电工器材制造; 3831电线、电缆制造 3832光纤制造 3833光缆制造 3834绝缘制品制造 3839其他电工器材制造. 384电池制造; 3841锂离子电池制造 3842镍氢电池制造 3844锌锰电池制造 3849其他电池制造. 限制类; ①《淮北市危险化学品禁止、限制和控制性目录》附件2“淮北市限制和控制生产的危险化学品目录（试行）”所列危险化学品，主要原因是涉及高风险工艺，包括：光气化、氟化工艺、氯化工艺、过氧化工艺、重氮化工艺、硝化工艺、与高毒高残留化学品、有机硫、磷、氟、氯、溴、碘化物、含大部分易制爆化学品和高安全风险、高生态环境风险的化学品； ②限制现有与主导产业不符的且污染物排放量大的企业新增产能。 ③严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的意见，并按照规定办理相关手续； ④两高行业需满足《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境防控的指导意见》、《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等两高文件要求，且不得新增区域污染物排放总量，远期根据区域环境质量现状，确保区域环境质量有所改善，且经过充分的环境影响论证； ⑤2018~2022年淮北市PM2.5、O3持续不达标，在环境质量持续改善前，限制高污染高排放项目引入。 ⑥针对电池行业含氟废水进入开发区污水处理厂前需要达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类要求。. 禁止类; ①禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《安徽省淮河流域水污染防治条例》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备； ②禁止新建、扩建不符合法律法规和相关 政策明令禁止的落后产能项目； ③禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； ④禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目； ⑤禁止新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能； ⑥禁止新建《淮北市危险化学品禁止、限制和控制性目录》在附件1“淮北市禁止生产的危险化学品目录（试行）”所列危险化学品，主要包括了剧毒化学品、监控化学品以及国家明令淘汰的高毒高残留化学品。 ⑦禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 对照《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单，本项【C3841】锂离子电池制造属于鼓励入园项目，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造不属于限制类和禁止类，视为允许类。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 本项目已于2025年09月11日由安徽淮北杜集经济开发区管理委员会备案。项目代码为2506-340602-04-01-999639。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）选址合理性 本项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，根据《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035）规划》土地利用规划图，项目用地为工业用地，根据产业布局项目位于“矿机装备制造区，隶属区块二”用地性质符合安徽淮北杜集经济开发区土地利用总体规划。 项目不侵占基本农田，项目周边无风景名胜区及自然保护区，项目500m范围内保护目标为位于本项目西北侧412m的任庄。项目工艺较为简单，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对周边环境影响较小，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，其选址及建设具有环境可行性。厂区布局合理，交通方便，水电供应可靠，因此项目选址合理。 （2）规划符合性 本项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，参照《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035）规划》中产业布局规划图（详见附图4），并对照“安徽淮北杜集经济开发区生态环境准入清单一览表”，不属于园区限制类和禁止类项目，本项目建设符合国家和地方规划。 （3）环境相容性 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目运营过程中产生的大气污染物经采取措施处理后，均能达标排放，对所在区域环境空气质量影响较小。本项目无生产废水排放，生活污水接管进入龙湖污水处理厂进一步处理，达标后排入龙河。项目所在区域声环境功能区划为3类区，项目运营过程中产生的噪声经落实噪声防治措施等处理后，噪声能达到相关要求，对区域声环境质量影响不大。 综上所述，本项目的选址符合区域土地利用总体规划，项目各项污染物在各项处理措施建设实施后，能够达标排放，与周边环境相容；项目投入运行后对周围环境影响在可接受范围内，不会改变当地的环境功能。因此本项目选址是可行的。 3、环境分区管控 （1）环境分区管控 对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目位于安徽省淮北市杜集区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元编号：ZH34060220041），根据安徽省三线一单符合性分析查询，本项目涉及的环境管控单元见下表。 表1-3 项目分区管控单元基本信息 序号; 类别; 本项目. 1; 环境管控单元编码; ZH34060220041. 2; 管控单元分类; 重点管控单元. 3; 行政区; 淮北市杜集区. 4; 管控单元细分类; 水重点/大气重点. 表1-4 项目与管控单元符合性分析一览表 管控单元分类; 本项目情况; 分区管控要求; 协调性分析. 大气环境; 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省 挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》《淮北市“十四 五”节能减排实施方案》要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目严格按照相关要求执行. 水环境; 工业污染重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及淮北市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据淮北市相关 开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《淮北市“十四五”生态环境保护规划》《淮北市“十四五”水生态环境保护专项规划》《淮北 市“十四五”节能减排方案》《淮北市水污染防治工作方案》等要求；新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 生活污水经化粪池预处理后与经自建污水处理站处理后的生产废水一并接管网进入龙湖污水处理厂进一步深度处理，达标后排入龙河，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 的三级标准浓度限值和龙湖污水处理厂接管限值，从严值。厂区严格按照《中华人民共和国生态环境法典》实施. 土壤环境; 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安 徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮北市“十四五”土壤（地下水）和农村生态环境保护规划》等要求对一般管控区实施管控。; 本项目产生的工业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物按照国家规定送有处置资质的单位进行集中处置。. 表1-5 安徽省“三线一单”公众服务平台查询项目区域具体管控要求结果一览表 - 序号; - 管控名称; - 管控要求; - 本项目情况; - 相符性分析. - 1; - 重点管控单元; - 大气环境-受体敏感重点管控区; - 1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。5.禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。6.禁止新增化工园区。原则上禁止新建露天矿山建设项目。7.非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8.在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。10.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。11.禁止在人口集中本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求项目所在地5地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸杆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。12.在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。13.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。14.任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。15.在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。16.严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。17.禁止淘汰落后类的产业进入开发区。18.在城市建成区，禁止新建VOCs 高污染企业。19.加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。20.严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。21.对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。22.加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。; - 本项目属于【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造，位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，项目不属于重污染企业；项目所使用的水性漆为含低VOCs涂料。; - 符合. 2; - 水环境城镇生活污染重点管控区; - 1.取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。2.严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。3.落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。; - 本项目属于【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造，不属于“十小”企业，项目生活污水、生产废水经园区污水管网排入污水处理厂处理。; - 符合. 4、项目与其他相关法规政策相符性分析 （1）本项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（生态环境部办公厅 环办环评〔2020〕36号）的相符性分析 表1-1 项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（生态环境部办公厅 环办环评〔2020〕36号）的相符性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; （一）严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求; 本项目位于安徽淮北杜集经济开发区，所在区域属于环境空气质量不达标区，拟按照要求申请污染物总量指标；项目严格按照环评提出的污染防治措施，确保排放总量符合申请污染物排放总量的控制要求; 相符. 2; （二）规范削减措施来源。区域削减措施应明确测算依据、测算方法，确保可落实、可检查、可考核。削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施（含关停、原料和工艺改造、末端治理等）；区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域; 本项目颗粒物、挥发性有机物削减量来源于淮北市现有改造项目，拟建项目区域削减方案与建设项目位于同一地级市，能够满足削减措施来源要求; 相符. （2）本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析 表1-2 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不涉及化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造; 相符. 2; 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求；并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。; 本项目位于安徽淮北杜集经济开发区，正在严格按照要求进行环境影响评价，在建设前取得生态环境行政主管部门批复；项目选址符合城市总体规划，不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；项目采用国内先进的生产工艺，符合清洁生产要求，项目污染物排放等均能达到国内同行业先进水平; 相符. 3; 第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。; 本项目实行雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目产生的废水经厂区污水处理设施预处理满足排放标准后进入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理后排入龙河. （3）本项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）的相符性分析 表1-3 项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。坚持环境质量底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。“两高”项目确有必要建设的，须严格执行国家、省产能臵换要求，煤耗、能耗、碳排放和污染物排放减量替代; 项目国民经济行业类别分别为【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造，不涉及园区限制类、禁止类产业；在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到稳定达标排放；项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022﹞2号）中的“两高”项目类别；项目按照要求申请污染物总量指标; 相符. 3; 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。; 项目使用园区天然气，不使用燃煤。; 相符. （4）《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》(皖环发[2024]1号)相符性分析 表1-4 与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》(皖环发[2024]1号)相符性分析 政策要求; 本项目; 符合性. (一)加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办(2021)4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目产品使用的塑粉、水性漆、油性漆为低VOCs含量原辅材料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求。; 符合. (二)严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料分类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCS含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 符合. （5）项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 表1-5 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性判定 序号; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求内容; 本项目; 相符性. 1; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。; 本项目位于杜集开发区范围内，属于【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造，【C3392】有色金属铸造，根据园区规划项目不属于禁止限制类企业，且项目所在区域不属于重点区域。且本项目所在地隶属于安徽淮北杜集经济开发区内; 符合. 2; （二）加快燃料清洁低预氧化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目使用的燃料为天然气，天然气为清洁能源。; 符合. 3; （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制定行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 本项目属于【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造，【C3392】有色金属铸造。，不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业。固化/烘干、熔炼保温过程中天然气燃烧产生的废气满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求。; 符合. （6）与《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》相符性分析 表1-6 与《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》相符性分析 文件要求; 本项目建设内容; 符合性. 二、建立健全VOCs管理体系 （一）严格环境项目准入，严控新增VOCs排放量，各地要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，不得新建未纳入《石化产业规划布局方案》的炼化项目，新建VOCs企业应进入园区。实行区域内V0Cs排放等量、倍量削减替代，将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新改扩建涉VOCs排放项目，应使用低VOCS含量的原辅材料。进一步推动“散乱污”企业清理整治，按照省委、省政府“三大一强”工作及省环委办《关于深入推进“散乱污”企业清理整治工作的通知》要求，继续在全省范围内清理整治涉VOC5“散乱污”企业，包括但不限于涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业以及使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业以及需喷漆汽车维修作业等。; 本项目属于【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造，不属于石化、化工，包装印刷等行业，项目所使用的油性漆、水性漆、塑粉为低VOCs含量涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的要求；本项目所在地隶属于安徽淮北杜集经济开发区内; 符合. 三、全面推进VOCs减排 （一）督促工业企业落实VOCs减排主体责任 集装箱制造行业涂装工序全面使用水性涂料；整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；木质家具制造行业水性、紫外光固化涂料替代比例达到60%，全面使用水性胶粘剂，有机废气收集效率不低于80%；船舶制造行业60%以上的涂装作业实现密闭喷涂施工，有机废气收集率不低于80%；工程机械制造行业高固体分、粉末涂料使用比例不低于30%，有机废气收集率不低于80%；钢结构制造行业高固体分涂料使用比例不低于50%；卷材制造行业有机废气收集率不低于90%；包装印刷行业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于70%，塑料软包装领域无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例不低于70%，油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用环节有机废气收集率不低于70%。; 本项目生产过程中使用的油性漆、水性漆、塑粉符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、的要求；项目产生的有机废气由“RCO催化燃烧装置处理”收集效率不低于90%，处理效率不低于90%; 符合. （7）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》的通知皖政【2024】36号相符性分析 表1-7 与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水泥项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。; 本项目为【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造，不属于“高耗能、高排放、低水平项目”; 符合. 2; 加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。; 本项目生产过程中使用塑粉为低VOCs含量的物料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）且有机废气经过活性炭吸附处理后排放。; 符合. （8）与环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策相符性 表1-8 与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》相符性分析 序号; 环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策; 项目情况; 相符性. 1; （十）应将排放细颗粒物和前体污染物排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点，包括：火电、冶金、建材、石油化工、合成材料、制药、塑料加工、表面涂装、电子产品与设备制造、包装印刷等。工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。; 本项目属于“【C3841】锂离子电池制造，【C3670】汽车零部件及配件制造、【C3392】有色金属铸造”，项目喷漆废气经密闭收集后通过RCO催化燃烧装置处理后通过20m高排气筒排放；喷塑颗粒物经密闭收集后通过旋风除尘+布袋除尘器+20m高排气筒排放。; 相符. 2; （十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。; 本项目喷塑颗粒物经密闭收集后通过旋风除尘+布袋除尘器+20m高排气筒排放。; 相符. 3; （十四）对于排放前体污染物的工业污染源，应分别采用去除硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨的治理技术。对于排放废气中的挥发性有机物应尽量进行回收处理，若无法回收，应采用焚烧等方式销毁（含卤素的有机物除外）。采用氨作为还原剂的氮氧化物净化装置，应在保证氮氧化物达标排放的前提下，合理设置氨的加注工艺参数，防止氨过量造成污染。鼓励在各类生产中采用挥发性有机物替代技术。; 本项目天然气经低氮燃烧，固化产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理；喷漆/烘干产生的有机废气经“RCO催化燃烧装置”处理后可达标排放。; 相符. 4; （十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。; 本项目喷塑颗粒物经密闭收集后通过旋风除尘+布袋除尘器+20m高排气筒排放。; 相符. （9）工信部 国家发改委 生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见（工信部联通装〔2023〕40号） 表1-9 与《工信部 国家发改委 生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》的符合性分析 - 序号; - 文件要求; - 项目情况; - 相符性. - 1; - 发展先进铸造工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造、轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备; - 本项目采用金属型铸造，建设自动压铸生产线，设备为燃气熔炼炉，不属于落后、淘汰类设备。; - 相符. - 2; - 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。; - 本项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于淘汰类、限制类，生产过程中产生的废气均能有效收集处理，达标排放。使用燃气熔炼炉，不属于淘汰类设备。; - 相符. - 3; - 严格审批新建、改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进产业结构优化升级。; - 本项目正在履行环评手续，排污许可、安评、节能审查等手续陆续进行，严格落实主要污染物排放总量控制。; - 相符. - 4; - 推动修订《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021），鼓励地方参照该条件引导铸造企业规范发展。严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产，也严禁以铸造和锻压名义违规新增钢铁产能、违规生产钢坯钢锭及上市销售。; - 本项目符合《铸造企业规范条件》中的要求，本项目不属于钢铁冶炼生产，不新增钢铁产能、不违规生产钢坯钢锭。; - 相符. - 5; - 加快绿色低碳转型。推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广短流程铸造，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉。推进铸造废砂再生处理技术应用、废旧金属循环再生与利用。推广整体化大型化短流程低成本锻压技术，推广环保润滑介质应用，加大非调质钢使用比例等。; - 本项目依法披露环境信息，采用高效节能熔炼、压铸等设备，使用燃气熔炼炉，设置废砂再生处理生产线，废旧金属循环再生利用或收集后外售处理。本项目采用整体化大型化短流程低成本锻压技术，使用环保润滑介质，加大非调质钢使用比例。; - 相符. - 6; - 提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。; - 本项目生产前依法申领排污许可证，并落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开要求等。产生的废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中限值。; - 相符. （10）与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2023）符合性分析 表1-10 铸造企业规范条件符合性分析 - 文件要求; - 项目情况; - 符合性. - 建设条件与布局; - 1、企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; - 项目选址于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，属于工业用地，项目已取得安徽淮北杜集经济开发区管理委员会备案。; - 符合. - 2、企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。. - 企业规模; - 现有企业及新建企业上一年度（或近三年）最高收入应不低于表1中的规定要求。新建企业铸钢≥7000万元，参考产量8000吨。; - 本项目铸件产能为20000t，年销售收入大于7000万元。; - 符合. - 生产工艺; - 1、企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; - 项目采用自动压铸机和燃气熔炼炉，且各产污环节均配套废气收集、处理装置。; - 符合. - 2、企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量生产铸件不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; - 本项目不使用国家明令淘汰的生产工艺。; - 符合. - 3、新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; - 本项目不含粘土砂型铸造、水玻璃熔模精密铸造。; - 符合. - 生产 - 装备; - 1、企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; - 本项目采用燃气熔炼炉，不使用国家明令淘汰的生产装备。; - 符合. - 2、铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化率宜大于10吨/小时。; - 本项目采用中燃气熔炼炉。; - 符合. - 3、企业应配备与生产能力相匹配的熔炼（化）设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。; - 项目燃气熔炼炉与铸造产能相匹配。; - 符合. - 4、企业熔炼（化）设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; - 项目配备炉前分析仪等设备。; - 符合. - 5、企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制心及其他成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、压铸设备、低压铸造设备、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、制芯设备、快速成型设备等。; - 本项目采用自动压铸机和燃气熔炼炉，均与产能相匹配。; - 符合. - 6、采用粘土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求。; - 本项目不涉及砂处理。; - 符合. - 7、采用普通水玻璃砂型铸造工艺的企业宜合理配置再生设备。; - 本项目不含水玻璃砂型铸造。; - 符合. - 质量控制; - 1、企业应按照GBT19001（或IATF 16949、GJB 90010、RB/T 048等）标准要求建立质量管理体系，通过认证并持续有效运行。; - 项目建成后，将按照GBT19001等标准要求建立质量管理体系。; - 符合. - 2、企业应设置质量管理部门，并配备专职质量检测人员；应配置与原辅材料、生产过程以及铸件质量相关的理化、计量、无损型砂检测等检验检测设备。; - 企业计划设置质量管理部门，并配备专职质量检测人员；配置与原辅材料、生产过程以及铸件质量相关的理化、计量、无损型砂检测等检验检测设备。; - 符合. - 3、铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）、内在质量（化学成分、金相组织等）及力学性能等指标应符合规定的技术要求。; - 铸件产品的外观质量、内在质量及力学性能等指标应符合规定的技术要求。; - 符合. - 能源消耗; - 1、企业应建立能源管理制度，可按照GB/T23331要求建立能源管理体系，通过认证并持续有效运行。; - 项目建成后，将按照GB/T23331要求建立能源管理制度。; - 符合. - 2、新（改、扩）建铸造项目应开展节能评估和节能审查。; - 本项目同步开展节能评估和节能审查。; - 符合. - 3、企业主要熔炼（化）设备的能耗指标应满足表3～表9的规定，能耗计算参照JB/T14696的规定执行。; - 本项目选用符合能耗指标的设备。; - 符合. - 环境保护; - 1、企业应按HJ1115、HJ1200的要求，取得排污许可证；宜按照HJ1251的要求制定自行监测方案。; - 本项目要求项目建设完成后有排污活动之前，及时申领排污许可证，并按要求制定自行监测方案。; - 符合. - 2、企业大气污染物排放应符合GB39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。; - 项目铸造产品大气污染物排放执行GB39726标准。项目废气、废水噪声均处理后排放，固体废物进行妥善处理处置。; - 符合. - 3、企业宜参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理，制定重污染天气应急减排措施。; - 企业计划参照相关文件制定重污染天气应急减排措施。; - 符合. - 4、企业可按照GB/T24001要求建立环境管理体系，通过认证并持续有效运行。; - 企业计划按相关文件要求建立环境管理体系。; - 符合. - 安全生产及职业健康; - 1、企业应遵守国家安全生产相关法律法规和标准要求，建立健全安全设施并有效运行。; - 要求企业遵守国家安全生产相关法律法规和标准要求，建立健全安全设施并有效运行。; - 符合. - 2、企业应遵守国家职业健康相关法律法规和标准要求，建立健全职业危害防治设施和职业卫生管理制度并有效运行。; - 要求企业遵守国家职业健康相关法律法规和标准要求，建立健全职业危害防治设施和职业卫生管理制度并有效运行。; - 符合. - 3、企业宜参照铸造领或相关安全标准开展安全生产管理。; - 企业计划参照铸造领域相关安全标准开展安全生产管理。; - 符合. - 4、企业可按照GBT45001标准要求建立职业健康安全管理体系，通过认证并持续有效运行。; - 企业计划按相关文件要求建立职业健康安全管理体系。; - 符合. - 5、特种作业人员、特种设备操作人员、计量人员、理化检验人员及无损探伤等特殊岗位的人员应具有经相应的资质部门颁发的资格证书，持证上岗率应达100%。; - 要求项目运行后特种作业人员等人员持证上岗率达100%。; - 符合. - （11）与《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）相符性分析 - 表1-11 与《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）相符性分析 - 序号; - 文件要求; - 项目情况; - 相符性. - 1; - 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应满足GB/T16758 的要求，并按照GB/T16758和WS/T757一2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处无组织排放位置，VOCs的排风罩控制风速不应低于 0.3 m/s，颗粒物的排风罩控制风速不应低于 WS/T 757一2016规定的限值。应尽可能利用主体生产装置（如中频感应炉、抛丸机等）自身的集气系统进行收集。排风罩的配置应与所采用的生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于 - 安装和维护管理。; - 本项目采取集气罩收集废气，集气罩设置满足GB/T16758 的要求，且VOCs的排风罩控制风速设计值为1.0 m/s。排风罩的配置应与所采用的生产工艺协调一致，不影响工艺操作。; - 相符. - 2; - 排风罩应优先考虑采用密闭罩或排气柜，并保持一定的负压。当不能或不便采用密闭罩时，可根据生产操作要求选择半密闭罩或外部排风罩，并尽可能包围或靠近污染源，必要时可增设软帘围挡，以防止污染物外逸。; - 项目拟设置集气罩为密闭罩，无法设置密闭罩的设备采取集气罩+软帘的方式收集废气; - 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 金派克新能源科技（淮北）有限公司年产2万吨铝合金镁合金铸件及50万组电动车锂电池项目位于安徽淮北杜集开发区山河大道以北、开发路西，项目占地面积约66666.7m²，建筑面积约为44100m²，拟建设压铸车间、机械加工车间、焊接车间、涂装车间、电池组装车间、整车组装车间、研发大楼。生产设备主要包括：熔炼设备、压铸设备、涂装设备、机械加工设备、焊接设备、电池组装流水线等。配套建设给排水、变配电、环卫、消防等辅助工程。形成年产2万吨铝合金镁合金铸件、50万组电动车锂电池及20万套新能源配件的生产能力。 （1）环评报告类别确定 本项目利用铝锭，镁合金锭作为原料，经熔炼、压铸、表面处理及机加工等工序制备汽车零部件、智能及机器人部件等产品；外购的锂电池包直接包装外售。整体属于C3670汽车零部件及配件制造业和C3841锂离子电池制造。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中三十三、汽车制造业 36中“汽车零部件及配件制造 367”-其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外），应编制报告表。本项目生产过程同时涉及C3392有色金属铸造、C3360金属表面处理及热处理加工、C3670汽车零部件及配件制造、C3841锂离子电池制造等行业类别，按照“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”的原则，本项目需编制环境影响报告表。 综上，本项目需编制环境影响报告表。 表2-1 环境影响类别判定表 行业类别; 建设项目环境影响评价分类管理名录中类别; 环评类别 判定; 综合判 定结果. C3392有色金属铸造; 三十、金属制品业 33中“铸造及其他金属制品 制造 339”-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; 报告表; 报告表. C3360金属表面处理及热处理加工; 三十、金属制品业 33中“金属表面处理及热处 理加工”-其他（仅分割、焊接、组装的除外）; 报告表. C3670汽车零部件及配件制造; 三十三、汽车制造业 36中“汽车零部件及配 件制造 367”-其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; 报告表. C3841锂离子电池制造; 仅组装; 豁免. （2）排污许可管理类别确定 根据项目的国民经济行业类别【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造、【C3392】有色金属铸造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定可知：本项目属于简化管理。 表2-2 排污许可类别对照 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他; 登记. 三十三、电气机械和器材制造38. 88; 电池制造384; 铅酸蓄电池制造3843; 锂离子电池制造3841；镍氢电池制造3842，锌锰电池制造3844，其他电池制造3849; /. 二十八、金属制品业33. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392; /. 为此金派克新能源科技（淮北）有限公司根据有关环保法律法规要求，委托我公司进行环境影响评价工作，我公司在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了建设项目环境影响报告表。 二、项目建设内容 1、项目建设主要内容 表2-3 工程建设内容及规模一览表 工程类别; 工程内容; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1F，高度13m，建筑面积为15636m²，车间内西部作为涂装车间，建筑面积约8095m²，布设两条涂装线、两条水洗线，分别为车厢车架线涂装线（包含电泳、喷漆线）和水洗线，铝镁铸件涂装线（包含电泳、喷漆、喷塑）和水洗线；东部分别设置焊接车间和生产车间，总建筑面积为7541m²，布设气保焊机、下料机等设备; 新建. 2#生产车间; 1F，高度14m，建筑面积约为13309m²，车间内西部设置铸造车间，建筑面积约6785m²，布设铝合金冷式压铸机、镁合金冷式压铸机、镁合金熔炼炉、抛丸机等设备；东北部设置锂电池车间，建筑面积约2057m²，布设电芯卷绕机、PACK自动线、激光焊接机；机加工车间位于2#生产车间东南部，建筑面积约4467m²，车间内布设数控车床、加工中心、钻床等设备; 新建. 3#生产车间; 1F，高度13m，建筑面积为12542m²，西部设置机加工车间，建筑面积约2200m²布设全自动弯管机、液压机等设备，东部设置整车组装车间，建筑面积为10342m²; 新建. 辅助工程; 研发中心; 4F，高度18m，建筑面积约5000m²，1层作为展厅，2层作为项目的办公用房，3层和4层作为公司研发，配套制备研发设备; 新建. 储运工程; 原料仓库; 位于2#生产车间，机加工车间西南部设置一座400m²原料仓库，用于暂存项目生产所需的钢板、方管等原料; 新建. 化学品库; 位于涂装车间西南部，建筑面积约200m²，用于暂存项目所使用的水性涂料、脱脂剂、电泳漆、油性漆等; 新建. 成品仓库; 位于3#生产车间，建筑面积约3000m²，用于暂存本项目所生产的成品; 新建. 公用工程; 供水工程; 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，由园区供水管网提供; 依托园区. 排水工程; 项目排水实行雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后与自建污水处理站处理后的生产废水一并通过市政污水管网排入龙湖污水处理厂，处理达标后的尾水排放龙河; 依托园区. 供电工程; 由市政供电系统供应; 依托园区. 供气工程; 由园区供气管网供应; 依托园区. 循环水系统; 位于压铸车间外侧，设置2座循环塔，循环水池容积为5m³，循环水量15m³/h; 新建. 空压系统; 涂装车间2台37KW空压机 铸造车间3台37ke空压机 组装车间2台37kw空压机; 新建. 天然气减压站; 位于研发中心西北侧，占地面积约20m²。; 新建. 纯水制备系统; 配套2套纯水制备系统，每套制水能力为5t/h; 新建. 环保工程; 废气处理; 1#厂房涂装车间; 铸造喷塑废气经密闭负压收集后通过滤芯回收+旋风除尘+布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（DA004）; 新建. 固化密闭作业，进出口设置集气罩收集，收集后通过二级活性炭处理后通过20m高排气筒排放；天然气燃烧尾气与铸造喷塑后固化废气合并排放（DA005）; 新建. 水分烘干天然气燃烧尾气引入铸造喷塑后固化废气排气筒一并排放（DA005）; 新建. 电泳及泳后烘干废气、喷漆废气、喷漆烘干废气经密闭负压收集后通过干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过20m高排气筒排放；天然气燃烧尾气与喷漆烘干废气合并排放（DA006）; 新建. 车厢车架电泳废气、电泳烘干废气经密闭负压收集; 通过一套干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过20m高排放（DA007）; 新建. 车厢车架喷漆废气、喷漆烘干废气经密闭负压收集; 新建. 车厢车架预处理酸洗磷化废气经集密闭收集后通过碱喷淋塔处理后通过20m高排气筒排放（DA010）; 新建. 1#厂房焊接车间; 下料、切割废气经集气罩+布袋除尘器处理; 汇入同一根20m高排气筒（DA008）排放; 新建. 焊接、打磨集气罩+布袋除尘器处理; 新建. 抛丸密闭收集+布袋除尘器处理后通过一根20m高排气筒（DA009）排放; 新建. 2#厂房铸造车间; 熔炼、扒渣、搅拌废气集气罩收集; 经气旋喷淋塔+干式过滤处理通过20m高排气筒（DA001）排放; 新建. 压铸废气经密闭收集; 经设备自带油污净化器处理后与天然气燃烧尾气通过一根20m高排气筒排放（DA002）; 新建. 保温废气经集气罩+软帘收集; 新建. 抛丸废气经密闭收集后通过设备自带布袋除尘器处理; 汇入同一根20m高排气筒（DA003）排放; 新建. 打磨废气经集气罩收集后通过湿式除尘系统. 污水处理站; 污水处理站废气经密闭收集+生物除臭装置处理后通过20m高排气筒排放（DA011）; 新建. 危废间废气; 危废暂存间废气经密闭收集+二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放（DA012）; 新建. 废水处理; 采取雨污分流制；含磷废水经“化学除磷法+混凝沉淀”预处理，酸洗废水（含酸洗后清洗废水）单独收集，采用“碱中和”工艺预处理，与生产废水混合经厂区污水处理站处理后，与经化粪池预处理后的生活污水混合后由厂区总排口汇入市政管网进入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入龙河。; 新建. 固体废物; 设置一般固体废物暂存间（100m²）及危险废物暂存间（100m²），危险废物暂存间位于3#生产车间西北部。废金属边角料、焊接烟尘等集中收集后外售，废活性炭、废脱脂槽渣、废漆渣、废过滤棉等危险废物暂存于危废暂存间暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置; 新建. 噪声; 选用低噪设备、采取基座减振，风机安装隔声罩等措施进行降低噪声污染; 新建. 土壤与地下水; 分区防渗，危废间、喷漆房、化学品库、污水处理站等为重点防渗，其他区域为一般防渗; 新建. 环境风险防控; 配备相应应急物资（灭火器、防护服、防毒面具等）、建设事故应急池、编制突发环境事件应急预案; 新建. 2、产品方案 表2-4 生产规模及产品方案一览表 产品名称; 类别; 规格、型号; 数量; 年产量; 单位; 单个喷涂面积. 铝合金铸件; 汽车零部件; 汽车电机端盖; 直径350mm，厚度50mm；单个重量约3kg; 823529个; 7000; 吨; 0.2m²/个. 控制器外壳; 300×250×80mm，单个重量约1.5kg; 823529个; 吨; 0.23m²/个. 变速箱壳体; 300×250×80mm，单个重约4kg; 823529个; 吨; 0.19m²/个. 智能机器人零部件; 工业机器人关节外壳; 200×150×100mm，重量约1.5kg; 2000000个; 3000; 吨; 0.11m²/个. 镁合金铸件; 汽车零部件; 变速箱壳体; 510×390×235mm；单个重量约10kg; 518519个; 7000; 吨; 0.7m²/个. 悬架控制臂; 长度约500MM，宽度约80mm，单个重3.5kg; 518519个; 0.064m²/个. 智能机器人零部件; 机器人减速机外壳; 直径约140mm，长度约120mm，单个重2kg; 1500000个; 3000; 吨; 0.067m²/个. 新能源车电池; 磷酸铁锂电池; 60V/100Ah; 570万节磷酸铁锂电芯; 30; 万组; /. 锂电池; 60V/100Ah; 380万节锂电芯; 20; 万组; /. 新能源车配件; 车厢车架; 长2000~2550mm；宽500~1000mm；高50~100mm; /; 20; 万套; 3.5m²/个. 表2-5 产品照片 镁合金汽车变速箱壳体; 镁合金汽车悬架控制臂. 镁合金工业机器人减速机外壳; 铝合金汽车电机端. 铝合金工业机器人关节外壳; 铝合金新能源车控制器外壳. 铝合金变速箱壳体; 磷酸铁锂电池. 锂电池电池包; 车厢车架. 3、原辅材料消耗 表2-6 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 包装规格; 最大暂存量; 周转周期; 暂存地点. 一; 铝镁合金铸件. 1; 铝液; 吨/年; 8000; 灌装; /; 1d; 由安徽鑫业铝业有限公司运至厂区. 2; 铝合金锭; 吨/年; 2000; 散装; 100; 30d; 原料仓库. 3; 镁合金锭; 吨/年; 10000; 散装; 100; 30d; 原料仓库. 4; 脱模剂; 吨/年; 30; 25kg/桶装; 2; 30d; 原料仓库. 5; 钢丸; 吨/年; 6; 散装; 1; 30d; 原料仓库. 6; 乳化液; 吨/年; 40; 200kg/桶装; 2; 30d; 原料仓库. 二; 锂电池生产. 1; 磷酸铁锂电芯; 万节/年; 12800; 纸箱包装; 5; 30d; 锂电池车间. 2; 电池壳体; 万个/年; 50; 散装; 0.5; 30d; 锂电池车间. 3; 铜排; 万套/年; 50; 捆扎; 0.5; 30d; 锂电池车间. 4; 散热片; 万套/年; 50; 捆扎; 0.5; 30d; 锂电池车间. 三; 车厢车架生产. 1; 钢板; 吨/年; 20000; 散装; 500; 30d; 原料仓库. 2; 方管; 吨/年; 5000; 散装; 50; 30d; 原料仓库. 3; 圆管; 吨/年; 500; 散装; 30; 30d; 原料仓库. 4; 小件; 吨/年; 2000; 散装; 200; 30d; 原料仓库. 5; 钢丸; 吨/年; 2; 散装; 1; 30d; 原料仓库. 四; 辅料. 1; 塑粉; 吨/年; 143.2; 袋装; 44; 15d; 化学品仓库. 2; 脱脂剂; 吨/年; 132; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 3; 封孔剂; 吨/年; 45; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 4; 无铬钝化剂; 吨/年; 45; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 5; 水性底漆; 吨/年; 30.86; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 6; 水性面漆; 吨/年; 69.89; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 7; 水性罩光漆; 吨/年; 49.79; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 8; 电泳漆; 吨/年; 68.3; 25kg桶装; 5; 15d; 化学品仓库. 9; 油性底漆; 吨/年; 4.31; 25L桶装; 1.5; 15d; 化学品仓库 车厢车架专用. 10; 底漆固化剂; 吨/年; 0.719; 25L桶装; 0.25; 15d; 化学品仓库（车厢车架专用）. 11; 底漆稀释剂; 吨/年; 0.13; 25L桶装; 0.05; 15d; 化学品仓库（车厢车架专用）. 12; 油性面漆; 吨/年; 2.91; 25L桶装; 1.2; 15d; 化学品仓库（车厢车架专用）. 13; 面漆固化剂; 吨/年; 0.728; 25L桶装; 0.3; 15d; 化学品仓库（车厢车架专用）. 14; 面漆稀释剂; 吨/年; 0.117; 25L桶装; 0.05; 15d; 化学品仓库（车厢车架专用）. 15; 氩气; m3/a; 15万; 10m³/瓶装; 30; 60d; 原料仓库. 16; 二氧化碳; m3/a; 25万; 10m³/瓶装; 30; 60d; 原料仓库. 17; 磷化液; 吨/年; 11.4; 25kg桶装; 0.01; 15d; 化学品仓库. 18; 酸洗液（31%盐酸）; 吨/年; 41.4; 25kg桶装; 0.01; 15d; 化学品仓库. 七; 能源消耗. 1; 自来水; m³/a; 34383.8; /; /; /; 园区供水. 2; 电; 万kW·h/a; 60; /; /; /; 园区供电. 3; 天然气; 万m³; 590.69; /; /; 园区供气. 注：项目铝液外购安徽鑫业铝业有限公司，安徽鑫业铝业有限公司位于本项目南侧距离较近，且铝液存放在保温炉内运输至厂区内，运输路线较短。. 注：根据建设单位提供关于铝锭成分检测报告，本项目使用的铝合金锭成分主要为硅10.5-13.5%，铁0.45-0.9%，铜≤0.08%，锰≤0.55%镁0.0578%，锌≤0.15%，铝88.2%，钛≤0.15%； 项目所使用的磷酸铁锂电芯均为完好无破损，全新的磷酸铁锂电芯，建设单位承诺不接受破损、废旧的磷酸铁锂电芯。 （1）本项目各环节天然气使用量如下： 项目使用的熔炼炉为纯燃气熔炉。 表2-6 各环节天然气使用量一览表 单位：万m3/a 生产线; 设备名称; 天然气消耗量/m3/h; 年工作时间/h; 天然气年消耗量/万m3/a. 熔炼生产线; 镁合金熔炼炉（1t）; 200; 7200; 144. 铝合金熔炼炉（1t）; 250; 7200; 180. 压铸; 压铸机边保温炉（40台）; 150; 2400; 36. 水分烘干; 水分烘道; 15; 2400; 3.6. 铸造电泳、喷粉、喷漆; 烘干/固化炉; 63; 2400; 15.12. 车厢车间电泳、喷漆; 烘干; 48; 2400; 11.52. 合计; /; /; 590.69. （2）水性漆料用量核算： 漆料核算：项目使用多种漆料，根据建设单位提供的资料，项目各类铸件均为不规则产品，各类产品喷涂面积见表2-7。 水性漆用量采用以下公式计算： 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度(g/cm³)； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m²/年）； NV—油漆中（已配好）的体积固体份（%）； ε：—上漆率，类比同类行业，油漆上漆率均在60%~80%。 表2-7 项目铸件漆料用量核算表 漆料; 产品; 数量 （个）; 单个喷涂面积(m2/a); 喷涂厚度(μm); 油漆密度(g/cm3); 层数; 上漆率; 涂料固份含量; 涂料 用量 (t/a). 电泳漆; 汽车零部件; 铝合金汽车电机端盖; 205882个; 0.2m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 4.69. 铝合金汽车控制器外壳; 205882个; 0.23m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 5.4. 铝合金汽车变速箱壳体; 205882个; 0.19m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 4.46. 镁合金变速箱壳体; 129630个; 0.7m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 1.04. 镁合金悬架控制臂; 129630个; 0.064m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 0.95. 智能机器人零部件; 铝合金工业机器人关节外壳; 500000个; 0.11m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 6.27. 镁合金机器人减速机外壳; 375000个; 0.067m²/个; 20; 1.3; 1; 95%; 24%; 2.87. 合计用量(t/a); 24.73. 水性底漆; 汽车零部件; 铝合金汽车电机端盖; 205883个; 0.2m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 3.03. 铝合金汽车控制器外壳; 205883个; 0.23m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 3.56. 铝合金汽车变速箱壳体; 205883个; 0.19m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 2.88. 镁合金变速箱壳体; 129630个; 0.7m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 6.7. 镁合金悬架控制臂; 129630个; 0.064m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 0.61. 智能机器人零部件; 铝合金工业机器人关节外壳; 500000个; 0.11m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 4.06. 镁合金机器人减速机外壳; 375000个; 0.067m²/个; 30; 1.2; 1; 65%; 75%; 1.86. 合计用量(t/a); 22.7. 水性面漆; 汽车零部件; 铝合金汽车电机端盖; 205883个; 0.2m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 2.52. 铝合金汽车控制器外壳; 205883个; 0.23m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 2.89. 铝合金汽车变速箱壳体; 205883个; 0.19m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 2.39. 镁合金变速箱壳体; 129630个; 0.7m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 5.55. 镁合金悬架控制臂; 129630个; 0.064m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 0.51. 智能机器人零部件; 铝合金工业机器人关节外壳; 500000个; 0.11m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 3.36. 镁合金机器人减速机外壳; 375000个; 0.067m²/个; 20; 1.67; 1; 65%; 84%; 1.53. 合计用量(t/a); 18.75. 水性罩光漆; 汽车零部件; 铝合金汽车电机端盖; 205883个; 0.2m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 1.4. 铝合金汽车控制器外壳; 205883个; 0.23m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 1.62. 铝合金汽车变速箱壳体; 205883个; 0.19m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 1.35. 镁合金变速箱壳体; 129630个; 0.7m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 3.1. 镁合金悬架控制臂; 129630个; 0.064m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 0.28. 智能机器人零部件; 铝合金工业机器人关节外壳; 500000个; 0.11m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 1.88. 镁合金机器人减速机外壳; 375000个; 0.067m²/个; 10; 1.15; 1; 65%; 51.6%; 0.86. 合计用量(t/a); 10.49. 注：项目年产2万吨铝镁合金铸件。根据建设单位以往生产经验，1万吨铝镁合金铸件用于喷漆，1万吨铝镁合金铸件用于喷塑，其中喷漆铸件中有5000吨用于喷涂水性电泳漆，5000吨用于喷涂水性底漆、面漆和罩光漆。 （3）塑粉用量核算 根据计算出各产品的喷涂面积，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》塑粉用量采用以下公式计算： Q=S×H×10-6×Ρ/Cj/R 其中：Q—塑粉总用量（t/a）；P—塑粉密度(g/cm3)；H—涂层厚度（um）；s—总面积（m2/年）；Cj——附着率；R——塑粉回收率。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，喷塑工程中粉末涂料附着率约为使用量的60%~80%，本项目取65%。回收率为90%，则本项目塑粉用量及计算结果见下表。 表2-8 项目铸件塑粉用量计算一览表 漆料; 产品; 数量 （个）; 单个喷涂面积(m2/a); 密度; 厚度; 上粉率; 塑粉用量 (t/a). 塑粉; 汽车零部件; 铝合金汽车电机端盖; 411764个; 0.2m²/个; 1.34; 100; 70%; 18.86. 铝合金汽车控制器外壳; 411764个; 0.23m²/个; 1.34; 100; 70%; 21.69. 铝合金汽车变速箱壳体; 411764个; 0.19m²/个; 1.34; 100; 70%; 17.91. 镁合金变速箱壳体; 259259个; 0.7m²/个; 1.34; 100; 70%; 41.53. 镁合金悬架控制臂; 259259个; 0.064m²/个; 1.34; 100; 70%; 3.79. 智能机器人零部件; 铝合金工业机器人关节外壳; 1000000个; 0.11m²/个; 1.34; 100; 70%; 27.91. 镁合金机器人减速机外壳; 750000个; 0.067m²/个; 1.34; 100; 70%; 11.51. 合计; 143.2. 综上，项目塑粉用量约143.2t/a。 （4）20万套新能源车配件喷漆用量核算： 本项目产品为电动三轮车车厢车架，其中约10%的产品用于沿海城市及出口，工作环境多样化，需长期面临日晒雨淋、酸雨侵蚀、高低温交替及重载摩擦等复杂工况，故本项目约10000套车厢车架需喷涂油性漆。 ①水性漆喷漆核算： - 根据建设单位提供的资料 表2-9 项目新能源车喷漆面积计算一览表 喷涂 部件; 尺寸范围/mm; 数量/套; 总内外表面积（m2）. 长; 宽; 高. 新能源车; 车厢车架; 2000~2550; 500~1000; 50~100; 190000; 450000. 表2-10 项目新能源车喷漆面积计算一览表（续） 喷涂 部件; 电泳漆; 水性面漆; 水性罩光漆. 涂装位置; 涂装比例; 涂装面积/m2; 涂装位置; 涂装比例; 涂装面积/m2; 涂装位置; 涂装比例; 涂装面积/m2. 新能源车; 车厢车架; 内外表面; 100%; 450000; 内外表面; 100%; 450000; 内外表面; 100%; 450000. 水性漆用量采用以下公式计算： 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度(g/cm³)； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m²/年）； NV—油漆中（已配好）的体积固体份（%）； ε：—上漆率，类比同类行业，油漆上漆率均在60%~80%。 项目喷漆用量见下表： 表2-11 项目新能源车喷漆用量计算一览表 漆料; 产品; 数量 （万套）; 涂装总面积（m2/a）; 涂层厚度（μm）; 密度（g/cm3）; 涂装次数; 附着率; 涂料固份含量; 涂料 用量 (t/a). 水性面漆; 车厢车架; 19; 450000; 18; 1.15; 1; 60%; 65%; 23.88. 水性罩光漆; 车厢车架; 19; 450000; 12; 1.025; 1; 60%; 60%; 15.38. 电泳漆; 车厢车架; 19; 450000; 20; 1.225; 1; 95%; 24%; 48.35. ②油性漆喷漆核算： - 根据建设单位提供的资料 表2-12 项目新能源车喷漆面积计算一览表 喷涂 部件; 尺寸范围/mm; 数量/套; 总内外表面积（m2）. 长; 宽; 高. 新能源车; 车厢车架; 2000~2550; 500~1000; 50~100; 10000; 50000. 表2-13 项目新能源车喷漆面积计算一览表（续） 喷涂 部件; 油性底漆; 油性面漆. 涂装位置; 涂装比例; 涂装面积/m2; 涂装位置; 涂装比例; 涂装面积/m2. 新能源车; 车厢车架; 内外表面; 100%; 50000; 内外表面; 100%; 50000. 油性漆用量采用以下公式计算： 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度(g/cm³)； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m²/年）； NV—油漆中（已配好）的体积固体份（%）； ε：—上漆率，类比同类行业，油漆上漆率均在60%~80%。 项目喷漆用量见下表： 表2-14 项目新能源车喷漆用量计算一览表 漆料; 产品; 数量 （万套）; 涂装总面积（m2/a）; 涂层厚度（μm）; 密度（g/cm3）; 涂装次数; 附着率; 涂料固份含量; 涂料 用量 (t/a). 油性底漆; 车厢车架; 1; 50000; 30; 1.2; 1; 60%; 69%; 4.35. 油性面漆; 车厢车架; 1; 50000; 20; 1.152; 1; 60%; 66%; 2.91. 原辅材料成分及理化性质： 表2-15 主要原辅材料及其主要成分的理化性质和毒性 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 铝; 银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70，熔点660℃。沸点2327℃。; 大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃; 属低毒类. 二氧化碳; 常压下为无色、无味、不助燃、不可燃；略溶于水中，形成碳酸；熔点-78.5℃、沸点-56.6℃、相对密度（水=1，at-79℃）1.56；饱和蒸汽压1013.25kPa、临界温度31.3℃、折射率1.173-1.999、蒸气4.05~5.07MPa、表面张力3.4dyne/cm。; 不可燃; 低浓度时无毒；高浓度二氧化碳具有刺激和麻痹作用且能使机体发生缺氧窒息；轻度患者一般出现头晕、头痛、肌肉无力、全身酸软等不适之感；中毒患者出现头晕倒地之势、胸闷、鼻腔和咽喉疼痛难忍等；中毒患者会出现让头晕无法支持而倒地，憋气、呼吸困难、心悸、神志不清、昏迷、皮肤口唇和指甲青紫、血压下降、脉弱至不能触及，瞳孔散大。对光反射消失，全身松软，声门扩大，相继呼吸心跳停止而至死亡，急性期过后有的可伴有嗜睡及记忆力减退等症状。. 氩气; 无色无臭气体，熔点-189.2℃、沸点-185.9℃、密度1.784kg/m3、微溶于水。; 不可燃，遇高热，有爆炸的危险; 可致皮肤冻伤，眼部接触可引起炎症。在普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。. 乳化液; 以稳定状态存在（不上浮，不凝聚）的微小油粒，粒径约在0.5-25 μm之间，为淡褐色至深褐色液体或半固体，属于金属切削油的一类。作用以冷却为主，润滑为次，用于车制、锯断、钻孔、磨制等金属粗加工。; 可燃; 无毒。. 机油; 油状液体，淡黄色至褐色，无味或略带异味；分子量在230-500之间；相对密度＜1，不溶于水，闪点76℃。; 遇明火、高热可燃; 急性呼入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 脱模剂; 白色乳液，主要成分为改性硅油15%、有机脂肪酯类1%-5%、乳化剂8%-11%、氧化聚乙烯蜡5%、水65%、其它有效成份5%，在铝合金金属脱模过程中起润滑，冷却作用，抗氧化等作用。pH 值7.0~8.0，密度0.98g/cm3，易溶于水; 无燃烧爆炸危险; 无资料. 封孔剂（铸造喷涂/电泳前处理线）; 无色至黄色液体，主要成分为十二烷基磺酸钠1%-3%、十二烷基二苯醚二磺酸钠1%-4%、醋酸铵3%-5%、脂肪醇聚氧乙烯醚三乙醇胺盐1%-3%、水85%-95%，沸点100℃，密度1~1.10g/cm3，pH 值5.0~7.0，易溶于水; 无燃烧爆炸危险; 无资料. 脱脂剂 （喷涂/电泳前处理线）; 白色粉末状，纯碱20%、碳酸氢钠45%、葡萄糖酸钠10%、偏硅酸钠15%、表面活性剂10%; 无燃烧爆炸危险; 无资料. 无铬钝化剂; 硅烷、水溶性无害环保型辅助剂、成膜促进剂等无色透明液体，PH8-9轻微腐蚀性液体。; 不燃，不爆; 急性毒性：无. 电泳漆; 根据VOC检测报告，挥发性有机物含量145g/L。乳液：环氧树脂15-40%、乙二醇丁醚1%、甲基异丁基甲酮1%、乳酸6%、水60%。液体，可溶于水。灰浆：环氧树脂4-30%、二丁基氧化锡2%、碳黑2%、乳酸1-5%、水40%、硅酸铝12-24%、二氧化钛15-25%、乙二醇丁醚1-5%、甲基异丁基甲酮3%。液体，可混溶于有机溶剂。; 不易燃; 吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛. 水性面漆（新能源车）; 水性丙烯酸树脂40-50%、正丁醇2-8%、水性助剂1-2%、丙二醇甲醚2-8%、水性氨基树脂5-10%、颜料20-30%、其他成分0-0.3%、水5-15%，根据VOC检测报告，挥发性有机物含量77g/L。液体，醇醚类气味，密度为1.15g/cm3，沸点＞110℃，完全溶于水。; 可燃; 对皮肤有刺激性，会使皮肤干燥，引发炎症，轻度过敏不适. 水性罩光漆（新能源车）; 水性丙烯酸树脂50-60%、正丁醇3-9%、水性助剂1-2%、丙二醇甲醚3-9%、水性氨基树脂10-20%、其他成分0-0.3%、水5-15%，根据VOC检测报告，挥发性有机物含量119g/L。无色液体，醇醚类气味，闪点＞60℃（闭杯），沸点＞100℃，密度为1.025g/cm3; 不易燃; 高浓度蒸汽偶尔引起头痛眩晕，长期接触皮肤有刺激及导致过敏作用. 油性面漆; 丙二醇甲醚醋酸酯2-5%、醋酸丁酯3-8%、丙烯酸树脂50-66%，根据VOC检测报告，挥发性有机物含量392g/L。液体，有刺激性气味，沸点108-170℃，闪点27℃，相对密度（水=1）1.0-1.4g/cm3，难溶于水。; 易燃; 接触对皮肤可能有刺激性，对皮肤造成刺激、痒、红肿，过度可能会灼伤皮肤. 油性底漆稀释剂; 三甲苯75-80%、丁醇20-25%。透明液体，有刺激性气味，沸点100-190℃，闪点30℃，相对密度（水=1）0.85-0.95g/cm3，难溶于水。; 易燃; 吸入高浓蒸汽可能引起头疼、困倦. 油性面漆稀释剂; 三甲苯25-30%、乙酸丁酯20-25%、丙二醇甲醚醋酸酯30-45%。透明液体，有刺激性气味，沸点100-190℃，闪点30℃，相对密度（水=1）0.85-0.95g/cm3，难溶于水。; 易燃; 吸入高浓蒸汽可能引起头疼、困倦. 油性面漆固化剂; 异氰酸酯60-70%、醋酸丁酯30-40%。透明液体，有刺激性气味，沸点108-170℃，闪点27℃，相对密度（水=1）0.90-1.05g/cm3，难溶于水。; 易燃; 吸入高浓蒸汽可能引起头疼、困倦. 水性底漆（铸件）; 液体，主要成分为水性丙烯酸树脂40%-56%、水性氨基树脂10%-15%、水性炭黑4%-5%、水性消光粉5%-8%、助剂8%-10%；VOCs含量为36.8g/L，密度大于1.1g/cm3; 本品可能会释放出蒸气，与空气形成爆炸性混合物; 无资料. 水性面漆（铸件）; 液体，主要成分为3-丁氧基-2-丙醇10%、磷酸：锌盐 (2:3)5%、a,a'-二氨基间二甲苯1.4%、3-胺甲基-3,5,5-三甲基环己胺1.4%、氧化锌1%、水81.2%；VOCs含量为133g/L；沸点100℃ ，闪点100℃，; 本品可能会释放出蒸气，与空气形成爆炸性混合物; 3-丁氧基-2-丙醇LD50：3100 mg/kg 、a,a'-二氨基间二甲苯LD50：9800 mg/kg、3-胺甲基-3,5,5-三甲基环己胺LD50：1080mg/kg. 水性罩光漆（铸件）; 液体，主要成分为水性丙烯酸树脂40%-55%、水性氨基树脂10%-15%、乙二醇丁醚5%-10%、水20%-45%；VOCs含量为269g/L；密度1.0~1.15g/cm3，pH 值8.5~9.5; 本品可能会释放出蒸气，与空气形成爆炸性混合物; 无资料. 镁锭; 镁是一种轻质有延展性的银白色，熔点651℃。沸点1107℃; 易燃，燃烧时产生强烈的白光并放出高热; 无资料. 天然气; 天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。根据企业提供的天然气气质报告，本项目所用的天然气主要由甲烷（98.2%）组成，含有少量的乙烷、丙烷等。主要用作燃料，也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。; 易燃、易爆; 属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。. 酸洗液（31%）; 无色或微黄色易挥发液体，有刺激性气味。pH在2-3左右（呈强酸性），密度为1.157kg/L，与水混溶，具有酸性，盐酸溶于碱液时与碱液产生中和反应。盐酸具有还原性，可以和一些强氧化剂反应，放出氯气。; 不燃; 急性毒性：兔经口LD50：900mg/kg；大鼠吸入（1小时）LC50：3124ppm。. 磷化液; 淡蓝色透明液体，可溶于水。酸式磷酸盐5%-30%，磷酸5%～30%，氧化锌1%～15%，30%～90%。相对密度（水=1）：1.05g/cm3。; 不燃; 具有腐蚀性，如果接触，可能破坏生物组织. 氢氧化钠; 白色结晶性粉末，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚，密度2.13g/cm3，熔点318℃，沸点1388℃，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等。; 不燃; 急性毒性：小鼠腹腔LD50：40mg/kg；LC50：无资料。. 根据建设单位漆料供应商提供的检测报告，本项目使用原辅料VOCs、有毒物质含量符合性分析如下： 一、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）符合性分析 表2-16 拟建项目漆料与GB/T38597-2020符合性分析 涂装部件; 油漆种类; 即用状态下VOC含量/g/L; GB/T38597 -2020限值. 汽车零部件（铸件）; 电泳漆; 145; ≤200. 水性底漆; 36.8; ≤420. 水性面漆; 133; ≤350. 水性罩光漆; 269; ≤350. 新能源车（车厢车架）; 电泳漆; 145; ≤200. 水性面漆; 77; ≤350. 水性罩光漆; 119; ≤350. 新能源车（车厢车架）; 油性底漆：油性底漆固化剂：油性底漆稀释剂=6:1:0.18; 372; ≤700. 油性面漆：油性面漆固化剂：油性面漆稀释剂=4:1:0.16; 392; ≤770. 本项目电泳漆的VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1水性涂料中车辆涂料-汽车原厂涂料-电泳底漆VOCs≤200g/L的限值要求；水性底漆的VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中车辆涂料-汽车原厂涂料-底色漆VOCs≤420g/L的限值要求；水性面漆、罩光漆的VOCs含量，均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中车辆涂料-汽车原厂涂料-本色面漆VOCs≤350g/L的限值要求；油性涂料即用状态下VOCs及其他有害物质含量能够满足《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）要求。 综上，本项目水性涂料为符合要求的低VOCs含量涂料。 二、与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）符合性分析 根据建设单位漆料供应商提供的检测报告，本项目漆料即用状态下VOCs及其他有害物质含量与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）符合性分析如下： 表2-17 拟建项目漆料与GB30981-2020符合性分析 涂装部件; 油漆种类; 即用状态下VOC含量/g/L; GB30981-2020限值-表1、2机械设备涂料-其他. 汽车零部件（铸件）; 电泳漆; 145; ≤250. 水性底漆; 36.8; ≤250. 水性面漆; 133; ≤300. 水性罩光漆; 269; ≤300. 新能源车（车厢车架）; 电泳漆; 145; ≤250. 水性面漆; 77; ≤300. 水性罩光漆; 119; ≤300. 油性底漆; 372; ≤500. 油性面漆; 392; ≤550. 根据上表，本项目漆料使用状态下VOCs及其他有害物质含量能够满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求。 4、主要生产设备 表2-18 生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 数控车床; TVL-300DS; 30; 机械加工车间. 2; 数控车床; HL400; 30. 3; 加工中心; /; 20. 4; 钻床; /; 20. 5; 水分烘道（烘干）; 8m×4m×4m; 1; 涂装车间. 6; 调漆房; 6m×3m×3m; 1. 7; 车厢车架电泳房; 8m×4m×4m; 1. 8; 车厢车架电泳烘干房; 60m×4.5m×4m; 1. 9; 车厢车架面漆房; 6m×3m×3m; 1. 10; 车厢车架罩光漆房; 6m×4m×4m; 1. 11; 车厢车架面漆烘干房; 50m×4m×3.5m; 1. 12; 车厢车架罩光漆烘干房; 50m×4m×3.5m; 1. 13; 铝镁铸件电泳线; 60m×4.5m×4m; 1. 14; 铝镁铸件喷漆房; 7m×5m×3m; 1. 15; 铝镁铸件烘干房; 50m×4m×3.5m; 1. 16; 铝镁铸件喷塑线; 13m×9m×5m; 1. 17; 铝镁铸件喷塑固化房; 50m×4m×3.5m; 1. 18; 水洗槽4-1槽; 2m×1m×1.2m; 1. 19; 热水洗槽4-1; 2m×1m×1.2m; 1. 20; 预脱脂槽; 2m×1m×1.2m; 1. 21; 主脱脂槽; 2m×1m×1.2m; 1. 22; 水洗槽4-2; 2m×1m×1.2m; 3. 23; 无铬钝化槽; 2m×1m×1.2m; 1. 24; 水洗槽4-3; 2m×1m×1.2m; 1. 25; 封闭槽; 2m×1m×1.2m; 3. 26; 水洗槽4-4; 2m×1m×1.2m; 2. 27; 电泳槽; 2m×1.3m×1.2m; 1. 28; 电泳后水洗槽; 2m×1m×1.2m; 1. 29; 脱脂电泳清洗线（车厢车架）; /; 1条. 30; 铝合金冷式压铸机; 含机边保温炉; 20; 压铸车间. 31; 镁合金冷式压铸机; 含机边保温炉; 20. 32; 镁合金熔化炉; 固定式（1t）; 2. 33; 铝合金熔化炉; 固定式（1t）; 1. 34; 湿式打磨台; /; 6. 35; 抛丸机; /; 4. 36; 输送线; 90米; 2. 37; 空压机; /; 6. 38; 铝水转运包; /; 10. 39; 冷却塔; 15T; 1. 40; 循环水池; 5m³; 3. 41; 电芯卷绕机; /; 30; 电池组装车间. 42; 激光焊接机; /; 20. 43; PACK自动线; /; 4. 44; 焊接流水线; 工位30; 1; 焊接车间. 45; 下料机; /; 6. 46; 全自动弯管机; /; 6. 47; 全自动扇机弯管机; /; 6. 48; 全自动冲弧机; /; 6. 49; 液压机; /; 10. 50; 冲床; /; 10. 51; 等离子切割机; /; 4. 52; 气保焊机; /; 30. 53; 抛丸机; /; 2. 铸造产能匹配性：本项目涉及铸造产能，与产能有关的主要设备为镁合金熔化炉（1t、2台）、铝合金熔炼炉（1t、1台），合计能力为3t，压铸机40台，与熔化炉配套使用。 根据铸造行业通用取值和建设单位提供的资料，项目单炉熔化周转周期为1.5h（含加料、升温、静置、转液压铸等）；单日生产班次为3班制，每班8h，日有效生产时长24h，年生产300d。金属综合利用率取90%。 单炉日熔炼批次=日有效时长/单炉周期=24/1.5=16炉/天。 镁炉2台日熔液总量：2t×16=32t/d 铝炉1台日熔液总量：1t×16=16t/d 三套熔炼炉日最大熔液产出合计：32+16=48t/d 年熔液总重 = 日熔液总量×年生产天数= 48×300=14400t/a扣除浇冒口、氧化烧损、边角废料回炉损耗，年净铸件成品产能：14400×90%=12960t/a. 项目年铸造2万吨铝镁合金铸件，其中8000吨铝液由安徽鑫业铝业有限公司提供，需熔化量为12000t，根据上述计算得出，项目年熔炼12960t，与年产2万吨铝镁合金铸件与铸造产能相匹配。 5、职工人数及工作制度 本项目劳动定员190人，压铸施行三班制生产，每班8h，全年工作时间300天，年工作时间7200h，其余工序采取两班制生产，每班8小时，全年工作时间300天，年工作时间4800h。 6、项目平面布置 项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，根据项目功能要求和场地地形，在生产车间设置生产区、原料仓库、产品仓库等。项目布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。项目平面布置满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则（具体见附图）。 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 7、水量平衡 项目用水主要包括职工生活用水、生产过程中的清洗废水。 （1）生活用水 项目劳动定员人数190人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），非住宿人员生活用水量按15m³/（人·a）计，则用水9.5m3/d（2850m3/a），产污系数为0.8，则生活污水量为7.6m3/d（2280m3/a）。 （2）生产用水 ①铝镁合金生产用水 1）脱脂、钝化、封闭、电泳工序用水：本项目汽车零部件及智能机器人零部件电泳及前处理生产线用水主要为脱脂、钝化、封闭、电泳等工序工艺用水及各工序后道的水洗用水。根据项目槽液更换频次和部分槽液溢流速率（见表2-19），核算项目电泳及前处理总用水量为6314.76m3/a（21.05m3/d），其中自来水用量为2700m3/a（9m3/d）、纯水用量为3614.76m3/a（12.05m3/d）。汽车零部件及智能机器人零部件电泳及前处理线总废水量为2880m3/a（9.6m3/d）。 表2-19 电泳及前处理线用水、排水情况分析表 工位; 液槽数量(个); 有效 容积 (m3); 药剂情况; 用水情况; 损耗; 排水情况. 药剂 类别; 使用量（t/a）; 药剂带入水量（t/a）; 新水用 水类型; 用水量 (m3/a); 水分 损耗量(m3/a); 溢流 速率(L/min); 槽液更 换频次; 单槽更换量(m3/次); 废水量 (m3/a); 处理方式. 水洗4-1; 2; 2; /; /; 0; 自来水; 900; 225; 6.24; /; /; 675; 进入污水处理站. 脱脂; 2; 2; 脱脂剂; 72; 44.64; 自来水; 900; 872.64; 0; 2个月/次; 2; 72. 水洗4-2; 2; 2; /; /; 0; 自来水; 900; 225; 6.24; /; /; 675. 水洗4-2; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 无铬钝化; 1; 2; 无铬钝化剂; 45; 42.75; 纯水; 900; 906.75; 0; 2个月/次; 2; 36. 水洗4-3; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 封孔; 3; 2; 封孔剂; 45; 42.75; 纯水; 900; 870.75; 0; 3个月/次; 2; 72. 水洗4-4; 2; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 电泳; 1; 2; 电泳; 14.76; 9.45; 纯水; 14.76; 24.21; 0; /; /; 0. 电泳后水洗; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 合计; 铝镁合计铸件用水合计; 总用水用量; 6314.76; m3/a; /. 自来水用量; 2700. 纯水用量; 3614.76. 总废水量; 2880. 2）UF水洗用水： 电泳后挂件采用“UF1喷淋+UF2浸泡”方式进行水洗，水洗废水进入电泳超滤设备，UF2水洗槽中超滤水溢流到UF1水槽中，循环水量为10m3/h，损耗量约为1%，则补充纯水量为480m3/a（1.6m3/d）。电泳后水洗废水每月排放1次，每次排放约52m3，则电泳后水洗废水量为624m3/a，用纯水补充，则补充纯水用量为624m3/a（2.08m3/d）。 ②车厢车架生产用水 1）预脱脂用水 项目工件进入两道脱脂喷淋1道原水喷淋水溢流速率为0.5m3/h（年工作4800h），则脱脂喷淋用新鲜水量为4800m3/a，脱脂剂带入60t/a，排水系数取0.9，则废水产生量为4370m3/a。 2）脱脂除锈工序用水 项目工件经预脱脂后使用原水喷淋清洗，原水喷淋清洗水溢流速率为0.5m3/h（年工作4800h），则脱脂后喷淋用新鲜水量为2400m3/a（8m3/d），排水系数取0.9，则废水产生量为2160m3/a（7.2m3/d）。 工件通过二合一槽除锈除油后，经过一级原水浸泡、原水喷淋、二级原水浸泡、原水喷淋。喷淋清洗水溢流速率均为0.5m3/h，一级原水浸泡水池水量为50t、二级原水浸泡水池水量为80t，浸泡水池内水1个月更换1次，则除锈除油后清洗用新鲜水量为6360m3/a，排水系数取0.9，则废水产生量为5724m3/a。 脱脂除锈除油清洗新鲜水总用量为8760m3/a，盐酸带入41.4t/a，废水总产生量为7925.4m3/a。 3）磷化工序用水 项目工件通过磷化工序后使用原水浸泡、原水喷淋，原水浸泡水池水量为80t，原水喷淋清洗水溢流速率为0.5m3/h，浸泡水池内水1个月更换1次，则磷化后清洗用新鲜水量为3360m3/a，排水系数取0.9，磷化液带入11.4t/a，则废水产生量为3035.4m3/a。 4）电泳工序用水 工件电泳前采用一道纯水浸泡、两道纯水喷淋，纯水浸泡水池水量为80t，纯水喷淋清洗水溢流速率均为0.3m3/h（年工作7200h），纯水浸泡水池内水1个月更换1次，则电泳前清洗用纯水量为5280m3/a（17.6m3/d），排水系数取0.9，则废水产生量为4752m3/a（15.84m3/d）。电泳后挂件采用“UF1喷淋+UF2浸泡+UF3喷淋”方式进行水洗，水洗废水进入电泳超滤设备，超滤水回流于UF3喷淋工序，溢流至浸泡水池，再溢流至UF1喷淋工序，循环水量为40m3/h，损耗量约为1%，则补充纯水量为2880m3/a（9.6m3/d）。电泳后水洗废水每月排放1次，每次排放约100t，则电泳后水洗废水量为1200m3/a（4m3/d），用纯水补充。电泳水洗后再进行1次纯水喷淋，纯水喷淋清洗水溢流速率为0.3m3/h，则电泳后纯水喷淋用量为1440m3/a（4.8m3/d），排水系数取0.9，则废水产生量为1296m3/a（4.32m3/d）。电泳清洗纯水总用量为9600m3/a（32m3/d），电泳漆带入48.35t/a，则废水产生量为7248m3/a（24.16m3/d）。 ③纯水制备用水 根据工艺需求，项目每天需使用纯水44.05t/d（13215t/a），项目纯水制备率75%，则制备系统原水用量为17620t/a（58.74t/d），浓水产生量约为4407t/a（14.69t/d）。浓水进入自建的污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂。 ④冷却循环系统用水 本项目冷却循环水主要用于压铸过程，项目设置2座循环冷却塔，循环水量为15m³/h，冷却水不与产品接触，循环使用，不外排。循环冷却塔每天工作24h，蒸发损耗按2%计，循环水量为360m³/d，则需要补充新鲜水7.2m³/d（2160m³/a）。循环冷池排污率为0.5%，则排水量为540m³/a（1.8m³/d）。废水水质简单，废水进入自建的污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂。 ⑤废气处理系统用水 本项目废气处理系统废水主要为铸造车间水喷淋塔、污水处理站配套的生物除臭塔的定期排水、1套酸雾吸收塔（采用碱喷淋）。 喷淋液循环水量按照液气比进行计算： 其中：——喷淋液循环水量，m3/h； ——废气风量，m3/h； ——液气比，L/m3。 项目废气处理系统用水情况见下表： 表2-20 废气处理系统用水、排水情况分析表 废气; 废气处理设施; 数量(套); 日常用水; 喷淋液更换用水; 总新水用量(m3/a). 废气量(m3/h); 液气比 (L/m3); 设施年运行时间（h/a); 年用水量 (m3/a); 循环用水量(m3/a); 新水用量(m3/a); 喷淋液更换量(m3/次); 更换频次; 更换新水用量(m3/a). 压铸车间; 水喷淋塔; 1; 50000; 1; 7200; 360000; 359460; 540; 6; 15d/次; 120; 660. 打磨除尘系统; 6; 6000; 1; 7200; 43200; 43135.2; 64.8; 0.4; 15d/次; 8; 72.15. 污水处理站; 生物除臭塔; 1; 3500; 1.5; 8760; 45990; 45921.015; 68.985; 2; 30d/次; 20; 88.985. 涂装车间; 碱液喷淋塔; 1; 10000; 0.5; 4800; 24000; 23964; 36; 1.6; 1d/次; 480; 516. 合计; /; /; /; 473190; 443658.865; 709.785; /; /; 628; 1337.785. 注：喷淋塔循环水系统新水补水量约占循环水量的0.15% - 根据表核算，本项目废气处理系统补充新水量为1337.785m3/a（4.46m3/d），其中损耗量709.785m3/a（2.366m3/d），排污量628m3/a（2.094m3/d）。 （3）初期雨水 初期雨水一般指雨水排放15min时厂区雨水收集系统收集的雨水量。本项目位于淮北市，根据《关于发布淮北市暴雨强度公式的通知》（淮住建[2022]262号），淮北市暴雨强度公式如下： x=1104.984×1+0.620lgPt+4.2030.542 式中：q——设计暴雨强度，（单位：升/秒/公顷；L/s·hm2）； P——设计重现期，一般地区P=2年；重要地区（如政府所在地、车站等）及汇水区域较大的主干管（渠）宜采用高标准，P=3-5年；a。 t——降雨历时，t=15min。 得暴雨强度q=280.972L/s·hm2。 再计算雨水设计流量： Qs=qΨF 式中：Qs——雨水设计流量，L/s； q——设计暴雨强度，L/s·hm2；暴雨强度q=280.972L/s·hm2。 Ψ——综合径流系数；取Ψ=0.9。 F——汇水面积，hm2；汇水 面积按生产区面积，F=0.5hm2。 从而得雨水设计流量为：Q =126.43L/s；若按15min历时，则初期雨水量为114m3，全年暴雨天数按照20次/年计算，则全年初期雨水收集量约2280m3/a，平均7.6m3/d。初期雨水经收集后排入自建污水处理站处理。 - 图2-1 项目用、排水水量平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： （1）铝合金铸件流程及产污节点简图如下图 前处理 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 （G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） （2）工艺流程简述 1）外购铝水/集中炉熔炼：外购铝水直接送入压铸机机边保温炉或人工将外购的铝条（铝锭）放入上料小车中，然后上料小车输送至熔炼炉内进行熔化。项目在熔炼炉侧壁上设置天然气喷嘴，喷入天然气与空气的混合气体在炉膛内燃烧，热量通过炉壁反射作用加热炉料，熔化温度约为640℃，此过程会产生熔炼废气G1-1。 2）保温 外购的铝水使用保温包经叉车转运至压铸机保温台炉内，保温温度650℃，保温炉采用天然气加热。该过程产生保温过程铝水挥发的废气、保温及天然气燃烧废气（G1-2） 项目外购的铝水为隔壁厂安徽鑫业铝业有限公司熔融的铝水，距离本项目较近。 3）扒渣：项目熔炼过程产生的铝灰渣浮于铝液表面，在进入铸造前需要对铝灰渣进行扒渣，以清除熔体中浮游的氧化夹渣，使熔体更纯净。该过程不涉及氮气除渣。 4）搅拌：铝灰渣经过滤后，搅拌作用原理为根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而分离开的。出炉的热灰内含有一定比例的金属铝，加入分离机内，机内有可调节高度的搅拌装置，经搅拌夹杂的金属铝逐渐沉向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部，在搅拌的作用下，灰从容器上部的出灰孔排出，铝液从容器底部的放料孔排出直接浇铸成铝锭。此过程会产生搅拌及扒渣废气G1-3 5）给汤线转运、压铸 金属液通过自动给汤线输送至各铸造机内(外购铝水不需要给汤线转运)，通过压射进入模具腔。金属液通过自动给汤线输送至各铸造机内(外购铝水不需要给汤线转运)，通过压射进入模具腔，利用模具腔对熔化的金属施加高压制成金属制品，金属液体压铸温度逐渐降低成型，压铸机保压一定时间后自动开模，在开模瞬间，压射冲头完成往前送料任务后退回，铸件随着动模向后移动，模具推板碰到固定在压铸机上的顶出杆，模具顶出机构将铸件推出动模型腔。此过程会产生压铸废气G1-4。 为了便于产品脱模，压铸前通过脱模剂喷枪将脱模剂喷到模具内表面，本项目使用的为水基脱模剂，使用前用自来水按稀释比例：1:80稀释。 压铸后铸件一些边角料会通过人工敲击清理下来，后回用于熔炼工序，不作为固废进行统计。 6）抛丸：将铸件放入抛丸设备中，利用高速抛射的钢丸对铸件表面进行冲击，去除氧化皮、缺陷和不良表面，改善铸件表面的光洁度和平整度，消除可能的毛刺和粗糙度，使得表面更为均匀和光滑，同时抛丸能够在铸件表面产生微触点或微坑，增加表面积，从而提高涂层或喷漆的附着力。此工序会产生颗粒物G1-5。 6）打磨：对不使用抛丸的铸件，确保缺陷得到有效去除，将未完全去除的缺陷人工使用打磨机进行去除，此工序会产生颗粒物G1-6。 7）前处理 ①水洗4-1 金属制品依次在第一级水洗槽、第二级水洗槽内水洗两次，第一次水洗槽采用常温自来水溢流清洗，清洗时间约15s，第二级水洗槽采用40℃~60℃热自来水溢流清洗，清洗时间约30s，目的为除去工件表面的污渍。水洗槽均为连续溢流排放，每3个月更换一次水洗槽废水；该工序产生水洗废水W1-1、W1-2。 ②脱脂及水洗4-2 项目采用脱脂剂、自来水进行除油，脱脂剂主要成分为纯碱20%、碳酸氢钠45%、葡萄糖酸钠10%、偏硅酸钠15%、表面活性剂10%等，配置浓度约为8%，用于清除工件表面油脂等杂质。设置一个预脱脂槽和主脱脂槽，采用常温清洗方式，预脱脂和主脱脂时间均为3~5分钟。脱脂槽带有溢流管，油层经隔油处理；脱脂槽液循环使用，随着除油的不断进行，脱脂槽液的浓度不断下降，根据消耗及时补充脱脂剂。脱脂槽每3个月更换一次槽液并清理槽内淤渣和浮渣等，即为脱脂槽渣（S4-3），脱脂槽换槽废水为脱脂废水（W1-3）。 水洗3-2：脱脂后，金属制品依次在第一级水、第二级及第三级水洗槽内水洗三次，第一次、第二次水洗槽采用常温自来水逆流浸洗，自来水补加到第二级水洗槽，逆工序溢流到第一级水洗槽，水洗槽正常生产时第二级水洗槽连续补水，从第一级水洗槽内溢流排水。第三级水洗槽为常温纯水溢流清洗。脱脂后水洗槽连续溢流排水为脱脂后水洗废水（W1-4）。 ③钝化及水洗4-3 钝化的作用使金属表面转化为不易被氧化的状态，从而延缓金属的腐蚀速度。本项目采用无铬钝化剂进行钝化，无铬钝化剂为硅烷剂，不含氟及其他重金属铬、铅、镉及其他有害有机物。无铬钝化剂按照5%的比例使用纯水进行配槽，60℃~80℃温度下钝化处理时间2~3min，槽液循环使用，定期补充新鲜纯水和钝化剂，每2个月更换一次槽液并清理槽内淤渣和浮渣等。该过程产生钝化槽渣（S4-5）、钝化废水（W1-5）。 水洗3-3：钝化后，工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗。水洗槽连续溢流排水为钝化后水洗废水（W1-6）。 ④封闭及水洗4-4 封闭工序使用封闭剂对工件表面进行封闭处理，封闭剂的主要成分为十二烷基磺酸钠1%-3%、十二烷基二苯醚二磺酸钠1%-4%、醋酸铵3%-5%、脂肪醇聚氧乙烯醚三乙醇胺盐1%-3%、水85%-95%。SAM反应机理为通过羧基阴离子与金属阳离子形成离子键而相互作用，使得轮毂表面有机膜既薄又坚固，提高了铝的耐蚀性和对于有机聚合物膜的附着力。封闭剂按照2.5%的比例进行配槽，常温下封闭处理时间1~2min，定期补充新鲜纯水和封闭剂，每3个月更换一次槽液。封闭槽换槽废水为封闭废水（W1-7）。 水洗3-4：封闭后，工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗。水洗槽连续溢流排水为封闭后水洗废水（W1-8）。 ⑤烘干 水洗后工件经过吹风槽吹风沥干，然后通过100-150℃水分烘干炉进行烘干，烘干时间约为10~15分钟，水分烘干炉采用天然气直接燃烧加热的全热风循环方式。该过程产生天然气燃烧废气（G1-14）。 8）喷粉及固化 按要求对部分产品进行表面喷粉处理。本项目塑粉经静电喷塑吸附在工件表面，塑粉平均厚度约为150μm。喷塑房采取密闭房间，采用风机将工作间内的空气持续抽出，在工作间的工作口处形成一个持续的大流量的由外向内的空气流，形成负压，保证工作间散落的粉尘不会溢出，喷塑粉尘经旋风除尘+布袋除尘收集后回用于生产，喷粉过程主要产生喷粉粉尘；喷粉后进入烘干固化线进行烘干固化，固化温度一般在180~200℃之间，采用天然气燃烧产生热风进行加热，固化时间为20~30分钟。喷粉过程主要产生喷粉粉尘（G1-7）、烘干固化过程主要产生喷粉烘干固化有机废气及烘干天然气燃烧废气（G1-8） 9）电泳 ①电泳 按要求对部分产品进行电泳涂装，电泳涂装是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，可分为阳极电泳涂装及阴极电泳涂装两种。本项目采用阴极电泳涂装方式，阴极电泳涂装是采用水溶性阳离子型树脂，经有机酸中和，在水中离解成带正电荷的树脂阳离子，在直流电场作用下，向极性相反的阴极方向泳动。在阴极区（工件表面）与界面积聚的OH-发生沉积反应，即在工件表面形成一层均匀的涂膜。 电泳槽电泳时间约为3min，槽液温度控制在26～30℃，槽内的槽液循环使用，槽液不需更换，只需定期添加电泳漆即可，该工序会产生电泳有机废气（G1-9）。 ②UF喷淋水洗 电泳漆回收装置为UF超膜过滤，是一种压力驱动的膜分离过程，采用特定的多孔隔膜分离方法。膜孔的直径在0.001-0.010um之间，在施加压力下，有机溶剂、水、无机离子及相对分子质量相对低的小分子树脂透过超滤膜，成为透过液（也称超滤液），而漆液中悬浮的颜料和高分子树脂（相对质量大于5000）无法透过超滤膜，全部返回电泳槽中。本项目电泳后的工件采用UF循环水双联逆流水洗，UF1水洗时间为60s，UF2水洗时间为60s，UF2水洗槽中超滤水溢流到UF1水槽中，UF1水槽中主要含有电泳后未附着在工件上的电泳漆，经超滤装置后，电泳漆浓液回用到电泳槽，过滤后的超滤清液直接回流到UF水槽，可重新利用，UF水槽每周更换一次，UF槽换槽废水归为电泳废水（W1-9）。另外超滤过程产生一定量的废超滤膜（S1-3）。 图2-3 电泳漆回收装置示意图 ③吹水、烘干 UF纯水洗后，利用风机吹去工件表面水滴。吹水后的工件送入电泳烘箱进行固化烘干。本项目烘干工序采用天然气烘干固化炉，固化预热温度控制在120℃左右，烘干温度控制在180℃左右，时间控制在20~30分钟左右。烘干过程会产生电泳烘干有机废气（G1-14），烘干固化炉采用天然气燃烧，产生天然气燃烧废气（G1-11）。 9）喷漆、烘干 底漆喷涂：采用水性底漆对工件进行底漆喷涂，作为封闭底材的底漆涂层，其作用在于提高涂层抗渗透能力，增强对底材的保护，稳定表面层，加强面漆与工件表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为30μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 面漆喷涂：采用水性面漆对工件进行面漆喷涂，面漆涂层是喷涂层关键的一层，在于提供所需要的装饰颜色，使工件外观达到设计要求，并且保护金属表面不受外界环境的侵蚀。大大增强抗老化能力，面漆涂层厚度一般为30μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 罩光漆喷涂：采用水性罩光漆对工件进行罩光漆喷涂，水性罩光漆是集环保、纳米、高分子聚合与一体，具有表面张力自动收缩、屏蔽水分子入侵及分解排除微分子颗粒的功能，还有超强的除尘自洁功能可使被涂物表面颜色虽经历风雨而保持色彩。罩光漆涂层厚度一般为20μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 喷涂过程主要产生该过程主要产生喷涂废气（G1-12）、废水性漆渣（S1-4）。 烘干：喷漆后的工件进入固化烘干炉进行烘干处理，底漆、面漆固化温度一般在120~140℃之间，罩光漆固化温度一般在220~240℃之间，固化时间为15~25分钟，采用天然气燃烧产生热风进行加热，热风与工件直接接触，固化时间为15-25分钟。固化过程主要产生喷涂固化有机废气、天然气燃烧废气（G1-13）。 10）精加工 根据工艺需要对铝材进行CNC精加工，主要设备为机床、冲床、压力机、铣床、钻床、切割机、数显双头锯等设备，刀具冷却和润滑采用水溶性切削液，可做到循环使用，不外排环境。该过程产生废切削液（S4-8）、废铝边角料（S4-9）。 11）清洗 精加工完成的工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗，然后利用高压气枪吹干净表面粉尘和水滴。水洗槽连续溢流排水为清洗废水（W1-9）。 12）包装入库 清洗完成的产品按照客户要求进行包装，包装后的产品经抽检合格后入库。 （3）镁合金铸件流程及产污节点简图如下图 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 （G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） （4）工艺流程简述 1）外购镁锭集中炉熔炼：人工将外购的镁锭放入上料小车中，然后上料小车输送至熔炼炉内进行熔化。项目在熔炼炉侧壁上设置天然气喷嘴，喷入天然气与空气的混合气体在炉膛内燃烧，热量通过炉壁反射作用加热炉料，熔化温度约为640℃，此过程会产生熔炼废气G2-1。 2）扒渣：项目熔炼过程产生的镁灰渣浮于镁液表面，在进入铸造前需要对镁灰渣进行扒渣，以清除熔体中浮游的氧化夹渣，使熔体更纯净。 4）搅拌：镁灰渣经扒渣后，出炉的热灰内含有一定比例的金属镁，加入分离机内，机内有可调节高度的搅拌装置，经搅拌夹杂的金属镁逐渐沉向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部，在搅拌的作用下，灰从容器上部的出灰孔排出，镁液从容器底部的放料孔排出直接浇铸成镁锭。此过程会产生搅拌和扒渣废气G2-2。 5）给汤线转运、压铸 金属液通过自动给汤线输送至各铸造机内，通过压射进入模具腔。金属液通过自动给汤线输送至各铸造机内，通过压射进入模具腔，利用模具腔对熔化的金属施加高压制成金属制品，金属液体压铸温度逐渐降低成型，压铸机保压一定时间后自动开模，在开模瞬间，压射冲头完成往前送料任务后退回，铸件随着动模向后移动，模具推板碰到固定在压铸机上的顶出杆，模具顶出机构将铸件推出动模型腔。此过程会产生压铸废气G2-3 为了便于产品脱模，压铸前通过脱模剂喷枪将脱模剂喷到模具内表面，本项目使用的为水基脱模剂，使用前用自来水按稀释比例：1:80稀释。 压铸后铸件一些边角料会通过人工敲击清理下来，后回用于熔炼工序，不作为固废进行统计。 6）抛丸：将铸件放入抛丸设备中，利用高速抛射的钢丸对铸件表面进行冲击，去除氧化皮、缺陷和不良表面，改善铸件表面的光洁度和平整度，消除可能的毛刺和粗糙度，使得表面更为均匀和光滑，同时抛丸能够在铸件表面产生微触点或微坑，增加表面积，从而提高涂层或喷漆的附着力。此工序会产生颗粒物G2-4。 6）打磨：对不使用抛丸的铸件，确保缺陷得到有效去除，将未完全去除的缺陷人工使用打磨机进行去除，湿法打磨台进行湿法打磨去除。该过程产生打磨粉尘G2-5。 7）前处理 ①水洗4-1 金属制品依次在第一级水洗槽、第二级水洗槽内水洗两次，第一次水洗槽采用常温自来水溢流清洗，清洗时间约15s，第二级水洗槽采用40℃~60℃热自来水溢流清洗，清洗时间约30s，目的为除去工件表面的污渍。水洗槽均为连续溢流排放，每3个月更换一次水洗槽废水；该工序产生水洗废水W2-1、W2-2。 ②脱脂及水洗4-2 项目采用脱脂剂、自来水进行除油，脱脂剂主要成分为纯碱20%、碳酸氢钠45%、葡萄糖酸钠10%、偏硅酸钠15%、表面活性剂10%等，配置浓度约为8%，用于清除工件表面油脂等杂质。设置一个预脱脂槽和主脱脂槽，采用常温清洗方式，预脱脂和主脱脂时间均为3~5分钟。脱脂槽带有溢流管，油层经隔油处理；脱脂槽液循环使用，随着除油的不断进行，脱脂槽液的浓度不断下降，根据消耗及时补充脱脂剂。脱脂槽每3个月更换一次槽液并清理槽内淤渣和浮渣等，即为脱脂槽渣（S4-3），脱脂槽换槽废水为脱脂废水（W2-3）。 水洗3-2：脱脂后，金属制品依次在第一级水、第二级及第三级水洗槽内水洗三次，第一次、第二次水洗槽采用常温自来水逆流浸洗，自来水补加到第二级水洗槽，逆工序溢流到第一级水洗槽，水洗槽正常生产时第二级水洗槽连续补水，从第一级水洗槽内溢流排水。第三级水洗槽为常温纯水溢流清洗。脱脂后水洗槽连续溢流排水为脱脂后水洗废水（W2-4）。 ③钝化及水洗4-3 钝化的作用使金属表面转化为不易被氧化的状态，从而延缓金属的腐蚀速度。本项目采用无铬钝化剂进行钝化，无铬钝化剂为硅烷剂，不含氟和重金属铬、铅、镉及其他有害有机物。无铬钝化剂按照5%的比例使用纯水进行配槽，60℃~80℃温度下钝化处理时间2~3min，槽液循环使用，定期补充新鲜纯水和钝化剂，每2个月更换一次槽液并清理槽内淤渣和浮渣等。该过程产生钝化槽渣（S4-5）、钝化废水（W2-5）。 ④水洗3-3：钝化后，工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗。水洗槽连续溢流排水为钝化后水洗废水（W2-6）。 ⑤封闭及水洗4-4 封闭工序使用SAM封闭剂对轮毂表面进行封闭处理，封闭剂的主要成分为十二烷基磺酸钠1%-3%、十二烷基二苯醚二磺酸钠1%-4%、醋酸铵3%-5%、脂肪醇聚氧乙烯醚三乙醇胺盐1%-3%、水85%-95%。SAM反应机理为通过羧基阴离子与金属阳离子形成离子键而相互作用，使得轮毂表面有机膜既薄又坚固，提高了铝的耐蚀性和对有机聚合物膜的附着力。封闭剂按照2.5%的比例进行配槽，常温下封闭处理时间1~2min，定期补充新鲜纯水和封闭剂，每3个月更换一次槽液。封闭槽换槽废水为封闭废水（W2-7）。 水洗3-4：封闭后，工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗。水洗槽连续溢流排水为封闭后水洗废水（W2-8）。 ⑤烘干 水洗后工件经过吹风槽吹风沥干，然后通过100-150℃水分烘干炉进行烘干，烘干时间约为10~15分钟，水分烘干炉采用天然气直接燃烧加热的全热风循环方式。该过程产生天然气燃烧废气（G1-14）。 8）喷粉及固化 按要求对部分产品进行表面喷粉处理。本项目塑粉经静电喷塑吸附在工件表面，塑粉平均厚度约为150μm。喷塑房采取密闭房间，采用风机将工作间内的空气持续抽出，在工作间的工作口处形成一个持续的大流量的由外向内的空气流，形成负压，保证工作间散落的粉尘不会溢出，喷塑粉尘经滤筒收集后回用于生产，喷粉过程主要产生喷粉粉尘；喷粉后进入烘干固化线进行烘干固化，固化温度一般在180~200℃之间，采用天然气燃烧产生热风进行加热，固化时间为20~30分钟。喷粉过程主要产生喷粉粉尘（G2-6）、烘干固化过程主要产生喷粉烘干固化有机废气及烘干天然气燃烧废气（G2-7）。 9）电泳 ①电泳 按要求对部分产品进行电泳涂装，电泳涂装是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，可分为阳极电泳涂装及阴极电泳涂装两种。本项目采用阴极电泳涂装方式，阴极电泳涂装是采用水溶性阳离子型树脂，经有机酸中和，在水中离解成带正电荷的树脂阳离子，在直流电场作用下，向极性相反的阴极方向泳动。在阴极区（工件表面）与界面积聚的OH-发生沉积反应，即在工件表面形成一层均匀的涂膜。 电泳槽电泳时间约为3min，槽液温度控制在26～30℃，槽内的槽液循环使用，槽液不需更换，只需定期添加电泳漆即可，该工序会产生电泳有机废气（G1-9）。 ②UF喷淋水洗 电泳漆回收装置为UF超膜过滤，是一种压力驱动的膜分离过程，采用特定的多孔隔膜分离方法。膜孔的直径在0.001-0.010um之间，在施加压力下，有机溶剂、水、无机离子及相对分子质量相对低的小分子树脂透过超滤膜，成为透过液（也成超滤液），而漆液中悬浮的颜料和高分子树脂（相对质量大于5000）无法透过超滤膜，全部返回电泳槽中。本项目电泳后的工件采用UF循环水双联逆流水洗，UF1水洗时间为60s，UF2水洗时间为60s，UF2水洗槽中超滤水溢流到UF1水槽中，UF1水槽中主要含有电泳后未附着在工件上的电泳漆，经超滤装置后，电泳漆浓液回用到电泳槽，过滤后的超滤清液直接回流到UF水槽，可重新利用，UF水槽每周更换一次，UF槽换槽废水归为电泳废水（W2-9）。另外超滤过程产生一定量的废超滤膜（S2-3）。 图2-4 电泳漆回收装置示意图 ③吹水、烘干 UF纯水洗后，利用风机吹去工件表面水滴。吹水后的工件送入电泳烘箱进行固化烘干。本项目烘干工序采用天然气烘干固化炉，固化预热温度控制在120℃左右，烘干温度控制在180℃左右，时间控制在20~30分钟左右。烘干过程会产生电泳烘干有机废气（G4-14），烘干固化炉采用天然气燃烧，产生天然气燃烧废气（G2-10）。 10）喷漆、烘干 ①底漆喷涂：采用水性底漆对工件进行底漆喷涂，作为封闭底材的底漆涂层，其作用在于提高涂层抗渗透能力，增强对底材的保护，稳定表面层，加强面漆与工件表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为30μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 ②面漆喷涂：采用水性面漆对工件进行面漆喷涂，面漆涂层是喷涂层关键的一层，在于提供所需要的装饰颜色，使工件外观达到设计要求，并且保护金属表面不受外界环境的侵蚀。大大增强抗老化能力，面漆涂层厚度一般为30μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 ③罩光漆喷涂：采用水性罩光漆对工件进行罩光漆喷涂，水性罩光漆是集环保、纳米、高分子聚合与一体，具有表面张力自动收缩、屏蔽水分子入侵及分解排除微分子颗粒的功能，还有超强的除尘自洁功能可使被涂物表面颜色虽经历风雨而保持色彩。罩光漆涂层厚度一般为20μm。喷漆后流平3~4min，使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。 喷涂过程主要产生该过程主要产生喷涂废气（G2-11）、废水性漆渣（S2-4）。 ④烘干：喷漆后的工件进入固化烘干炉进行烘干处理，底漆、面漆固化温度一般在120~140℃之间，罩光漆固化温度一般在220~240℃之间，固化时间为15~25分钟，采用天然气燃烧产生热风进行加热，固化时间为15-25分钟。固化过程主要产生喷涂固化有机废气、天然气燃烧废气（G2-12）。 11）精加工 根据工艺需要对铝材进行CNC精加工，主要设备为机床、冲床、压力机、铣床、钻床、切割机、数显双头锯等设备，刀具冷却和润滑采用水溶性切削液，可做到循环使用，不外排环境。该过程产生废切削液（S4-8）、废铝边角料（S4-9）。 12）清洗 精加工完成的工件进入一级水洗槽进行常温水洗，水洗时间控制0.5~1min。水洗槽为纯水溢流清洗，然后利用高压气枪吹干净表面粉尘和水滴。水洗槽连续溢流排水为清洗废水（W2-10）。 13）包装入库 清洗完成的产品按照客户要求进行包装，包装后的产品经抽检合格后入库。 （5）锂电池工艺流程及产污节点简图如下图 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 （G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） （6）工艺流程简述 1）电芯预处理与分选配组 外购成品电芯进厂后开展来料外观、电性能抽检，剔除破损、性能异常电芯；合格电芯恒温静置稳定电压后，全自动设备检测电芯内阻、电压、自放电参数并分档，仅同规格、同性能区间电芯配组；对电芯极耳除氧化、贴绝缘胶带、表面除尘，按产品串并联排布至工装托盘，转入下道工序。本工序产生废绝缘胶带、除尘粉尘、报废电芯（危险废物），无工艺废气、高噪声产生。 2）结构组装与焊接 将电芯支架、散热缓冲材料预装定位，配组电芯装入支架工装固定；装配铜铝汇流镍片后采用激光 / 超声波焊接工艺，熔接电芯极耳与汇流排；完成后检测焊点质量，合格模组装入金属外壳并加装减震缓冲件。焊接作业产生含金属颗粒物焊接烟尘（G3-1），配套集气 + 除尘装置处理；焊接设备、风机运行产生工业噪声（N3-1），车间采取减振、隔声降噪措施。 3）BMS 集成与电气连接 对BMS保护板、采集线束来料检验，裁切加工电压、温度采集线束；将采样线、温度探头分别对接各串电芯点位，装配主回路动力线缆、保险及接线端子并按标准扭矩锁紧；板间、板与壳体间增设绝缘隔板隔离，低压上电检测线路通断、采样信号，排查接线异常。工序产生废弃线束、故障报废电路板（危险废物），无废气产生。 4）绝缘与防护处理 模组间隙填充阻燃导热泡棉，外部包覆阻燃热缩膜；壳体内部喷涂三防绝缘漆，箱体拼接缝打密封胶并装配防水密封件；完成后采用耐压测试仪检测整体绝缘性能，绝缘不达标产品补做绝缘包覆处理。本工序少量释放有机挥发性废气，产生废密封胶、废热缩膜等一般固废。 5）测试与老化验证 对组装完成电池包开展静态电压、内阻、压差初检；送入老化柜进行多轮充放电循环老化，全程监控电芯温度、电压变化，模拟过充、过放、过流工况验证 BMS 保护功能；高低温环境试验按需开展，测试异常产品拆解更换故障配件后返工复测。仅老化风机产生低噪声，产生报废故障电芯（危险废物）。 6）终检与包装 成品全检外观、密封、标识，复测电性能、绝缘参数，粘贴产品铭牌与警示标识；电池包套防静电袋、珍珠棉缓冲防护，装入瓦楞纸箱并填充泡沫，打包后托盘入库。工序产生废纸箱、珍珠棉、防静电膜、胶带等一般工业固体废物（S3-1），统一收集外售综合利用。 （7）车厢车架工艺流程及产污节点 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 （G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） （8）工艺流程简述 1）下料 车厢、车架生产主要原材料为钢管、薄厚钢板等板材和型钢。下料过程根据设计尺寸进行下料，钢管采用激光切管机、气动水锯进行下料。此工段产生的污染物主要为下料废气G4-1、设备噪声N4-1、废边角料S4-1。 2）冲压 依靠冲压机和模具对钢材施加外力，使之产生塑性变形或分离，模具压制加强筋、孔位（如安装孔、螺丝孔）。从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）。 3）折弯 冲压处理后的材料根据需要在折弯机上进行折弯成形，根据材质、板厚、折弯角度选择合适的上模下模槽宽及下模开槽角度及折弯力，使材料达到预定的形状及精度要求。 4）焊接 将下料工序下料完成的初始件，配制好后，将需要一次焊接的配件置于焊接拼点工装中进行拼型，并采用其设备组件控制项目各配件的位置固定不移动，接下来进入焊接工序。拼点好的各部件组合体进行焊接，焊接工序所有焊接均采用氩气及二氧化碳混合气体保护焊，以提高焊接质量，减少飞溅。为提高焊接工艺水平及焊接质量，根据结构件的特点，焊接工位采用不同类型变位机辅助焊接，补焊工位亦配备变位机。焊缝较多的结构件采用焊接机器人，长直焊缝较多的件采用自动焊接机完成。此工序产生的污染物主要为焊接废气G4-2、设备噪声N4-4、焊渣S4-2。 5）打磨 焊接后的工件进行检测整形，并对焊瘤采用两个砂轮进行手工打磨，砂轮打磨量少且产尘量少。此工段产生的主要污染物为打磨废气G4-3。 6）抛丸 使用抛丸机对下料、焊接处理后的钢板表面进行抛丸处理，去除工件表面的铁锈等。该工序会产生抛丸粉尘。此工段产生的主要污染物为抛丸废气G4-4，废钢丸S4-3。 7）前处理 ①预脱脂 生产的半成品（车厢车架）经过人工的方式挂上挂机（同时通过人工打磨的方式去除工件焊接处的毛刺），先进入预脱脂槽，预脱脂槽30m（长）×2.4m（宽）×2.3m（深），预脱脂后的工件进入原水清洗槽进行清洗，去除工件表面残留的脱脂剂。喷淋后的挂件再进入二合一槽（脱脂液：盐酸：水=5:30:65）中浸泡脱脂除锈，二合一槽40m（长）×2.4m（宽）×2.3m（深），除锈除油之后的挂件先进行一道自来水浸泡（水池池体15m×2.4m×2.3m），一道自来水喷淋，再重复一次自来水浸泡（水池池体18m×2.4m×5.8m）、自来水喷淋，随后进入磷化工序。项目预脱脂槽定期补充新液，每年进行一次倒槽，倒槽的脱脂液不排放待脱脂槽底除渣清洗后再返回使用，倒槽清洗过程会产生废水；二合一槽不进行倒槽；自来水浸泡池内的水每月更换一次。 上述过程主要会产生酸雾（G4-8）、脱脂废水（W3-3）、酸洗废水（W3-4）、脱脂槽渣（S4-8）、废酸（S4-9）及设备运行时产生的噪声（N）。人工打磨工序主要是去除毛刺，产生的粉尘量较小，本次评价不予考虑。 ②磷化工序 磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是：给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀；用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。进入该工序的车厢、车架经过多道水洗，因此不会影响磷化槽内磷化液的质量，磷化液不须更换，定期补充即可。 经脱脂、除锈及中和水洗后的挂件进入磷化槽进行浸泡磷化处理，磷化槽20m（长）×2m（宽）×2.3m（深）。项目磷化槽每年清洗一次。采用磷化液和水混合进行磷化。磷化液配制浓度为20%，磷化液主要成分为酸式磷酸盐、磷酸、氧化锌和水等。磷化时间为3.5分钟，磷化槽每周清理一次槽渣，定期补充新液，每年进行一次倒槽，倒槽清洗过程会产生废水。此过程产生磷化废水W4-8、磷酸雾G4-9和磷化槽渣S4-10。磷化废水收集后进入厂区污水处理站处理后进入总排口。 4道纯水洗：挂件经浸泡磷化处理后，再经过2道纯水浸泡（槽体尺寸12m×2m×2.3m）、2道纯水喷淋。此过程会产生纯水洗废水W4-9。喷淋废水经管道排入厂区污水处理站处理，纯水浸泡池内的水每月更换一次，更换的废水经管道排入厂区污水处理站处理。 ③电泳 电泳线主要包括电泳、电泳后水洗、烘干。水洗后进入电泳池，本项目为阴极电泳涂装工艺，阴极电泳涂装的原理是：采用水溶性阳离子树脂，一般是以环氧树脂或丙烯酸树脂为主链的聚胺树脂，经有机酸HA中和，在水中离解成带正电荷的树脂阳离子，在直流电场的作用下，向极性相反的方向阴极移动，在阴极区界面的OH-积聚，并与带正电荷的树脂阳离子反应，便在阴极（被涂工件）表面发生沉积。 经过磷化后的工件进入封闭的阴极电泳装置，电泳槽25m（长）×2.4m（宽）×2.4m（深），电泳后的工件涂装了电泳漆，需进行泳后清洗，先进行1道自来水喷淋清洗，然后进入1道自来水槽浸洗，再进行1道喷淋清洗，全部使用纯水，清洗时间为2.5分钟，以去除工件表面残存的电泳漆。自来水喷淋和槽浸清洗后，进入1道纯水喷淋洗， 泳后将产生W4-11电泳后清洗废水和W4-12电泳后纯水清洗废水，该部分清洗废水经过超滤后，回到电泳槽内，少量废水外排，滤芯半年更换一次，电泳槽每周清理一次槽渣，每年进行一次倒槽，倒槽清洗过程中会产生废水。阴极电泳环节会产生电泳废气G4-4（非甲烷总烃）；此外还会产生电泳槽渣S4-6和废滤芯S4-7。之后工件进入电泳漆烘道烘干，烘道尺寸为长65m×宽4.5m×高3.5m，烘干温度为180-185℃，烘干时间为20分钟，此过程会产生电泳烘干废气G4-5（非甲烷总烃），由于烘干工序采用天然气加热炉供热，会产生天然气燃烧废气G4-6（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）以及燃烧机噪声N。工件经自然冷却6分钟后输送到面漆喷涂室 4）调漆 ①水性漆调配：作业时在密闭调漆房内将水性面漆和水按比例（6:1）调配混匀，将水性罩光漆和水按比例（5:1）调配混匀，人工操作，调漆房尺寸6m×3m×3m， ②油性漆调配：将桶装油性底漆、油性底漆稀释剂和固化剂以6:1:0.18的比例人工混合在调漆槽（容积为2m3）中，根据消耗情况，人工定期补充调漆。调漆槽中的漆料通过管道输送至喷枪。此过程产生调漆废气G4-5（非甲烷总烃、三甲苯），废包装桶S4-7。 5）喷漆 喷水性漆和油性漆过程在喷漆房内进行，喷漆房为上进气侧排风方式，采用静电喷枪的方式进行喷漆，物料通过轨道进入喷房后，再由行车放置台架上进行喷漆工序。根据工艺要求，面漆喷一次，罩光漆喷一次。底漆漆房尺寸6m×3m×3m（喷涂油性底漆），面漆漆房尺寸6m×4m×4m（喷涂水性面漆、水性罩光漆、油性面漆）。此工序会产生喷漆废气G4-6；漆渣S4-8。 6）项目喷涂水性漆和油性漆后工件经轨道进入流平室进行流平，挂在轨道架流水线上，使材料表面上的漆滴摊平，从而保证漆膜的平整度和光泽度。流平在密闭的流平室内进行，每批次流平时间为8分钟，流平回收的油漆经作为漆渣暂存于危废库，后续交由有资质单位处置。此过程产生流平废气G4-7。 6）烘干 喷完水性漆和油漆漆之后，工件进入密闭的烘房，底漆烘干房尺寸50m×4m×3.5m，面漆烘干房尺寸50m×4m×3.5m。通过天然气加热烘干，烘干温度120~140℃，烘干时间约36min，自然冷却7.5min，该过程会产生烘干废气G4-10、G4-8和天然气燃烧废气G4-11、G4-15。 二、产污节点分析： 表2-21 生产过程产污环节及治理措施一览表 产污单元; 类型; 编号; 污染工序; 主要成分; 治理措施及排放形式. 营运期; 废气; G1-1、G1-3、G2-1、G2-2; 熔化、扒渣、搅拌; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 集气罩收集; 气旋喷淋塔+干式过滤处理后通过20m高排气筒排放（DA001）. G1-2; 保温; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 密闭收集+气旋喷淋塔+干式过滤; 一根20m高排气筒排放（DA002）. G1-4、G2-3; 压铸; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭收集+自带油污净化器. G1-5、G2-4; 抛丸; 颗粒物; 密闭收集+设备自带布袋除尘器; 汇入同一根20m高排气筒排放（DA003）. G1-6、G2-5; 打磨; 颗粒物; 集气罩收集+湿式打磨除尘系统. G1-7、G2-6; 喷塑; 颗粒物; 密闭负压收集+滤芯除尘+布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（DA004）. G1-8、G2-7; 喷塑固化; 颗粒物、、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 集气罩收集后经二级活性炭装置处理后通过20m高排气筒排放DA005）. G1-11、G1-14、G2-10; 烘干（水分烘干）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 天然气燃烧尾气汇入20m高排气筒排放（DA005）. G1-9、G1-12、G2-8、G2-11; 电泳、喷漆; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭负压收集后经干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过20m高排气筒排放DA006）. G1-10、G1-13、G2-9、G2-12; 喷漆后烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃. G4-10、G4-5、G4-6; 车厢车架电泳废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气、喷枪清洗; 颗粒物、非甲烷总烃、乙酸丁酯; 密闭负压收集后经干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过20m高排气筒排放DA007）. G4-7; 电泳烘干、喷漆烘干; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃. G4-1; 下料; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器处理; 汇入一根20m高排气筒排放（DA008）. G4-2、G4-3; 焊接、打磨; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器处理. G4-4; 抛丸; 颗粒物; 密闭收集+布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放（DA009）. G4-8、G4-9; 酸洗、磷化; 氯化氢、磷酸雾; 盐酸雾、有机酸雾和磷酸雾通过1套集气系统收集后经1套“酸雾净化塔”装置处理后分别通过1根20m高排气筒（DA010）排放. G3-1; 焊接（锂电池点焊）; 颗粒物; 无组织排放. /; 污水处理站; 氨、硫化氢; 经生物除臭塔装置处理后通过20m高排气筒排放（DA011）. /; 危险废物暂存间; 非甲烷总烃; 经二级活性炭装置处理后通过20m高排气筒排放（DA012）. 废水; /; 生活用水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油; 经隔油池+化粪池处理后经厂区污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理后排入龙河. /; 清洗废水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、石油类、LAS、总磷、总氮、全盐量; 经厂区污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理后排入龙河（调节+混凝沉淀+气浮+A/O）. 固废; /; 抛丸; 废钢丸; 物资公司回收. /; 检验; 不合格品; 回到熔炼炉重新生产. /; 下料、冲压; 金属边角料; 物资公司回收. /; 焊接; 焊渣; 物资公司回收. /; 扒渣; 铝灰渣; 委托具有危险废物处理资质的单位处理. /; 脱脂、钝化、封闭; 废槽渣. /; 漆渣; 水性漆渣. /; 电泳生产线; 废超滤膜. /; 原料使用; 废包装桶. /; 废气处理; 废过滤棉. /; 废气处理; 废活性炭. /; 预脱脂; 脱脂槽渣. /; 酸洗; 废盐酸. /; 磷化; 磷化槽渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，根据淮北市生态环境局2025年公布的《淮北市2024年度生态环境状况公报》数据显示，项目所在地区域环境质量现状如下： 现状评价结果详见下表3-1。 表3-1 2024 年环境空气基本污染物环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准μg/m3; 现状浓度μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 35; 43; 123; 超标. PM10; 年均浓度; 70; 70; 100; 达标. SO2; 年均浓度; 60; 6; 11.67; 达标. NO2; 年均浓度; 40; 19; 57.5; 达标. CO; 日均浓度; 4000; 100; 22.5; 达标. O3; 日均最大8h浓度; 160; 175; 109; 超标. 由以上数据可知，项目所在区域大气污染物年平均质量浓度中PM2.5、臭氧超标，其余四项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求，环境空气属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目运营期排放的主要特征污染物为TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢、氯化氢。 TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢、氯化氢现状检测引用《安徽鑫业铝业有限公司年产五万吨再生铝、五百万套铝制电机零部件与机电设备、汽车零配件、新能源车零配件项目环境影响报告书》监测数据，检测时间：2024年05月13日至2024年05月21日，检测单位：安徽创新检测技术有限公司。引用的监测点位为 G1安徽鑫业铝业有限公司，安徽鑫业铝业有限公司位于本项目西北侧约81米处；引用数据为建设项目周边5km范围内近3年的现有检测数据，引用数据有效可行。 ①监测点位 表3-2 监测点位分布 序号; 监测点位; 方位; 距离. 1; 安徽鑫业铝业有限公司G1; SW; 81m. 本项目 G1 ②检测及评价结果 环境空气质量现状监测结果及评价表如下表 表3-3 现状监测结果表 采样日期; 检测频次; 检测结果. 氨 (mg/m3); 硫化氢 (mg/m3); 非甲烷 总烃（mg/m3）; TSP(μg/m3); 氯化氢 (mg/m3). 2024. 05.13; 第一次; 0.05; 0.001; 1.58; 169; 0.04. 第二次; 0.06; 0.001; 1.59; <0.02. 第三次; 0.05; 0.001; 1.38; 0.04. 第四次; 0.06; 0.001; 1.64; 0.04. 2024. 05.14; 第一次; 0.05; 0.002; 0.86; 136; 0.03. 第二次; 0.06; 0.002; 0.83; 0.04. 第三次; 0.05; 0.002; 1.45; 0.04. 第四次; 0.06; 0.002; 0.97; <0.02. 2024. 05.15; 第一次; 0.05; 0.001; 0.81; 119; 0.03. 第二次; 0.06; 0.001; 0.93; <0.02. 第三次; 0.06; 0.001; 0.72; 0.04. 第四次; 0.05; 0.001; 1.21; 0.03. 2024. 05.16; 第一次; 0.07; 0.002; 0.72; 146; 0.04. 第二次; 0.08; 0.002; 1.52; 0.04. 第三次; 0.08; 0.002; 1.54; 0.04. 第四次; 0.07; 0.001; 0.84; 0.04. 2024. 05.17; 第一次; 0.06; 0.002; 0.82; 94; 0.03. 第二次; 0.07; 0.003; 0.577; <0.02. 第三次; 0.08; 0.002; 0.86; 0.02. 第四次; 0.07; 0.002; 0.92; 0.02. 2024. 05.20; 第一次; 0.07; 0.002; 1.67; 91; 0.03. 第二次; 0.09; 0.003; 1.18; 0.03. 第三次; 0.07; 0.002; 1.71; 0.03. 第四次; 0.08; 0.003; 1.74; 0.03. 2024. 05.21; 第一次; 0.07; 0.003; 0.80; 107; 0.04. 第二次; 0.09; 0.003; 0.82; 0.03. 第三次; 0.07; 0.003; 0.83; <0.02. 第四次; 0.07; 0.003; 0.81; 0.04. 根据引用监测结果，项目区域环境空气TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准；氨、硫化氢、HCl满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准值。 2、地表水环境质量现状 本次评价引用《安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中岱河水环境质量监测结果。地表水环境质量现状监测断面信息下表及下图。满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的检测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 （1）检测因子 pH、COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂。 （2）监测点位 地表水监测断面一览表见下表。 表3-4 地表水现状监测断面设置一览表 河流; 断面编号; 断面（点）位置; 监测因子. 岱河; RVR1; 规划杜集污水处理厂排污口下游500m（东山北路断面）; pH、COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮、氟化物、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂. RVR2; 规划杜集污水处理厂排污口下游2500m（北外环路断面）. RVR3; 规划杜集污水处理厂排污口下游5000m（青年路断面）. RVR4; 规划杜集污水处理厂排污口. RVR5; 规划杜集污水处理厂排污口上游500m. （3）监测结果 监测结果见下表。 表3-5 地表水现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测因子; 项目; W1; W2; W3; W4; W5. pH值; 最大值; 7.5; 7.5; 7.5; 8.4; 8.4. 最小值; 7.4; 7.4; 7.4; 8.4; 8.3. 最大值污染指数; 0.25; 0.25; 0.25; 0.70; 0.70. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 最大值; 23; 28; 24; 21; 23. 最小值; 18; 25; 22; 21; 23. 最大值污染指数; 0.77; 0.93; 0.80; 0.70; 0.77. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 最大值; 4.2; 5.2; 5.7; 4.3; 4.9. 最小值; 3.6; 4.6; 5.2; 4.0; 4.7. 最大值污染指数; 0.70; 0.87; 0.95; 0.72; 0.82. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 最大值; 0.19; 0.17; 0.16; 0.20; 0.10. 最小值; 0.16; 0.14; 0.12; 0.20; 0.10. 最大值污染指数; 0.63; 0.57; 0.53; 0.15; 0.04. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 最大值; 0.19; 0.196; 0.21; 0.565; 0.250. 最小值; 0.181; 0.19; 0.204; 0.55; 0.236. 最大值污染指数; 0.13; 0.80; 0.14; 0.38; 0.17. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 总氮; 最大值; 0.8; 0.75; 0.84; 0.95; 0.54. 最小值; 0.76; 0.72; 0.81; 0.87; 0.51. 最大值污染指数; 0.53; 0.50; 0.56; 0.63; 0.36. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 石油类; 最大值; 0.03; 0.04; 0.03; 0.01; 0.02. 最小值; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01; 0.01. 最大值污染指数; 0.06; 0.08; 0.06; 0.02; 0.04. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 最大值; ND; ND; ND; 0.10; 0.10. 最小值; ND; ND; ND; 0.09; 0.09. 最大值污染指数; /; /; /; 0.33; 0.33. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明，岱河各监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，周边50m范围内无敏感保护目标，无需开展噪声现状监测。 4、生态环境 本项目位于安徽淮北杜集经济开发区山河大道北、开发路西，项目不新增用地且所在用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不属于电磁辐射类项目，无需根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目为新建项目，原则上不存在地下水、土壤污染途径，不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境要求及保护级别; 相对厂址方位; 相对场界距离/m. x; y. 任庄; 200; -22; 居民点; 300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）; 东北; 220. 以厂房中心点为坐标原点（116.4951938°，34.035261°）. 本项目评价范围内主要大气环境保护目标为周边村庄居民点，全部执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。 （1）大气环境防护距离 ①大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为三级，厂界外无超标点，项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）可知，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。无组织排放卫生防护距离计算公式 式中Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克/小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克/立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； - A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表3-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离（L）/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 淮北市年平均风速为2.2m/s，本项目卫生防护距离计算参数及结果见下表。 表3-8 卫生防护距离计算值一览表 污染源 位置; 污染物; 排放特征; 标准限值mg/m3; 卫生防护距离计算初值m; 卫生防护距离计算终值m. 名称; 排放量kg/h; 参数. 1#厂房; 颗粒物; 0.693; 128m*47m*14m; 1.0; 68; 100. 非甲烷总烃; 0.384; 4.0; 27. 氯化氢; 0.008; 0.2; 12. 磷酸雾; 0.002; /; /. 2#厂房; 颗粒物; 0.648; 128m*47m*14m; 1.0; 66. 非甲烷总烃; 0.159; 4.0; 16. 污水 处理站; NH3; 0.001; 25m*12m*5m; 1.5; 2. H2S; 0.0001; 0.06; 1. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中推荐的卫生防护距离估算方法，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，当两种或两种以上有害气体计算出的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 根据以上对大气环境防护距离和卫生防护距离的计算和分析，并综合考虑周边村民点分布和区域环境状况，确定本项目以厂界为边界设置100m的环境防护距离。本项目环境防护距离包络线图详见附图。 2、地表水 项目所在区域地表水岱河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类水质标准。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 地表水; 岱河; 地表水; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; E; 约1420m. 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境敏感目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目建设地点位于安徽淮北杜集经济开发区内，用地范围内，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期废气 施工期施工场地颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1排放限值要求。 表3-8 大气污染物排放标准 控制项目; 单位; 监控点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. （2）运营期废气 - 项目车厢车架产品中下料、焊接、打磨、抛丸、喷漆、电泳、喷塑产生的颗粒物、酸洗磷化产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值；电泳、涂装工序产生的非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1中浓度限值；烘干工序天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（GB39726-2020）中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求；铸造产品中熔炼工序、压铸、抛丸等工序产生的颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1”对应大气污染物排放限值。 表3-9 大气污染物排放标准一览表 序号; 污染物排放监控位置; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 执行标准. 1; DA001熔炼、扒渣、搅拌废气排气筒; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业污染物排放标准》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 300; /. 2; DA002保温、压铸废气排气筒; 颗粒物; 30; /. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 300; /. 非甲烷总烃; 60; 2.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 3; DA003抛丸、打磨废气排气筒; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业污染物排放标准》（GB39726-2020）. 4; DA004喷塑废气排气筒; 颗粒物; 30; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 5; DA005喷塑后固化废气排气筒; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 非甲烷总烃; 60; 2.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 6; DA006铸造电泳、喷漆及烘干废气排气筒; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 非甲烷总烃; 60; 2.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 7; DA007车厢车间电泳、喷漆、电泳及喷漆后烘干废气排气筒; 非甲烷总烃; 60; 2.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 苯系物; 40; 1.6. 乙酸丁酯; 40; /. 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（GB39726-2020）. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 8; DA008下料、焊接、打磨废气排气筒; 颗粒物; 120; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 8; DA009抛丸废气排气筒; 颗粒物; 120; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 10; DA010酸洗、磷化废气排气筒; 氯化氢; 100; 0.43; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 磷化雾; /; /; /. 11; DA011污水处理站废气; NH3; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放限值. 硫化氢; /; 0.33. 臭气浓度 （无量纲）; /; 2000. 12; DA012危废暂存间废气排气筒; 非甲烷总烃; 120; 17; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值. 13; 无组织废气; NH3; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放限值. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度 （无量纲）; 20; /. 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表3排放限值. 非甲烷总烃; 4.0; /. 企业厂区内颗粒物无组织排放监控点浓度应符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中表A.1规定的限值。非甲烷总烃厂区内执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）。 表3-10 厂区内无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 非甲烷总烃; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水经厂区污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理后排入龙河，属于间接排放。项目外排废水执行淮北市龙湖工业园污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。具体标准限值见下表。 表3-11 废水污染物排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类; LAS; 总锌; 总铝. 淮北市龙湖工业园污水处理厂接管标准; 6~9; 500; 200; 250; 30; 50; 6; /; /; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /; 20; 20; 5; /. 本项目总排口执行标准; 6-9; 500; 200; 250; 30; 50; 6; 20; 20; 5; /. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中限值要求。 表3-12 施工期场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 执行标准及级别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类标准; 65; 55. 4、固体废弃物 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废的暂存及污染控制分别按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理后与经污水处理站处理后的生产废水一并接管至龙湖污水处理厂进一步处理。本项目水污染物最终纳入龙湖污水处理厂总量范围内，本项目废水无需申请总量。 根据淮北市生态环境局发布建设项目主要污染物新增排放容量核定表（编号202608--08）本项目许可排放总量为：烟（粉）尘：4.985t/a，挥发性有机物：1.958t/a、SO2：0.773t/a、NOX：7.234t/a。 据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废气污染物排放量为烟（粉）尘：4.985t/a，挥发性有机物：1.958t/a、SO2：0.773t/a、NOX：7.234t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析简要如下： 1、施工废水 施工用水主要包括工程、生活用水。工程用水主要为泥浆水、设备冲洗水，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的生活污水。 环境保护措施： 项目施工期主要修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用场地洒水降尘；施工人员不在工地上食住，因此，施工人员的生活污水主要为冲洗污水。冲洗污水通过排入沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地的洒水降尘。 建设单位落实以上污水防治措施之后，可将施工期污水产生的环境影响降至最低。 2、施工废气 （1）施工期扬尘影响预测分析 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。根据施工场地洒水抑尘的试验结果，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 项目实施过程中对该区域的大气环境会产生一定影响，但项目周边区域100m内均无居民点，建设单位在采取洒水降尘等防治措施后，能够有效降低施工扬尘对周边环境的影响程度。 根据安徽省大气办关于印发《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2021]3号）文件要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 表4-1 “六个百分之百”要求 工作标准; 工作要求. 六个百分之百; 施工工地周边100%围挡; 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于5米的围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。. 物料堆放 100%覆盖; 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放在库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。. 出入车辆 100%冲洗; 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。. 施工现场地面100%硬化; 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。. 拆迁工地 100%湿法作业; 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。. 渣土车辆100%密闭运输; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用纱布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。. 备注; 施工现场主要出入口应设置整齐明显的“八牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）. （2）施工机械燃油废气影响分析 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含NOx、SO2、CO等废气。由于此类燃油废气系无组织流动性排放，其源强低且较为分散，又属于间歇性排放，持续时间短，经稀释扩散和植被吸附后不会对周边空气环境产生明显不利影响。 3、施工噪声 根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。 施工期具体噪声防治措施如下： ①合理布设高噪声设备； ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12:00-14:00和夜间特别是晚上22:00-6:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声的现象产生；加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 ⑤禁止夜间施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 4、固体废物 主要为废钢板、废钢筋、废木材等下脚料和施工人员生活垃圾等。 环境保护措施： （1）建筑垃圾和生活垃圾妥善收集，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混装混运。生活垃圾及时交由环卫部门清运，严禁随意丢弃影响环境； （2）建筑垃圾中可回收利用的应回收利用，其他用封闭式废土运输车及时运至城市管理局指定的建筑垃圾消纳场进行有效处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 建设单位落实以上建议，可以保证将固体废物对环境的影响降至最低。 5、生态环境 项目建设过程中会产生少量水土流失对周边的生态环境产生短暂的影响。为减轻项目施工期对周边生态环境的影响，雨季不可动土施工，以避免造成严重水土流失。由于施工期较短，随着施工期的结束，周边的生态环境会得到恢复。 生态保护措施有： （1）强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁随意扩大扰动范围，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对地表植被和土地资源的人为影响和破坏，最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （2）合理安排施工时间及工序，基础或缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土须及时处置，将土壤受风、水蚀影响降至最低程度。 （3）在工程设计中应考虑根据因地制宜，适地适树的原则配合适宜的绿化工程建设。在所有能够绿化的地方均加以绿化，种植树木和草坪，不使泥土裸露，达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。 （4）工程结束后立即拆除工棚等临时性建筑物，平整土地，清除建筑杂物，及时进行绿化，绿化树种应采用当地树种，乔、灌、草搭配的立体绿化，最大限度地减小对生态及周围景观环境的影响，以恢复、保护原有生境。 （5）对施工场地定期清扫、冲洗，保持施工场地的干净、整洁；合理安排不同工序布局，保持场地内井然有序。 （6）在施工场地及建筑物四周进行围挡，减小对评价区景观影响，同时也可降低施工产生的扬尘、噪声对外环境的影响。 综上所述，由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目生产过程废气主要为铝镁合金铸件过程中产生的废气：熔炼废气、保温废气、搅拌废气、压铸废气、抛丸、打磨废气、前处理水分烘干废气、喷塑废气、电泳废气、喷漆废气以及涂装工序固化废气；车厢车架生产过程产生的废气：下料、焊接、打磨、抛丸废气、前处理烘干废气、调漆、喷漆、流平废气以及喷漆后烘干废气、酸洗磷化废气、污水处理站废气。 1、铝镁合金铸件生产过程废气源强分析 （1）熔炼废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业产排污系数手册，熔炼（燃气炉）烟尘产生系数为0.943kg/t-产品，本项目产品为20000t/a，则熔化烟尘产生量为18.86t/a。 本项目设置3台燃气熔炼炉上方均设置旋风集气罩，集气罩四周设置固定围挡（耐高温），收集熔炼废气，废气经气旋喷淋塔+干式过滤处理后通过20m高排气筒排放（DA001），收集效率可达到90%，处理效率为99%，涉及排放量为15000m3/h。熔炼工序年工作时间7200h。 （2）熔炼天然气燃烧废气 项目熔炼过程采用天然气为燃料，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目熔炼过程天然气用量为324万/m³，根据上述产污系数，本项目熔炼工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.927t/a；二氧化硫产生量为0.648t/a，氮氧化物产生量为6.062t/a。 （3）扒渣、搅拌废气 扒渣、搅拌废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业产排污系数手册，熔炼（燃气炉）烟尘产生系数为0.943kg/t-产品，本项目产品为20000t/a，则扒渣、搅拌烟尘产生量为18.86t/a。 根据建设单位提供的资料，扒渣和搅拌废气主要产生熔炼工段，故该工序的废气经熔炼炉上方设置的集气罩收集后汇入同一根排气筒排放。收集效率为废气经气旋喷淋塔+干式过滤处理后通过20m高排气筒排放（DA001），收集效率可达到90%，处理效率为99%，则项目有组织排放量为0.17t/a。 风量核算： 排风量公式根据《环境工程设计手册》1.3.12排气罩设计计算，集气罩风量计算为： Q=3600KPHVX 式中：Q—排风量（m3/h）； K—考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取K=1.4； P—罩口敞开面周长（m），本项目集气罩为4m； H—罩口距污染源的距离（m），本项目取0.2m； VX—控制速度（取0.5m/s）。 则单台压铸机风量L（m3/h）=6048m3/h，项目共设置3台熔炼炉，考虑到风机风阻，总风机风量为20000m³/h。 表4-2 熔炼、扒渣及搅拌废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 颗粒物; 37.72; 5.23; 261.5; 90%; 99%; 20000; 0.34; 0.047; 2.35; DA001. 天然气颗粒物; 0.927; 0.129; 6.45; /; /; 0.927; 0.129; 6.45. 氮氧化物; 6.062; 0.842; 42.1; /; /; 6.062; 0.842; 42.1. 二氧化硫; 0.648; 0.09; 4.5; /; /; 0.648; 0.09; 4.5. 无组织; 颗粒物; 3.772; 0.538; /; /; /; /; 3.772; 0.538; /; /. （4）压铸/保温废气 ①保温废气 本项目设置2条压铸流水线，压铸计配套机边用于铝水的保温过程产生颗粒物情况类比《江苏巨杰机电有限公司技改扩建项目环境影响报告表》（该项目建设单位与本项目建设单位为同一集团公司，本项目与其采用相同生产设备及工艺，故类比具有可行性），保温过程颗粒物产生量按照0.375千克/吨-产品计算，本项目压铸产品量为20000t/a，则保温过程颗粒物产生量为7.5t/a。 保温废气经集气罩+软帘收集后通过1套“气旋喷淋塔+干式过滤”处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放，风机风量设计值为50000m3/h，颗粒物处理效率为99%，保温年工作时间为7200h。 项目保温炉采用天然气燃烧加热保温，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目保温过程天然气用量为36万/m³，根据上述产污系数，本项目熔炼工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.103t/a；二氧化硫产生量为0.072t/a，氮氧化物产生量为0.673t/a。保温天然气燃烧尾气经20m高排气筒排放（DA002）。 本项目压铸工序保温废气产生及排放情况如下： 表4-3 保温废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 保温颗粒物; 7.5; 1.042; 10.42; 90%; 99%; 100000; 0.068; 0.009; 0.09; DA002. 天然气颗粒物; 0.103; 0.043; 0.43; /; /; 0.103; 0.043; 0.43. 氮氧化物; 0.673; 0.28; 2.8; /; /; 0.673; 0.28; 2.8. 二氧化硫; 0.072; 0.03; 0.3; /; /; 0.072; 0.03; 0.3. 无组织; 颗粒物; 0.75; 0.104; /; /; /; /; 0.75; 0.104; /; /. ②压铸废气 本项目设置2条压铸流水线，共40台压铸机。压铸过程需要使用脱模剂，脱模剂在压铸时会挥发产生有机废气，因此本工序产生的废气主要包含颗粒物和非甲烷总烃计。 类比《江苏巨杰机电有限公司技改扩建项目环境影响报告表》（该项目建设单位与本项目建设单位为同一集团公司，本项目与其采用相同生产设备及工艺，故类比具有可行性），压铸过程颗粒物产生量按照0.41千克/吨-产品计算、非甲烷总烃产生量按照0.575千克/吨-产品计算，本项目压铸产品量为20000t/a，则压铸过程颗粒物的产生量8.2/a，非甲烷总烃的产生量为11.5t/a。 压铸废气经密闭设备管道收集后通过“设备自带油污净化器”处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放，风机风量均为80000m3/h，颗粒物处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率为90%，压铸年工作时间为7200h，本项目压铸工序废气产生及排放情况如下： 表4-4 压铸工序废气产生和排放情况一览表 排放方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 颗粒物; 8.2; 1.139; 14.125; 95%; 95%; 80000; 0.39; 0.054; 0.675; DA002. 非甲烷总烃; 11.5; 1.597; 19.96; 95%; 90%; 1.093; 0.152; 1.9. 无组织; 颗粒物; 0.41; 0.057; /; /; /; /; 0.41; 0.057; /; /. 非甲烷总烃; 0.575; 0.08; /; /; /; /; 0.575; 0.08; /; /. （5）抛丸废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业产排污系数手册，产污系数为2.19kg/t-原料，企业铸件生产量为20000t/a，则粉尘产生量为43.8t/a。 抛丸粉尘通过自带布袋除尘器处理通过20m高排气筒（DA003）排放。除尘器收集效率100%，处理效率99%。 项目共4台抛丸机，设计风量为16000m3/h，抛丸机年工作时间4800h，本项目抛丸工序废气产生及排放情况如下： 表4-5 抛丸工序废气产生和排放情况一览表 排放方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 颗粒物; 43.8; 9.125; 570.312; 100%; 99%; 16000; 0.438; 0.091; 5.687; DA003. （6）打磨废气 本项目铝、镁制外壳、配件打磨过程会产生铝粉、镁粉，以颗粒物计，压铸车间设有6台打磨工位。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中机械行业系数手册-预处理-干式预处理（原料铝合金（含板材、构件等））-打磨废气产污系数2.19kg/t-原料，本项目打磨年处理量为12000t/a，则打磨废气产生量为26.28t/a。 本项目共设有6个打磨工位，在每个打磨工位平台上设置1套侧吸集气罩，集气罩规格为200cm×70cm，则每个集气罩面积F=1.2m2，集气罩到污染源距离为0.15m，根据污染源周围气流情况及污染物危害程度，本项目控制风速取1.2m/s。参照《环境工程设计手册（修订版）》中关于设在工作台上的侧吸罩排风量的计算公式： 其中：--集气罩排风量，m3/h； --集气罩至污染源的距离，m； --集气罩口面积，m2； --控制风速，m/s 根据以上核算，本项目打磨工作台单个集气罩需要风量为5670m3/h，实际设计风量为36000m3/h。 打磨废气经打磨工位上方集气罩收集后通过6套“湿式打磨除尘系统”处理后，废气通过1根20m高排气筒（DA003）排放，废气收集效率为90%，颗粒物处理效率为99%，年工作时间为4800h，本项目打磨工序废气产生及排放情况如下： 表4-6 打磨工序废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 颗粒物; 26.28; 5.475; 152.08; 90%; 99%; 36000; 0.24; 0.05; 1.38; DA003. 无组织; 颗粒物; 2.628; 0.547; /; /; /; /; 2.628; 0.547; /; /. （7）喷塑废气 - 本项目粉末喷涂在全密闭静电喷涂房内进行，根据前文塑粉用量核算和建设单位提供的资料，项目塑粉使用量为143.2t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年24号）33金属制品业行业系数手册中表14涂装系数表相关参数可知，涂装件喷塑工序产污系数为300千克/吨-原料，因此本项目喷塑粉尘产生量为143.2×300÷10-3=42.96t/a。喷塑工序年工作时间2400h。 风量计算： 项目喷塑房尺寸L13×W9×H5(m)，1小时换气20次，则风量为11700m3/h，考虑管道损耗（>1500m³/h），拟设计风机风量为15000m3/h。 本项目喷塑房内安装的集气系统，废气经密闭收集+旋风除尘+布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（DA004）（集气效率90%，处理效率达99%）后粉尘回用于生产中，喷塑房设计风机风量为15000m3/h，本项目打磨工序废气产生及排放情况如下： 表4-7 喷塑工序废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 颗粒物; 42.96; 17.895; 1193; 90%; 99%; 15000; 0.387; 0.161; 10.733; DA004. 无组织; 颗粒物; 2.148; 0.895; /; /; /; /; 2.148; 0.895; /; /. （8）水分烘干天然气燃烧废气 项目水分烘干过程采用天然气为燃料，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目水分烘干过程天然气用量为3.6万/m³，根据上述产污系数，本项目水分烘干工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.01t/a；二氧化硫产生量为0.0072t/a，氮氧化物产生量为0.067t/a。水分天然气燃烧废气经20m高排气筒排放（DA005）。 （9）喷粉后固化废气/天然气燃烧废气 - ①固化废气 - 喷粉后需要进入固化炉进行固化处理，产生固化有机废气（以非甲烷总烃计），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）-机械行业系数手册-14涂装核算环节-喷塑工艺，有机废气产污系数为1.2kg/吨-原料，项目塑粉年用量143.2t，则喷粉过程有机废气产生量为0.172t/a。 - 粉末固化过程是在环形烘道中进行，天然气燃烧产生的热气直接接触产品表面，使其塑粉固化，烘道密闭烘道尺寸为：L50m×W4m×H3.5m，仅需在烘道进出口处各设置一个集气罩，集气罩两侧设置垂帘可形成微负压，烘道口宽为2.45m，项目拟设计集气罩尺寸为2.5m×0.5m，则集气罩设计周长为6m - 喷粉固化废气通过固化炉密闭设备管道收集后通过二级活性炭装置处理后由1根20m高排气筒排放（DA005）；废气收集效率按90%计，非甲烷总烃处理效率均按95%计。则固化废气有组织排放量为0.008t/a，无组织排放量为0.017t/a。项目固化年工作时间为2400h。 ②天然气燃烧废气 项目固化过程采用天然气为燃料，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目固化工序天然气用量为5.12万/m³，根据上述产污系数，本项目水分烘干工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.014t/a；二氧化硫产生量为0.01t/a，氮氧化物产生量为0.096t/a。固化天然气燃烧尾气与固化废气通过一根20m高排气筒排放。 - 风量计算： 根据《环境工程设计手册》（修订版），单个集气罩集气风量计算公式： L=kPHvx 式中：L——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； P——排风罩口敞开面的周长，单位为6m； H——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取0.2m； Vx：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，烟尘废气收集系统或设备的控制风速要在0.6m/s以上，本次评价取均值1.0m/s 计算得出本项目单个集气罩所需的风机风量为7056m3/h，项目进出口各设置一个集气罩，考虑风阻（>1500m³/h），则风机风量为15000m3/h。 表4-8 喷塑固化工序废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 非甲烷总烃; 0.172; 0.071; 4.733; 90%; 90%; 15000; 0.008; 0.003; 0.222; DA005. 颗粒物; 0.014; 0.005; 0.333; /; /; 0.014; 0.005; 0.333. 二氧化硫; 0.01; 0.004; 0.267; /; /; 0.01; 0.004; 0.267. 氮氧化物; 0.096; 0.04; 2.67; /; /; 0.096; 0.04; 2.67. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0086; 0.003; /; /; /; /; 0.0086; 0.003; /; /. （10）喷漆废气/烘干、天然气燃烧废气 ①喷漆及烘干废气 表4-9 喷涂废气产生量核算表 漆类; 密度kg/L; 用量t/a; VOC含量g/L; 固份含量; 总固份t; VOC产生量t/a; 漆雾产生量t. 水性电泳漆; 1.3; 24.73; 145; 24%; 5.935; 2.758; 1.632. 水性底漆; 1.2; 22.7; 36.8; 75%; 17.025; 0.696; 4.682. 水性面漆; 1.67; 18.75; 133; 84%; 15.75; 1.493; 4.331. 水性罩光漆; 1.15; 10.49; 269; 51.61%; 5.414; 2.454; 1.489. 合计; 7.401; 12.134. 综上，本项目喷漆废气挥发性有机物产生量为7.401t/a，漆雾产生量为25.493t/a，喷漆/烘干废气通过1套“干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置”处理后由1根20m高排气筒排放（DA006），风量为35000m3/h；废气收集效率按90%计，漆雾处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率均按95%计。喷漆、烘干工序年工作时间为2400h。 图4-1 铸造喷漆物料平衡图 ②烘干天然气燃烧废气 项目喷漆后烘干过程采用天然气为燃料，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目喷漆后烘干工序天然气用量为10万/m³，根据上述产污系数，本项目水分烘干工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.029t/a；二氧化硫产生量为0.02t/a，氮氧化物产生量为0.187t/a。喷漆烘干天然气燃烧尾气与喷漆烘干废气一并通过20m高排气筒排放。 表4-10 电泳、喷漆、烘干废气和天然气燃烧尾气产生及排放情况一览表 排放方式; 大气污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 喷漆; 颗粒物; 12.134; 5.055; 144.428; 90%; 95%; 35000; 0.546; 0.228; 0.229; DA006. 烘干; 非甲烷总烃; 7.401; 3.083; 88.085; 90%; 95%; 0.333; 0.139; 3.971. 天然气燃烧尾气; 颗粒物; 0.029; 0.012; 0.342; /; /; 0.029; 0.012; 0.342. 二氧化硫; 0.02; 0.008; 0.228; /; /; 0.02; 0.008; 0.228. 氮氧化物; 0.187; 0.078; 2.228; /; /; 0.187; 0.078; 2.228. 无组织; 喷漆; 颗粒物; 0.607; 0.253; /; /; /; /; 0.607; 0.253; /; /. 电泳、喷漆; VOCs; 0.37; 0.154; /; /; /; /; 0.37; 0.154; /; /. 2、锂电池废气源强核算 项目在锂电池生产过程废气主要包括焊接烟尘。 （1）焊接废气 锂电池焊接过程不使用焊丝，采用点焊机对拼接处进行点焊工序，过程会产生极少量的焊接烟尘，本项目锂电池生产过程点焊废气只做定性分析，不单独计算。 3、车厢车架废气源强核算 项目车厢车架生产过程中废气主要包括下料烟尘、焊接烟尘、抛丸废气、打磨废气、电泳及电泳后烘干废气、喷涂及烘干废气、天然气燃烧废气。 （1）下料、切割废气 项目车厢、车架采用激光下料机、等离子切割机对外购的钢板、钢管进行下料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37、43机械行业系数手册”中“04下料核算环节”“钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料-等离子切割 ”工艺产污系数为1.1kg/t-原料。根据建设单位提供的资料，项目通过等离子切割工件量约为25500t/a，则颗粒物产生量为28.05t/a。 本项目切割工位下吸式集气罩形成微负压，收集后通过布袋除尘器处理，收集效率取90%，布袋除尘器处理效率为99%。有组织粉尘排放量为0.253t/a。未收集到的粉尘以无组织的形式在车间内排放，则切割工序无组织粉尘排放量为2.805t/a。 风量计算： 根据《环境工程设计手册》（修订版），单个集气罩集气风量计算公式： L=kPHvx 式中：L——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； P——排风罩口敞开面的周长，单位为m； H——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取0.5m； Vx：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s 根据建设单位提供资料： 下料、切割废气需设置10个集气罩，根据建设单位提供的资料，尺寸均为1.5m×1.0m经计算本项目设置的单个集气罩集气风量最低为3780m3/h，风机风量不低于37800m3/h，考虑风阻影响，风机风量为40000m3/h。下料、切割工序年工作时间4800h。 （2）焊接废气 该项目在焊接过程中会产生焊接烟气，主要成分为焊接烟尘。项目焊接方式分为埋弧焊、气保焊等，年使用实芯焊丝1000t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“09焊接-焊接件-实心焊丝-二氧化碳保护焊/埋弧焊/氩弧焊-中颗粒物产生系数为9.19kg/t原料”。 由此计算该项目颗粒物产生量为9.19t/a，本项目焊接设固定工位，焊接废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后经15m高排气筒排放（DA011），收集效率取90%，布袋除尘器处理效率为99%。经计算得出焊接有组织粉尘排放量为0.082t/a，无组织排放量为0.919t/a。 项目拟对每个焊接工位均设置柔性软管集气罩，环评要求集气罩尺寸均为0.3m×0.3m。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，烟尘废气收集系统或设备的控制风速四面敞开，控制风速要在1.0m/s以上，废气收集效率为90%，抽风口距离污染产生源的距离取0.3m， 风量计算： 根据《环境工程设计手册》（修订版），单个集气罩集气风量计算公式： L=kPHvx 式中：L——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； P——排风罩口敞开面的周长，单位为m； H——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取0.3m； Vx：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s - 计算得出本项目单个柔性软管集气罩所需的风机风量为1512m3/h，项目共设置30个固定工位焊接，共设置30个集气罩，考虑管道损耗，则风机风量为47000m3/h。焊接工序年工作时间4800h。 （3）打磨废气 - 该项目在焊接后会采用角磨机打磨表面氧化层，该工序主要为人工打磨，直接在焊接工位进行打磨。本项目打磨粉尘做到应收尽收，产生量较少，故本工段粉尘纳入焊接工段总量内。 - 项目下料、焊接废气分别经过2套布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放（DA008）。 表4-11 下料、切割、焊接打磨工序废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 下料颗粒物; 28.05; 5.84; 67.126; 90%; 95%; 87000; 0.335; 0.069; 0.793; DA008. 焊接颗粒物; 9.19; 1.914; 22.0; 90%; 95%. 无组织; 颗粒物; 2.321; 0.483; /; /; /; /; 2.321; 0.483; /; /. （4）抛丸废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业产排污系数手册，产污系数为2.19kg/t-原料，企业车厢车架原料使用量为25500t/a，则粉尘产生量为55.845t/a。 抛丸粉尘通过自带布袋除尘器处理通过20m高排气筒（DA009）排放。除尘器收集效率100%，处理效率99%。 项目共2台抛丸机，设计风量为8000m3/h，抛丸机年工作时间4800h，本项目抛丸工序废气产生及排放情况如下： 表4-12 抛丸工序废气产生和排放情况一览表 排放 方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 抛丸颗粒物; 55.845; 11.634; 1454.25; 100%; 99%; 8000; 0.558; 0.116; 14.5; DA009. （5）电泳及泳后烘干废气 项目电泳过程中使用水性环保漆，电泳过程废气产生量极小，电泳槽电泳过程中会产生电泳废气。喷淋清洗后返回电泳槽内，然后采取浸泡池清洗，浸泡清洗后需进行烘干处理。电泳工序拟采用全封闭式设计，同时设置微负压废气收集系统，电泳槽废气收集效率为90%。 根据前文水性电泳漆用漆量核算，项目年用电泳漆127.66t/a。根据建设单位提供的VOCs检测报告，漆料VOCs含量为145g/L，密度为1.225g/cm3。电泳、烘干环节VOCs挥发比例分别按照挥发分总量的35%、65%计算，项目水性电泳漆VOC产生量见下表： 表4-13 电泳废气产生量核算表 漆类; 密度kg/L; 用量t/a; VOC含量g/L; 固份含量; 总固份t; VOC产生量t/a; 漆雾产生量t. 水性电泳漆; 1.3; 48.35; 145; 24%; 11.604; 5.39; 0.508. 综上，本项目电泳后烘干废气挥发性有机物产生量为5.39t/a，漆雾产生量为2.415t/a，电泳及泳后烘干废气与喷漆/烘干废气合并通过1套“干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置”处理后由1根20m高排气筒排放（DA007），拟设计风量为42000m3/h；废气收集效率按90%计，漆雾处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率均按95%计。项目车厢车间电泳年工作时间2400h。 （6）喷漆及烘干废气 ①水性漆废气源强 根据前文分析，项目车厢车架经电泳后需进行喷涂面漆和水性罩光漆，根据建设单位提供的VOCs检测报告，漆料VOCs含量分别为77g/L、119g/L，密度分别为1.15g/cm3、1.025g/cm3。喷漆、流平、烘干环节VOCs挥发比例分别按照挥发分总量的30%、10%、60%计算，项目车厢车间喷涂水性面漆和水性罩光漆废气产生量如下： 表4-14 喷涂废气产生量核算表 漆类; 密度kg/L; 用量t/a; VOC含量g/L; 固份含量; 总固份t; VOC产生量t/a; 漆雾产生量t. 水性面漆; 1.15; 23.88; 77; 65%; 15.522; 1.599; 6.209. 水性罩光漆; 1.025; 15.38; 119; 60%; 9.228; 1.786; 3.691. 合计; 3.345; 9.9. 综上，本项目喷漆废气挥发性有机物产生量为3.345t/a，漆雾产生量为15.674t/a，喷漆废气通过1套“RCO装置”处理后由1根20m高排气筒排放（DA007），风量为42000m3/h；废气收集效率按90%计，漆雾处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率均按95%计。项目车厢车架喷漆年工作时间为2400h。 表4-15 喷涂废气产生量核算表物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 成分名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 水性面漆 水性罩光漆; 23.88 15.38; 固体分; 24.81; 进入产品; 固体分; 17.719. 干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置; 废气; 漆雾; 7.153. 无组织排放; 漆雾; 0.062. 小计; 24.81. 水; 11.105; /. /. /. 挥发分VOCs; 3.345; 废气; 喷漆废气VOCs; 1.0. 流平废气VOCs; 0.335. 烘干废气VOCs; 2.01. 小计; 3.345. 合计; 38.76; 合计; 38.76; 合计; 6.49. 图4-2 车厢车架水性漆物料平衡图 ②油性漆废气源强 本项目喷漆线油性底漆、油性底漆固化剂、油性底漆稀释剂按照质量6:1:0.18比例进行调配使用，用量分别为4.31t/a、0.719t/a、0.13t/a。油性面漆、油性面漆固化剂、油性面漆稀释剂按照质量4:1:0.16比例进行调配使用，用量分别为2.91t/a、0.728t/a、0.117t/a。根据建设单位提供的检测报告，调配后漆料VOCs含量分别为372g/L、392g/L，密度分别为1.2g/cm3、1.152g/cm3，调漆、喷漆、流平、烘干环节VOCs挥发比例分别按照挥发分总量的5%、35%、10%、50%计算本项目油性底漆和油性面漆调配后漆料参数如下： 表4-16 油性底漆、油性面漆挥发性有机物含量情况一览表 原料; 用量（t/a）; 密度（g/cm3）; 调配后底漆漆料. 密度（g/cm3）; 体积 (L); VOCs 含量（g/L）; 固体份（t/a）; 挥发分（t/a）; VOCs 含量限值（g/L）. 油性底漆; 4.31; 1.24; 1.2; 4299.17; 372; 3.545; 1.614; 520. 油性底漆固化剂; 0.719; 1.0. 油性底漆稀释剂; 0.13; 0.9; 420. 油性面漆; 2.91; 1.2; 1.152; 3259.55; 392; 2.468; 1.287; 500. 油性面漆固化剂; 0.728; 1.0. 油性面漆稀释剂; 0.117; 0.9. 本项目油性底漆漆料平衡、三甲苯平衡如下： 表4-17 项目喷漆线油性底漆三甲苯含量一览表 原料; 油性底漆; 油性底漆稀释剂; 油性底漆固化剂; 合计（t/a）. 用量; 4.31; 0.13; 0.719; 5.159. 三甲苯; 含量; 10%; 80%; 15%; 0.643. 质量（t/a）; 0.431; 0.104; 0.108. 表4-18 项目喷漆线油性底漆物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 成分名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 油性底漆; 4.31; 固体分; 3.545; 进入产品; 固体分; 2.127. 干式过滤+RCO; 废气; 漆雾; 1.347. 无组织排放; 漆雾; 0.071. 油性底漆固化剂; 0.719; 小计; 3.545. 挥发分VOCs; 1.614; 废气; 调漆废气VOCs; 0.0807. 喷漆废气VOCs; 0.5649. 流平废气VOCs; 0.1614. 烘干废气VOCs; 0.807. 小计; 1.614. 油性底漆稀释剂; 0.13. 合计; 5.159; 合计; 5.159; 合计; 5.159. 表4-19 项目喷漆线油性底漆三甲苯物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 油性底漆带入; 0.431; 废气; 调漆废气; 0.032. 油性底漆固化剂带入; 0.108; 喷漆废气; 0.225. 油性底漆稀释剂带入; 0.104; 流平废气; 0.064. 烘干废气; 0.322. 合计; 0.643; 合计; 0.643. 本项目喷漆线油性面漆漆料平衡、三甲苯、乙酸丁酯平衡如下： 表4-20 项目喷漆线油性面漆三甲苯、乙酸丁酯含量一览表 原料; 油性面漆; 油性面漆稀释剂; 油性面漆固化剂; 合计（t/a）. 用量; 2.91; 0.117; 0.728; 3.755. 三甲苯; 含量; 0; 30%; 0; 0.035. 质量（t/a）; 0; 0.035; 0. 乙酸丁酯; 含量; 8%; 25%; 40%; 0.558. 质量（t/a）; 0.233; 0.033; 0.292. 表4-21 项目喷漆线油性面漆物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 成分名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 油性面漆; 2.91; 固体分; 2.468; 进入产品; 固体分; 1.481. RCO; 废气; 漆雾; 0.938. 无组织排放; 漆雾; 0.049. 油性面漆固化剂; 0.728; 小计; 2.468. 挥发分VOCs; 1.287; 废气; 调漆废气VOCs; 0.065. 喷漆废气VOCs; 0.45. 流平废气 VOCs; 0.129. 油性面漆稀释剂; 0.117; 烘干废气VOCs; 0.643. 小计; 1.287. 合计; 3.755; 合计; 3.755; 合计; 3.755. 表4-22 项目喷漆线油性面漆三甲苯物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 油性面漆稀释剂带入; 0.035; 废气; 调漆废气; 0.00175. 喷漆废气; 0.01225. 流平废气; 0.0035. 烘干废气; 0.0175. 合计; 0.035; 合计; 0.035. 表4-23 项目喷漆线油性面漆乙酸丁酯物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 漆料名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 油性面漆带入; 0.233; 废气; 调漆废气; 0.0279. 油性面漆固化剂带入; 0.292; 喷漆废气; 0.1953. 流平废气; 0.0558. 油性面漆稀释剂带入; 0.033; 烘干废气; 0.279. 合计; 0.558; 合计; 0.558. （7）烘干天然气燃烧尾气 项目电泳后烘干和喷漆后烘干过程采用天然气为燃料，燃烧过程会产生少量的烟尘、SO2、NOx。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，参照涂装工段中天然气工业炉窑废气量产生量系数13.6立方米/立方米-原料，天然气燃烧污染排放系数如下： ①SO2产污系数：Gso2=0.02S=2kg/万m3-燃料（S含硫量，本项目取100）； ②NOx产污系数：GNOx=18.71kg/万m3-燃料； ③颗粒物产污系数：G烟尘=2.86kg/万m3-燃料； 根据前文分析，项目电泳后烘干和喷漆后烘干工序天然气用量为11.52万/m³，根据上述产污系数，本项目电泳后烘干和喷漆后工序天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.033t/a；二氧化硫产生量为0.023t/a，氮氧化物产生量为0.216t/a。电泳后烘干和喷漆后烘干天然气燃烧尾气与电泳后烘干和喷漆后烘干废气通过一根20m高排气筒排放（DA007）。 图4-3 车厢车架油性漆物料平衡图 表4-24 喷漆废气产生及排放情况一览表 排放方式; 大气污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; 电泳、调漆、喷漆; 颗粒物; 12.813; 5.339; 127.119; 90%; 95%; 42000; 0.61; 0.254; 6.052; DA007. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.033; 0.014; 0.34; /; /. 二氧化硫; 0.023; 0.009; 0.214; /; /; 0.023; 0.009; 0.214. 氮氧化物; 0.216; 0.09; 2.142; /; /; 0.216; 0.09; 2.142. 调漆、喷漆、流平/烘干; 三甲苯; 0.678; 0.283; 6.738; 90; 95; 0.032; 0.0125; 0.298. 乙酸丁酯; 0.558; 0.232; 5.523; 90; 95; 0.026; 0.01; 0.248. 电泳、喷漆、流平/烘干; 非甲烷总烃; 11.636; 4.848; 115.428; 90%; 95%; 0.524; 0.073; 1.732. 无组织; 电泳、喷漆; 颗粒物; 1.281; 0.534; /; /; /; /; 1.281; 0.534; /; /. 泳后烘干/喷漆烘干; 非甲烷总烃; 1.16; 0.483; /; /; /; /; 1.16; 0.483; /; /. （8）酸洗工序废气 项目预脱脂后的工件进入二合一槽中浸泡除锈除油，项目原料使用31%的工业盐酸，使用时配置成18%的盐酸使用。二合一槽的酸雾经收集后进入一套酸雾吸收塔处理（风量10000m3/h）。酸雾挥发量根据《环境统计手册》里推荐的计算公式，气体产生量可按下式计算： 式中：Gz-酸雾量，kg/h； M-液体分子量，取值36.5； V-蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时，可取0.2~0.5 m/s或查表计算；考虑到风机作用，V值取0.35m/s； P-相应于液体温度下空气中的饱和蒸气分压力（mmHg）；盐酸池槽内温度30℃左右，溶液浓度18%，取平均值P=0.224； F-蒸发面的面积，m2；二合一槽表面积约为90m2。 由上述公式可以计算得Gz=0.417kg/h，年工作时间为4800h，盐酸雾年产生量为2.002t/a。酸雾通过大功率引风机进入酸雾收集塔内进行处理，由于酸洗工序为密封空间，经过引风机引导后，酸洗池内处于负压状态，收集效率可以达到95%以上，则有组织收集量为1.902t/a，收集的酸雾经酸雾吸收塔处理（风量10000m3/h、处理效率按95%计）后通过20m高排气筒（DA010）排放，无组织排放量约为0.100t/a。 （9）磷化废气 磷化工艺过程是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，主要是给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。 项目使用磷化液对工件表面进行磷化处理，磷化过程中会有少量磷酸挥发，磷化液使用量为20.0t/a。磷酸属于较难挥发性酸，参考电动车产业园内同类型的企业，挥发量约占原料量的1.0%，因此项目磷酸雾的产生量为0.200t/a。磷酸雾通过大功率引风机进入酸雾吸收塔内进行处理，由于磷化过程基本为密封进行，经过大功率引风机引导后，磷化廊道内处于负压状态，磷酸雾收集效率可以达到95%以上，则有组织收集量为0.190t/a，收集的硫酸雾经酸雾吸收塔处理（风量10000m3/h、处理效率按95%计）后通过20m高排气筒（DA010）排放，无组织排放量约为0.010t/a。 （10）污水处理站废气 本项目污水处理过程中主要恶臭气体为H2S和NH3。根据美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD可产生0.0081g的NH3、0.0012g的H2S。本项目年处理BOD的量约为6.066t，则NH3产生量为49.134kg/a，H2S产生量为7.28kg/a。污水处理站生化池产臭单元设成封闭式，风机风量为3500m3/h，废气收集后经1套“生物除臭装置”处理后由1根20m高排气筒（DA010）排放，废气收集效率为90%，NH3、H2S、臭气浓度的处理效率均为80%，年工作时间为7200h。 表4-25 污水处理站废气产生及排放情况一览表 排放方式; 污染物; 产生情况; 收集效率; 处理效率; 风量 （m³/h）; 排放情况; 排气筒编号. t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 有组织; NH3; 0.049; 0.006; 1.714; 95%; 80%; 3500; 0.0093; 0.001; 0.285; DA011. H2S; 0.007; 0.0009; 0.257; 80%; 0.0013; 0.0001; 0.028. 臭气浓度; /; /; 3200; 80%; 0; 0; 640. 无组织; NH3; 0.00245; 0.0003; /; /; /; /; 0.00245; 0.0003; /. H2S; 0.00035; 0.000048; /; 0.00035; 0.000048; /. （12）危废间废气 - 本项目产生的危险废物于厂区危废暂存间储存，危废暂存间产生的有机废气采用微负压收集，经二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放（DA012）。本项目废漆料空桶、活性炭等危废中气体挥发量只做定性分析，不单独计算。 图4-4 废气治理流程图 |

|  | 表4-26 本项目有组织废气产生排放情况 污染源; 工段; 运行时间; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 排气量(Nm3/h); 排放情况; 排放参数. 产生量 (t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度(mg/m3); 编号; 内径（m）; 高度（m）. 铸造车间; 熔炼、扒渣、搅拌废气; 7200; 颗粒物; 37.72; 5.23; 261.5; 气旋喷淋塔+干式过滤; 90; 99; 20000; 1.267; 0.176; 8.8; DA001; 0.8; 20. 熔炼天然气燃烧尾气; 颗粒物; 0.927; 0.129; 6.45; /; /; /. 二氧化硫; 0.648; 0.09; 4.5; /; /; /; 0.648; 0.09; 4.5. 氮氧化物; 6.062; 0.842; 42.1; /; /; /; 6.062; 0.842; 42.1. 保温天然气燃烧废气; 7200; 二氧化硫; 0.072; 0.03; 0.3; /; /; /; 21000; 0.072; 0.03; 0.143; DA002; 2.5; 20. 氮氧化物; 0.673; 0.28; 2.8; /; /; /; 0.673; 0.28; 1.33. 颗粒物; 0.103; 0.043; 0.43; /; /; /; 0.561; 0.078; 3.714. 保温废气; 7200; 颗粒物; 7.5; 1.042; 4.962; 气旋喷淋塔+干式过滤; 90; 99. 压铸废气; 7200; 颗粒物; 8.2; 1.139; 5.423; 自带油污净化措施; 95; 95. 非甲烷总烃; 11.5; 1.597; 7.604; 95; 95; 1.093; 0.152; 1.9. 抛丸; 4800; 颗粒物; 43.8; 9.125; 175.48; 布袋除尘器; 100; 99; 52000; 0.678; 0.141; 2.711; DA003; 1.3; 20. 打磨; 颗粒物; 26.28; 5.475; 105.288; 布袋除尘器; 90; 99. 涂装车间; 铸造喷塑废气; 2400; 颗粒物; 42.96; 17.895; 1193; 旋风除尘+布袋除尘器; 90; 99%; 15000; 0.387; 0.161; 10.733; DA004; 0.7; 20. 喷塑后固化; 2400; 非甲烷总烃; 0.172; 0.071; 4.733; 二级活性炭吸附装置; 90; 90%; 15000; 0.008; 0.003; 0.222; DA005; 0.7; 20. 固化天然气燃烧尾气; 颗粒物; 0.014; 0.005; 0.333; /; /; /; 0.014; 0.005; 0.333. 二氧化硫; 0.01; 0.004; 0.267; /; /; /; 0.01; 0.004; 0.267. 氮氧化物; 0.096; 0.04; 2.67; /; /; /; 0.096; 0.04; 2.67. 铸造喷漆烘干天然气燃烧尾气; 2400; 二氧化硫; 0.02; 0.008; 0.228; /; /; 35000; 0.02; 0.008; 0.228; DA006; 1.0; 20. 氮氧化物; 0.187; 0.078; 2.228; /; /; /; 0.187; 0.078; 2.228. 颗粒物; 0.029; 0.012; 0.342; /; /; /; 0.575; 0.24; 6.845. 铸造电泳、喷漆、喷漆后烘干废气; 颗粒物; 12.134; 5.055; 144.428; 干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置; 90; 95. 非甲烷总烃; 7.401; 3.083; 88.085; 90; 95; 0.333; 0.139; 3.971. 车厢车架烘干天然气燃烧尾气; 2400; 二氧化硫; 0.023; 0.009; 0.214; /; /; /; 42000; 0.023; 0.009; 0.214; DA007; 1.1; 20. 氮氧化物; 0.216; 0.09; 2.142; /; /; /; 0.216; 0.09; 2.142. 颗粒物; 0.033; 0.014; 0.34; /; /; /; 0.61; 0.268; 6.379. 车厢车架电泳及泳后烘干、调漆、喷漆及烘干废气; 颗粒物; 12.813; 5.339; 127.119; 干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置; 90; 95. 非甲烷总烃; 11.636; 4.848; 115.428; 90; 95; 0.524; 0.073; 1.732. 三甲苯; 0.678; 0.283; 6.738; 90; 95; 0.032; 0.012; 0.298. 乙酸丁酯; 0.558; 0.232; 5.523; 90; 95; 0.025; 0.01; 0.248. 焊接车间; 车厢车架下料、切割; 4800; 颗粒物; 28.05; 11.687; 292.175; 布袋除尘; 90; 99; 87000; 0.335; 0.07; 0.804; DA008; 1.6; 20. 车厢车架焊接、打磨; 颗粒物; 9.19; 3.829; 81.468; 布袋除尘; 90; 99. 车厢车间抛丸废气; 4800; 颗粒物; 55.845; 11.634; 1454.25; 布袋除尘; 100; 99; 8000; 0.558; 0.116; 14.5; DA009; 0.5; 20. 涂装车间; 酸洗、磷化废气; 4800; HCl; 2.002; 0.417; 41.7; 碱喷淋塔; 95; 95; 10000; 0.038; 0.008; 0.8; DA010; 0.6; 20. 磷酸雾; 0.2; 0.042; 4.2; 0.01; 0.002; 0.2. 污水处理站; 7200; NH3; 0.049; 0.006; 1.714; 生物除臭装置; 95; 80; 3500; 0.0093; 0.001; 0.285; DA011; 0.3; 20. H2S; 0.007; 0.0009; 0.257; 0.0013; 0.0001; 0.028. 表4-27 本项目无组织废气排放情况 污染物来源; 污染物名称; 排放情况; 面源尺寸m*m; 面源高度m. 速率kg/h; 产量t/a. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.133; 0.9606; 160*440; 13. 颗粒物; 1.075; 7.743. 污水处理站; NH3; 0.00245; 0.0003. H2S; 0.00035; 0.000048. |
| --- | --- |

|  | 2、排放口信息及自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）制定本项目大气监测计划及相关要求，项目在投入运行后，需定期对项目污染源开展监测活动，具体如下所示。 表4-28 排放口信息及自行监测一览表 排放口编号; 污染物种类; 排气筒高度m; 内径m; 监测频次. DA001; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 20; 0.8; 1次/半年. DA002; 颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫; 20; 2.5; 1次/半年. DA003; 颗粒物; 20; 1.3; 1次/半年. DA004; 颗粒物; 20; 0.7; 1次/年. DA005; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 20; 0.7; 1次/年. DA006; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 20; 1.0; 1次/年. DA007; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、三甲苯、乙酸丁酯; 20; 1.1; 1次/年. DA008; 颗粒物; 20; 1.6; 1次/年. DA009; 颗粒物; 20; 0.5; 1次/年. DA010; 氯化氢、磷酸雾; 20; 0.6; 1次/年. DA011; NH3、H2S、臭气浓度; 20; 0.3; 1次/半年. DA012; 非甲烷总烃; 20; 0.3; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; /; /; 1次/季度. 颗粒物; /; /; 1次/季度. NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 厂区内; 非甲烷总烃; /; /; 1次/季度. 颗粒物; /; /; 1次/年. 3、废气处理措施及可行性分析 （1）治理设施可行性分析 根据《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 1292-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1115-2020）中表面涂装废气治理可行技术分析如下。 表4-29 废气处理及可行性分析一览表 生产设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 排放口类型. 排污许可证要求治理工艺; 本项目污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 压铸车间; DA001; 熔炼、扒渣、搅拌; 颗粒物; 有组织; 湿法除尘技术、电除尘技术、袋式除尘技术; 气旋喷淋+干式过滤; 是; 一般排放口. DA002; 压铸、保温; 非甲烷总烃; 有组织; 催化燃烧、活性炭吸附、蓄热燃烧、其他; 自带油污净化措施; 是; 一般排放口. 颗粒物; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他. DA003; 抛丸、打磨; 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式 除尘器、其他; 布袋除尘; 是; 一般排放口. DA004; 喷粉; 颗粒物; 有组织; 除尘设施，袋式除尘; 旋风除尘+布袋除尘; 是; 一般排放口. 涂装车间; DA005; 喷粉固化; 非甲烷总烃; 有组织; 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收; 活性炭吸附; 是; 一般排放口. DA006; 铸造电泳、喷漆/烘干; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收; RCO催化燃烧装置; 是; 一般排放口. DA007; 车厢车架电泳、喷漆/烘干; 颗粒物; 有组织; 除尘设施，袋式除尘; RCO催化燃烧装置; 是; 一般排放口. 非甲烷总烃; 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收. 焊接车间; DA008; 下料、切割、焊接; 颗粒物; 有组织; 除尘设施，袋式除尘; 布袋除尘器; 是; 一般排放口. DA009; 抛丸; 颗粒物; 有组织; 除尘设施，袋式除尘; 布袋除尘器; 是; 一般排放口. 涂装车间; DA010; 酸洗、磷化; 氯化氢、磷酸雾; 有组织; 碱液吸收净化技术; 碱式喷淋塔; 是; 一般排放口. 污水处理站; DA011; 污水处理; 硫化氢、氨、臭气浓度; 有组织; /; 生物除臭塔; 是; 一般排放口. 危险废物暂存间; DA012; 危废暂存间; 非甲烷总烃; 有组织; /; 活性炭吸附; 是; 一般排放口. 本项目采用以上措施后能够有效的处理废气，保证废气达标排放，能有效减轻对周边大气环境的影响。 废气影响及污染治理设施可行性分析 活性炭吸附原理：活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A （1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，可高达900-1100m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，本项目采用颗粒活性炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、 酮、醛、氯代烃、酯等挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。此外，活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点，在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶剂有较强的吸附能力。 本项目活性炭吸附装置采用侧面进气方式，有机废气为低浓度，能保证有效吸收有机废气，吸附效率能达到90%。本项目活性炭吸附装置设计参数满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中要求，并在气体进出口的风管上设置压差计作为饱和监控装置，以测定经过吸附装置的气流阻力（压降），确定是否需要更换活性炭，最终更换方案需根据活性炭的使用情况确定，在加强日常运行管理的条件下，其治理效率可达90%以上。 布袋除尘器原理： 布袋式除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用；滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。是利用多孔的袋状过滤材料从含尘气体中捕集粉尘的一种除尘设备，主要由过滤材料、清器按一定周期、一定程序清灰。其主要特点是除尘效果好、适应性强、便于回收干物料，无废水排放和污泥处理等后遗症。布袋除尘器的净化效率很高，一般达95%以上。但随着灰装置及控制装置、存输灰装置和风机五部分组成。过滤材料的作用是捕集粉尘；清灰装置的作用是定期清除滤袋上的积尘，以保持除尘器的处理能力；控制装置的作用是使除尘滤料表面捕集的粉尘量增加，系统阻力亦随之增加。为恢复滤料的过滤作用必须进行反吹。反吹方式可分为脉冲反吹和回转反吹，反吹形式可分为在线反吹和离线反吹。布袋除尘器的粉层出层是主要过滤层，提高了除尘效率。滤布起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰不能过分，即不应破坏粉尘初层，否则会引起除尘效率显著降低。 根据《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）第6条污染治理技术要求： 颗粒物治理技术：袋式除尘技术，该技术应用于铸造生产时过滤风速一般0.7m/min～1.5 m/min之间，系统阻力通常低于1500 Pa，除尘效率通常可达99%以上，适用于铸造工业企业各工序废气颗粒物的治理，使用该技术应符合HJ2020的相关要求，应用在涉爆粉尘时应符合防爆的相关规定。 VOCs 治理技术：利用吸附剂（活性炭、分子筛等）吸附废气中的 VOCs，使之与废气分离的方法技术，简称吸附技术，主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术、旋转式吸附技术。铸造工业企业常用的吸附技术为固定床吸附技术和旋转式吸附技术。 a）固定床吸附技术一般使用活性炭作为吸附材料，吸附剂可更换或通过解吸后循环利用，入口废气颗粒物浓度宜低于1 mg/m3、温度宜低于40 ℃、相对湿度（RH）宜低于80%。该技术适用于铸造生产中VOCs废气治理，使用该技术时应符合HJ 2026 的相关要求。 b）旋转式吸附技术一般使用分子筛作为吸附材料，脱附废气采用燃烧技术进行治理。入口废气颗粒物浓度宜低于1 mg/m3、温度宜低于40 ℃、相对湿度（RH）宜低于80%，适用于铸造行业中使用溶剂型涂料且工况相对连续稳定的涂装工序 VOCs 废气的治理，使用该技术时应符合HJ 2026 的相关要求。 结合本项目废气排放特征，采用RCO催化燃烧装置处理本项目产生的有机废气为可行技术，采用布袋除尘器处理本项目产生的颗粒物为可行技术。 酸雾处理设施： 酸雾吸收塔主要是去除废气中的氯化氢、磷酸，常用处理方法包括水洗法和碱液中和法。碱液吸收常用的吸收剂有10%的碳酸钠、4%-6%的氢氧化钠水溶液。本项目采用氢氧化钠作中和液，对氯化氢、磷酸雾进行化学吸收净化，吸收时与吸收液发生如下化学反应： 酸雾吸收塔由塔体、液箱、喷雾系统、填料、气液分离器等构成，净化塔的主要作用是为气、液两相提供充分的接触面，并为提高其动能创造条件，以利于传质和反应。 酸雾废气处理主要的运作方式是废气由风管引入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满气段空间，然后均匀地通过经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用，本项目酸雾吸收塔对酸雾净化效率可以达到95%以上。 图4-1 酸雾净化塔工作原理图 4、无组织废气管控措施 本项目无组织废气主要为各生产工序未能收集的污染物，为了减小本项目无组织有机废气、粉尘对周边环境的影响，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、安徽省《固定源挥发性有机物第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）等相关文件规定，项目采取以下防治措施从而减少对周围大气环境的不利影响： A.加强有组织废气的收集措施，项目喷塑、固化、电泳、喷漆、烘干废气设置均在密闭空间内进行作业，产生的废气密闭负压收集；废气收集系统的管道应密闭完好，加强废气收集可从源头上有效减少无组织废气的产生量； B.废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，当废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，检修完毕后同步使用。 C.项目产生的废破损油漆桶、废机油等废物，暂存时采取加盖、封装，废活性炭采用薄膜缠绕包裹，密闭桶存放，日常确保贮存含VOCs原辅材料的容器材质结实、耐用、无破损、无泄漏，封闭良好； 通过以上措施无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。 4、非正常工况 根据本项目生产特点，非正常工况主要为废气处理中设备发生故障，导致废气处理效率不能满足设计处理效率而进行排放，项目非正常工况下，废气处理效率为50%时，排放情况如下表所示。 表4-30 非正常工况污染物排放情况 污染源; 污染物; 产生情况; 持续时间h; 发生频次; 措施. 浓度mg/m3; 排放量kg/h. DA001; 颗粒物; 266.95; 5.359; 0.5; 1次/年; 定期进行设备维护，当工艺废气处理装置出现故障且不能短时间恢复时停止生产. 二氧化硫; 4.5; 0.09. 氮氧化物; 42.1; 0.842. DA002; 颗粒物; 10.815; 2.224; 0.5; 1次/年. 二氧化硫; 0.3; 0.03. 氮氧化物; 2.8; 0.28. 非甲烷总烃; 7.604; 1.597. DA003; 颗粒物; 280.768; 14.6; 0.5; 1次/年. DA004; 颗粒物; 1193; 17.895; 0.5; 1次/年. DA005; 颗粒物; 0.333; 0.005; 0.5; 1次/年. 二氧化硫; 0.267; 0.004. 氮氧化物; 2.67; 0.04. 非甲烷总烃; 4.733; 0.071. DA006; 颗粒物; 144.77; 5.067; 0.5; 1次/年. 二氧化硫; 0.228; 0.008. 氮氧化物; 2.228; 0.078. 非甲烷总烃; 88.085; 3.083. DA007; 颗粒物; 127.459; 5.353; 0.5; 1次/年. 二氧化硫; 0.214; 0.009. 氮氧化物; 2.142; 0.09. 非甲烷总烃; 115.428; 4.848. 三甲苯; 6.738; 0.283. 乙酸丁酯; 5.523; 0.232. DA008; 颗粒物; 373.643; 15.516; 0.5; 1次/年. DA009; 颗粒物; 1454.25; 11.634; 0.5; 1次/年. DA010; 氯化氢; 41.7; 0.417; 0.5; 1次/年. 磷酸雾; 4.2; 0.042. DA011; NH3; 1.714; 0.006; 0.5; 1次/年. H2S; 0.257; 0.0009; 1次/年. 由上表可知，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修、确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； - 建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； - 定期维修，检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； - 生产加工前开启相应的废气处理设备，生产停止一段时间后再关闭相应废气处理设施，杜绝废气突然排放情况。 二、水污染 1、废水污染源强 项目用水主要包括职工生活用水、生产过程中的清洗废水。 （1）生活用水 项目劳动定员人数190人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），非住宿人员生活用水量按60L/（人·d）计，则用水11.4m3/d（3420m3/a），产污系数为0.8，则生活污水量为9.12m3/d（2736m3/a）。 （2）生产用水 ①铝镁合金生产用水 1）脱脂、钝化、封闭、电泳工序用水：本项目汽车零部件及智能机器人零部件电泳及前处理生产线用水主要为脱脂、钝化、封闭、电泳等工序工艺用水及各工序后道的水洗用水。根据项目槽液更换频次和部分槽液溢流速率（见表2-16），核算项目电泳及前处理总用水量为6314.76m3/a（21.05m3/d），其中自来水用量为2700m3/a（9m3/d）、纯水用量为3614.76m3/a（12.05m3/d）。汽车零部件及智能机器人零部件电泳及前处理线总废水量为2880m3/a（9.6m3/d）。 表4-31 电泳及前处理线用水、排水情况分析表 工位; 液槽数量(个); 有效 容积 (m3); 药剂情况; 用水情况; 损耗; 排水情况. 药剂 类别; 使用量（t/a）; 药剂带入水量（t/a）; 新水用 水类型; 用水量 (m3/a); 水分 损耗量(m3/a); 溢流 速率(L/min); 槽液更 换频次; 单槽更换量(m3/次); 废水量 (m3/a); 处理方式. 水洗4-1; 2; 2; /; /; 0; 自来水; 900; 225; 6.24; /; /; 675; 进入污水处理站. 脱脂; 2; 2; 脱脂剂; 72; 44.64; 自来水; 900; 872.64; 0; 2个月/次; 2; 72. 水洗4-2; 2; 2; /; /; 0; 自来水; 900; 225; 6.24; /; /; 675. 水洗4-2; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 无铬钝化; 1; 2; 无铬钝化剂; 45; 42.75; 纯水; 900; 906.75; 0; 2个月/次; 2; 36. 水洗4-3; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 封闭; 3; 2; 封闭剂; 45; 42.75; 纯水; 900; 870.75; 0; 3个月/次; 2; 72. 水洗4-4; 2; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 电泳; 1; 2; 电泳; 14.76; 9.45; 纯水; 14.76; 24.21; 0; /; /; 0. 电泳后水洗; 1; 2; /; /; 0; 纯水; 450; 112.5; 3.12; /; /; 337.5. 合计; 铝镁合计铸件用水合计; 总用水用量; 6314.76; m3/a; /. 自来水用量; 2700. 纯水用量; 3614.76. 总废水量; 2880. 2）UF水洗用水： 电泳后挂件采用“UF1喷淋+UF2浸泡”方式进行水洗，水洗废水进入电泳超滤设备，UF2水洗槽中超滤水溢流到UF1水槽中，循环水量为10m3/h，损耗量约为1%，则补充纯水量为480m3/a（1.6m3/d）。电泳后水洗废水每月排放1次，每次排放约52m3，则电泳后水洗废水量为624m3/a，用纯水补充，则补充纯水用量为624m3/a（2.08m3/d）。 ②车厢车架生产用水 1）预脱脂用水 项目工件进入两道脱脂喷淋1道原水喷淋水溢流速率为0.5m3/h（年工作4800h），则脱脂喷淋用新鲜水量为4800m3/a，脱脂剂带入60t/a，排水系数取0.9，则废水产生量为4370m3/a。 2）脱脂除锈工序用水 项目工件经预脱脂后使用原水喷淋清洗，原水喷淋清洗水溢流速率为0.5m3/h（年工作4800h），则脱脂后喷淋用新鲜水量为2400m3/a（8m3/d），排水系数取0.8，则废水产生量为1920m3/a（6.4m3/d）。 工件通过二合一槽除锈除油后，经过一级原水浸泡、原水喷淋、二级原水浸泡、原水喷淋。喷淋清洗水溢流速率均为0.5m3/h，一级原水浸泡水池水量为50t、二级原水浸泡水池水量为80t，浸泡水池内水1个月更换1次，则除锈除油后清洗用新鲜水量为6360m3/a，排水系数取0.8，则废水产生量为5088m3/a。 脱脂除锈除油清洗新鲜水总用量为8760m3/a，盐酸带入41.4t/a，废水总产生量为7049.4m3/a。 3）磷化工序用水 项目工件通过磷化工序后使用原水浸泡、原水喷淋，原水浸泡水池水量为80t，原水喷淋清洗水溢流速率为0.5m3/h，浸泡水池内水1个月更换1次，则磷化后清洗用新鲜水量为3360m3/a，排水系数取0.8，磷化液带入11.4t/a，则废水产生量为2699.4m3/a。 4）电泳工序用水 工件电泳前采用一道纯水浸泡、两道纯水喷淋，纯水浸泡水池水量为80t，纯水喷淋清洗水溢流速率均为0.3m3/h（年工作7200h），纯水浸泡水池内水1个月更换1次，则电泳前清洗用纯水量为5280m3/a（17.6m3/d），排水系数取0.8，则废水产生量为4224m3/a（14.08m3/d）。电泳后挂件采用“UF1喷淋+UF2浸泡+UF3喷淋”方式进行水洗，水洗废水进入电泳超滤设备，超滤水回流于UF3喷淋工序，溢流至浸泡水池，再溢流至UF1喷淋工序，循环水量为40m3/h，损耗量约为1%，则补充纯水量为2880m3/a（9.6m3/d）。电泳后水洗废水每月排放1次，每次排放约100t，则电泳后水洗废水量为1200m3/a（4m3/d），用纯水补充。电泳水洗后再进行1次纯水喷淋，纯水喷淋清洗水溢流速率为0.3m3/h，则电泳后纯水喷淋用量为1440m3/a（4.8m3/d），排水系数取0.8，则废水产生量为1152m3/a（3.84m3/d）。电泳清洗纯水总用量为9600m3/a（32m3/d），电泳漆带入48.35t/a，则废水产生量为6576m3/a（21.92m3/d）。 ③纯水制备用水 根据工艺需求，项目每天需使用纯水44.05t/d（13215t/a），项目纯水制备率75%，则制备系统原水用量为17620t/a（58.74t/d），浓水产生量约为4407t/a（14.69t/d）。浓水进入自建的污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂。 ④冷却循环系统用水 本项目冷却循环水主要用于压铸过程，项目设置2座循环冷却塔，循环水量为15m³/h，冷却水不与产品接触，循环使用，不外排。循环冷却塔每天工作24h，蒸发损耗按2%计，循环水量为360m³/d，则需要补充新鲜水7.2m³/d（2160m³/a）。循环冷池排污率为0.5%，则排水量为540m³/a。废水水质简单，废水进入自建的污水处理站处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂。 ⑤废气处理系统用水 本项目废气处理系统废水主要为铸造车间水喷淋塔、污水处理站配套的生物除臭塔的定期排水、1套酸雾吸收塔（采用碱喷淋）。 喷淋液循环水量按照液气比进行计算： 其中：——喷淋液循环水量，m3/h； ——废气风量，m3/h； ——液气比，L/m3。 项目废气处理系统用水情况见下表： 表4-32 废气处理系统用水、排水情况分析表 废气; 废气处理设施; 数量(套); 日常用水; 喷淋液更换用水; 总新水用量(m3/a). 废气量(m3/h); 液气比 (L/m3); 设施年运行时间（h/a); 年用水量 (m3/a); 循环用水量(m3/a); 新水用量(m3/a); 喷淋液更换量(m3/次); 更换频次; 更换新水用量(m3/a). 压铸车间; 水喷淋塔; 1; 50000; 1; 7200; 360000; 359460; 540; 6; 15d/次; 120; 660. 打磨除尘系统; 6; 6000; 1; 7200; 43200; 43135.2; 64.8; 0.4; 15d/次; 8; 72.15. 污水处理站; 生物除臭塔; 1; 3500; 1.5; 8760; 45990; 45921.015; 68.985; 2; 30d/次; 20; 88.985. 涂装车间; 碱液喷淋塔; 1; 10000; 0.5; 4800; 24000; 23964; 36; 1.6; 1d/次; 480; 516. 合计; /; /; /; 473190; 443658.865; 709.785; /; /; 628; 1337.785. 注：喷淋塔循环水系统新水补水量约占循环水量的0.15% - 根据表核算，本项目废气处理系统补充新水量为1337.785m3/a（4.46m3/d），其中损耗量709.785m3/a（2.366m3/d），排污量628m3/a（2.094m3/d）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 本项目废水源强类比同类型项目并参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部 公告2021年第24号)中《33-37.431-434 机械行业系数手册》预处理前后源强分析如下： 表4-33 项目废水产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类 废水类别; 废水量（t/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS; 总磷; 总氮; 总铝; 总锌; 备注. 铸造清洗工段; 水洗4-1; 水洗废水; 产生浓度(mg/L); 675; 300; 200; 400; 20; /; /; /; /; /; /; 厂区污水处理站 含磷废水采用化学除磷+混凝沉淀； 酸洗废水（含酸洗后清洗废水）单独收集，采用“碱中和”工艺预处理（调节+二级反应沉淀+气浮+A/O+二沉池）. 产生量（t/a）; 0.203; 0.135; 0.27; 0.013; /; /; /; /; /; /. 脱脂; 脱脂废水; 产生浓度(mg/L); 72; 800; 500; 500; 35; 800; 30; /; /; 20; 30. 产生量（t/a）; 0.057; 0.036; 0.036; 0.002; 0.057; 0.002; /; /; 0.002; 0.002. 水洗4-2; 水洗废水; 产生浓度(mg/L); 675; 500; 300; 400; 30; 400; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.338; 0.203; 0.27; 0.02; 0.27; /; /; /; /; /. 水洗4-2; 水洗废水; 产生浓度(mg/L); 337.5; 500; 200; 300; 20; 300; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.169; 0.066; 0.101; 0.007; 0.101; /; /; /; /; /. 无铬钝化; 无铬钝化废水; 产生浓度(mg/L); 36; 800; 300; 500; 35; 400; /; /; /; 20; 50. 产生量（t/a）; 0.029; 0.011; 0.018; 0.001; 0.014; /; /; /; 0.0007; 0.002. 水洗4-3; 水洗废水; 产生浓度(mg/L); 337.5; 500; 200; 400; 30; 300; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.169; 0.066; 0.135; 0.01; 0.101; /; /; /; /; /. 封闭; 封闭废水; 产生浓度(mg/L); 72; 800; 550; 580; 35; 300; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.057; 0.04; 0.042; 0.003; 0.022; /; /; /; /; /. 水洗4-4; 水洗废水; 产生浓度(mg/L); 337.5; 500; 200; 300; 20; 300; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 0.169; 0.066; 0.101; 0.007; 0.101; /; /; /; /; /. 电泳后水洗; 电泳后水洗废水; 产生浓度(mg/L); 337.5; 800; 500; 500; 35; 400; /; /; 75; /; /. 产生量（t/a）; 0.27; 0.169; 0.169; 0.012; 0.135; /; /; 0.025; /; /. UF水洗; UF水洗废水; 产生浓度(mg/L); 624; 500; 200; 300; 20; 300; /; /; 75; /; /. 产生量（t/a）; 0.312; 0.125; 0.187; 0.125; 0.187; /; /; 0.047; /. 车厢车架清洗工段; 脱脂; 脱脂废水; 产生浓度(mg/L); 6530; 300; 200; 400; 20; 400; /; /; 25; /; /. 产生量（t/a）; 1.959; 1.306; 2.612; 0.131; 2.612; /; /; 0.163; /; /. 酸洗; 酸洗废水（含酸洗后清洗废水）; 产生浓度(mg/L); 7049.4; 1000; 300; 400; 30; 800; 30; /; 20; /; 50. 产生量（t/a）; 7.049; 2.115; 2.82; 0.211; 5.64; 0.211; /; 0.141; /; 0.352. 磷化; 磷化废水（含磷化后清洗废水）; 产生浓度(mg/L); 2299.4; 800; 300; 400; 30; 400; /; 20; /; /; 50. 产生量（t/a）; 1.84; 0.69; 0.92; 0.069; 0.92; /; 0.046; /; /; 0.115. 电泳工序水洗; 电泳工序水洗废水（含电泳前纯水洗废水）; 产生浓度(mg/L); 6576; 800; 500; 500; 35; 400; /; /; 35; /; /. 产生量（t/a）; 5.261; 3.288; 3.288; 0.23; 2.63; /; /; 0.23; /; /. 纯水制备; 纯水制备废水; 产生浓度(mg/L); 4407; /; /; 500; /; /; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; /; /; 2.203; /; /; /; /; /; /; /. 冷却循环系统用水; 冷却循环系统废水; 产生浓度(mg/L); 540; /; /; 200; /; /; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; /; /; 0.108; /; /; /; /; /; /; /. 废气处理系统用水; 废气处理系统废水; 产生浓度(mg/L); 628; 300; 300; 200; 25; /; /; /; 45; /; /. 产生量（t/a）; 0.188; 0.188; 0.126; 0.016; /; /; /; 0.028; /; /. 生产废水合计; 排放浓度(mg/L); 31533.8; 574.62; 269.68; 434.39; 27.18; 405.6; 6.75; 1.46; 19.21; 0.08; 14.93. 排放量（t/a）; 18.12; 8.504; 13.698; 0.857; 12.79; 0.213; 0.046; 0.606; 0.0027; 0.471. 其他; 员工 生活; 生活 污水; 产生浓度(mg/L); 2736; 300; 160; 200; 30; /; /; /; /; /; /; 化粪池处理. 产生量（t/a）; 0.82; 0.438; 0.547; 0.082; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响 和 保护措施 | 本项目废水污染物产生及排放情况见表4-34。 表4-34 本项目污水排放情况一览表 产污环节; 废水量; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 处理效率; 污染物排放量; 排放去处. m³/a; 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 2736; COD; 300; 0.82; 化粪池; /; 240; 0.657; 龙湖污水处理厂. BOD5; 160; 0.438; 112; 0.306. SS; 200; 0.547; 140; 0.383. NH3-N; 30; 0.082; 24; 0.066. 生产废水; 31533.8; COD; 574.62; 18.12; 污水处理站；含磷废水采取化学除磷+混凝沉淀；酸洗废水（含酸洗后清洗废水）单独收集，采用“碱中和”工艺预处理。其余工艺采取：调节+二级反应沉淀+气浮+A/O+二沉池; 90%; 57.46; 1.812. BOD5; 269.68; 8.504; 80%; 53.91; 1.7. SS; 434.39; 13.698; 97%; 13.03; 0.411. NH3-N; 27.18; 0.857; 80%; 5.42; 0.171. 石油类; 405.6; 12.79; 97%; 12.17; 0.384. LAS; 6.75; 0.213; 30%; 4.72; 0.149. 总磷; 1.46; 0.046; 80%; 0.28; 0.009. 总氮; 19.21; 0.606; 70%; 5.77; 0.182. 总铝; 0.08; 0.0027; 80%; 0.016; 0.0005. 总锌; 14.93; 0.471; 90%; 1.49; 0.047. 表4-35 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放量 （t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放口信息. 经度; 纬度. 1; DW001; 116°50′1.933″; 34°3′57.376″; 35729.8; 龙湖污水处理厂; 不连续; 一般排放口. 2、排放口设置及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）本项目废水排放口为一般排放口，本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污单位自行检测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中相关要求，制定本项目废水监测计划： 表4-36 废水排放口设置及废水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水处理设施排放口; pH值、化学需氧量、氨氮; 在线监测. 悬浮物、BOD5、石油类、LAS、总磷、总氮、总铝; 1次/半年. 废水处理的可行性分析： （1）污水处理站工艺 根据上述分析，本项目含磷废水通过“化学除磷法+混凝沉淀”预处理设施预处理，酸洗废水（含酸洗后清洗废水）单独收集，采用“碱中和”工艺预处理处理后和综合生产废水混合后采用“调节+二级反应沉淀+气浮+A/O+二沉池”工艺。根据上述分析，本项目生产废水产生量为31533.8t/a，主要污染物为COD、氨氮、石油类等。本项目年工作300天，排放量约为105.11t/d，拟设计处理规模为130t/d，污水处理站处理后废水与经化粪池预处理后的生活污水由厂区总排口经市政管网进入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理。 图4-5 污水处理工艺流程图 处理工艺说明： （1）含磷废水预处理 本项目含磷废水单独收集，采取“化学法除磷+混凝沉淀”工艺预处理后，排入污水处理站综合废水处理系统进行深度处理。 1）化学法除磷： 化学除磷是通过化学沉析过程完成的，通过向污水中投加除磷剂，其与污水中溶解性的磷酸盐混合后，形成颗粒状、非溶解性的物质，这一过程涉及的是所谓的相转移过程。 2）混凝沉淀：化学除磷后在混凝沉淀池中投加絮凝剂（PAM），药剂和废水充分混合，与废水中的残磷和其他污染物发生混凝反应，形成的胶态沉淀物在高分子絮凝剂的吸附架桥作用下形成较大的沉淀矾花从水中析出。从而达到除磷的效果。 （2）含酸废水预处理 本项目含酸废水单独收集后，采用“碱中和”工艺预处理后，排入污水处理站综合废水处理系统进行深度处理。 （3）综合废水处理 污水处理站综合废水处理工艺主要采取“调节池+二级混凝反应+气浮+A/O氧化+二沉池+出水池”工艺： 1）调节池 主要收集综合生产废水，废水在调节池中通过调节水量、均化水质。 2）混凝反应 混凝沉淀技术是利用混凝剂对污水进行深度净化处理的一种方法，在混凝剂的作用下通过压缩颗粒表面双电层，降低界面电位电中和等化学过程，以及桥架、网捕、吸附等物理化学过程将废水中的悬浮物，胶体和絮凝的其他物质凝聚成絮团，经沉降设备絮凝后的废水进行固液分离，主要用于形成胶体和微小悬浮状态的有机物和无机污染物的废水。该工艺段设计成一体化设备，通过投加PAC、PAM药剂进行混凝反应，形成絮状物。 3）沉淀池 在混凝反应后通过沉淀池进行沉淀，主要去除废水中的悬浮物及沉淀物。 4）A/O工艺：A/O是Anoxic/Oxic的缩写，它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有很强的脱氮功能，A/O法是改进的活性污泥法。 A/O工艺将前段缺氧和后段好氧串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，O段DO控制在2～4mg/L。在缺氧段异养菌将废水中的碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物。在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现废水无害化处理。 5）二沉池 生化池出水自流入二沉池，在二沉池内，泥水分离，上清液自流入检测池口，底部污泥一部分回流到生化系统，一部分剩余污泥排入污泥池。 （4）对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目废水治理可行技术符合性分析如下。 表4-37 废水处理装置可行性分析一览表 生产单元; 产污环节; 推荐可行技术; 拟建项目采取的措施; 是否为可行性分析. 清洗工序; 脱脂、钝化、封闭等; 隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜等)、二级生化、砂滤、膜处理、消毒、碱性氯化法等; 调节+二级沉淀+气浮+A/O+二沉池; 是. 综上：本项目采用的污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中废水污染防治推荐可行技术。因此本项目污水处理站符合要求。 - 废水进入淮北市龙湖工业园污水处理厂的可行性分析 （1）污水处理厂简介：淮北市龙湖工业园污水处理厂一期、二期设计总规模为20000m3/d，采用奥贝尔氧化沟+絮凝沉淀深度处理工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，出水排入龙河。污水处理厂处理工艺流程图见下图。 图4-6 淮北市龙湖工业园污水处理厂处理工艺流程图 本项目位于淮北龙湖工业园污水处理厂收水服务范围内，废水经预处理后可满足淮北龙湖工业园污水处理厂的接管标准；本项目污水排放量105.11m3/d，污水处理厂剩余处理能力完全能够满足本项目污水处理要求，因此本项目废水排入淮北龙湖工业园污水处理厂，从水质、水量来看，不能对其造成冲击负荷，因此本项目废水接入淮北市龙湖工业园污水处理厂深度处理是可行的。根据表4-9核算结果，本项目外排废水能够满足淮北市龙湖工业园污水处理厂接管限值要求。 综上所述，本项目废水经市政污水管网进入淮北市龙湖工业园污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入龙河，从环境角度及技术可行性等方面都是可行的。 三、噪声污染 本次噪声评价范围以车间中心为坐标原点（0，0，0），建立三维坐标系。 1、噪声源强 拟建项目主要噪声源的源强分布情况见表4-9、表4-10，本项目噪声边界见附图6。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-38 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; DA001风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 2; DA002风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 3; DA003风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 4; DA004风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 5; DA005风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 6; DA010风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 7; DA011风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 8; DA012风机; /; /; 75; 基座减振; 昼夜. 表4-39 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 数控车床; 75; -151; -14.4; 1.2; 80.4; 366.0; 79.6; 74; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 2; 数控车床; 75; -180.3; -15.2; 1.2; 81.1; 395.2; 78.9; 44.8; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 3; 加工中心; 75; -179.5; -30.2; 1.2; 96.1; 393.7; 63.9; 46.3; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 4; 钻床; 75; -141.5; -31; 1.2; 97.1; 355.7; 62.9; 84.3; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 6; 铝合金冷式压铸机; 80; -189; 34.7; 1.2; 31.1; 406.3; 128.9; 33.7; 56.1; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.1; 36.0; 36.1; 36.1. 7; 镁合金冷式压铸机; 80; -166; 33.1; 1.2; 32.9; 383.2; 127.1; 56.8; 56.1; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.1; 36.0; 36.1; 36.1. 8; 镁合金熔炼炉; 80; -158.9; 18; 1.2; 48.0; 375.4; 112; 64.6; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 9; 铝合金熔炼炉; 80; -139.1; 21.2; 1.2; 44.9; 355.8; 115.1; 84.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 10; 抛丸机; 80; -146.2; 36.3; 1.2; 29.8; 363.6; 130.2; 76.4; 56.1; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.1; 36.0; 36.1; 36.1. 11; 空压机; 85; -114.6; 45.8; 1.2; 20.5; 332.5; 139.5; 107.5; 61.2; 61.0; 61.2; 61.2; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 41.2; 41.0; 41.2; 41.2. 12; 冷却塔; 80; -197.7; 14.1; 1.2; 51.6; 414.0; 108.4; 26; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 13; 车厢车架面漆房; 80; -35.4; 33.9; 1.2; 33.0; 252.9; 127; 187.1; 56.1; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.1; 36.0; 36.1; 36.1. 14; 车厢车架罩光漆房; 80; -60.7; 31.5; 1.2; 35.2; 278.0; 124.8; 162; 56.0; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.1; 36.1. 15; 车厢车架面漆烘干房; 80; -39.4; 47.3; 1.2; 19.6; 257.5; 140.7; 420.4; 56.2; 56.0; 56.2; 56.2; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.2; 36.0; 36.2; 36.2. 16; 车厢车架罩光漆烘干房; 80; -61.5; 52.9; 1.2; 13.8; 279.8; 146.2; 160.2; 56.4; 56.0; 56.5; 56.5; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.4; 36.0; 36.5; 36.5. 17; 铝镁铸件喷漆房; 80; -56.8; 10.1; 1.2; 56.6; 273.1; 154.4; 166.9; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 18; 铝镁铸件烘干房; 80; -31.5; 9.3; 1.2; 57.6; 247.8; 102.4; 192.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 19; 铝镁铸件喷塑线; 80; -42.5; 17.3; 1.2; 49.5; 259.2; 110.5; 180.8; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 20; 铝镁铸件喷塑固化房; 80; -13.3; 13.3; 1.2; 53.7; 229.8; 106.3; 210.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 21; 激光焊接机; 75; -72.6; -18.4; 1.2; 85.0; 287.5; 75; 152.5; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 22; 下料机; 80; -29.1; -24.7; 1.2; 91.6; 243.8; 68.4; 196.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 23; 全自动弯管机; 75; -52; -30.2; 1.2; 97.0; 266.4; 63; 173.6; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 24; 液压机; 75; -30.7; -37.4; 1.2; 104.3; 244.8; 55.7; 103.2; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 25; 冲床; 75; -10.1; -17.6; 1.2; 84.7; 225.1; 75.3; 214.9; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 26; 等离子切割机; 80; -46.5; -10.4; 1.2; 77.2; 261.8; 82.8; 178.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 27; DA006; 80; -33.5; 10.2; 1.2; 57.6; 247.8; 102.4; 192.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 28; DA007; 80; -62.7; 33.5; 1.2; 35.2; 278.0; 124.8; 162; 56.0; 56.0; 56.1; 56.1; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.1; 36.1. 29; DA008; 80; -73.6; -17.4; 1.2; 85.0; 287.5; 75; 152.5; 51.0; 51.0; 51.0; 51.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0. 30; DA009; 80; -25.1; -23.7; 1.2; 91.6; 243.8; 68.4; 196.2; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0; 昼夜; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0. 表中坐标以厂界中心（116.831611,34.064559）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 2、厂界达标情况分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收效应。 （1）室外声源 ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ② 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 （2）室内声源 ① 首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ② 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③ 计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④ 将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 （4）预测结果 项目噪声预测结果见下表。 表4-40 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 50.9; 65; 达标. 夜间; 50.9; 55; 达标. 南侧; 昼间; 52.5; 65; 达标. 夜间; 52.5; 55; 达标. 西侧; 昼间; 53.1; 65; 达标. 夜间; 53.1; 55; 达标. 北侧; 昼间; 52.9; 65; 达标. 夜间; 52.9; 55; 达标. 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减等措施后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3、噪声降噪具体措施 本项目生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 （1）选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 （2）合理布局设备位置，并对产生高噪声设备采取基座减振措施，降低噪声值。 （3）对室外风机采取减振、加装隔音罩等措施降低噪声值。 （4）对小型高噪声设备进行整体封闭，制作可拆卸静音罩、隔声罩，罩体内衬吸音棉、隔音板，预留通风散热、检修开口，兼顾降噪与设备运行需求；流水线高噪声工位设置局部隔声围挡，限制噪声扩散范围。 （5）定期对各类设备进行检修、保养，及时紧固松动部件、更换磨损零件，设备松动、磨损是异常噪声的主要诱因；定期清理风机、管道积尘杂物，避免设备运行卡顿产生额外噪声；老化减振、隔音配件定期更换，保证降噪设施有效性。 （6）定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。 4、噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测计划如下所示。 表4-41 噪声监测计划表 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 监测天数. 厂界四周各布设一个噪声监测点; 连续等效A声级; 每季一次; 连续1天，昼夜各一次. 四、固体废物 本项目营运期固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 1、一般工业固废 （1）铸件边角料 项目压铸过程会产生一定的边角料，根据建设单位提供的资料项目铸件边角料产生量约为10.5t/a，压铸产生的边角料回用于生产。 （2）废钢丸 项目抛丸工段产生的废钢丸量约2t/a，集中收集后外售处理。 （3）不合格品 检验过程中会产生一定的不合格品，不合格品约1%，本项目铝锭、镁锭用量为12000t/a，则不合格品产生量约为1200t/a，收集后回用于生产。 （4）金属边角料 金属边角料主要来自冲压、下料等工序，金属废料总产生量按照钢材量的0.1%计算，下料、冲压钢材总用量25500t/a，则项目金属边角料产生量约25.5t/a，本项目金属边角料经收集外售综合利用。 （5）焊渣：项目焊接过程会产生焊渣，焊渣产生系数为焊接材料的15%，则焊渣的产生量为1.8t/a，焊渣经收集后委托外单位处置。 （6）布袋除尘器收尘：根据前文分析，项目布袋除尘器收集粉尘产生量约为161.77t/a，粉尘经收集后委托外单位处置。 （7）滤芯收尘：项目喷塑过程在密闭喷塑房内进行，粉尘产生量根据前文分析产生量约63t/a，粉尘收集后回用生产。 （8）废外包装材料：本项目原辅料、产品包装过程产生废外包装材料（不含危险化学品），产生量约为25t/a，收集后外售物资回收公司综合利用。 （9）纯水制备废过滤材料：本项目纯水制备过程中会产生定期更换的废石英砂、活性炭、RO膜等过滤材料，根据建设单位提供资料，废过滤材料产生量为0.5t/a，收集后外售物资回收公司综合利用。 2、危险废物 （1）废活性炭 本项目废活性炭为处理有机废气的催化燃烧装置和产生有机废气危废暂存间产生的危废。催化燃烧装置活性炭装载量约为4t，项目设置两套催化燃烧装置，更换周期为1年，年产生废活性炭约为8t/a。危废暂存间废活性炭年产生量约1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，代码HW49 900-039-49，厂区内危废暂存间密封暂存，委托有资质单位定期处置。 本项目有机废气治理采用活性炭吸附/浓缩+催化燃烧（RCO）工艺，配套设置专用活性炭吸附箱，设备型号：干式活性炭吸附箱，箱体材质为Q235碳钢防腐/304不锈钢，具备密闭防渗、耐高温、防腐蚀性能，无废气泄漏点位。结合本项目VOCs废气组分（涂装有机废气）、浓度及脱附再生工况，选用柱状煤质专用VOCs活性炭，本项目活性炭为可脱附再生型，日常通过催化燃烧系统定期热脱附再生，当活性炭吸附性能衰减、再生后无法满足废气处理标准时，进行整体更换。本环评要求根据实际情况更换，最低要求更换周期为1年。 （2）废过滤棉 本项目废气处理配套的“干式过滤器”产生定期更换的废过滤棉，产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废过滤棉属于危险废物，废物类别HW49，代码为900-041-49，分类收集后临时贮存在危险仓库，定期委托有资质单位进行处置。 （3）废催化剂 本项目有机废气催化燃烧系统需要定期更换催化剂，更换频次为两年一次，项目设置2套催化燃烧装置，一次更换量为0.2t/套，则催化燃烧装置废催化剂产生量平均为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废催化剂属于危险废物，废物类别HW50，代码为772-007-50，分类收集后临时贮存在危险仓库，定期委托有资质单位进行处置。 （4）漆渣 根据前文分析，项目漆渣主要来源于喷漆过程未被收集的漆雾自然沉降地面的产物，项目漆渣产生量为0.727t/a，漆渣属于危险废物，危废类别为HW49，900-041-49，漆渣经收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置。 （5）铝渣 根据建设单位提供的资料，项目铝渣产生量约为200t/a，铝渣沾有少量的乳化液，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》豁免清单中第9条，企业项目铝渣经压滤成块状，静置无滴漏，该过程可不按危险废物管理，企业集中处理收集后交由有经营许可的单位处理。 - （6）废铝、镁灰 - 项目在熔化工序扒渣产生的铝灰、镁灰经分类收集后临时贮存在危险废物暂存间，根据前文分析，废铝、镁灰产生量为1.5t/a。根据根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铝、镁灰属于危险废物，废物类别HW48，代码为321-026-48，分类收集后临时贮存在危险仓库，定期委托有资质单位进行处置。 （7）电泳槽渣 电泳槽体每年倒槽1次，根据类比同类企业，电泳槽渣年产量约0.154t/a；属于危险废物（HW17，336-064-17 金属或塑料表面酸碱洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。 （8）脱脂、无铬钝化和封闭槽渣 槽渣主要来源于喷涂前处理中的脱脂、无铬钝化、封闭工序，产生量约1.0t/a；根据《国家危险废物名录》（2025）中要求脱脂、无铬钝化槽渣及污泥属于“HW17，3336-064-17金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光等工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥。”因此，本项目环评要求采用专用防腐容器收集，暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位处置。 （9）废酸 定期更换会产生含铁离子的废酸，根据类比同类企业，项目废盐酸年产生量约20t/a，属于危险废物（HW17，336-064-17 金属或塑料表面酸碱洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。因此，本项目环评要求采用专用防腐容器收集，暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位处置。 - （10）磷化槽渣 - 磷化槽体每年倒槽1次，根据类比同类企业，磷化槽渣年产量约1.0t/a；属于危险废物（HW17，336-064-17 金属或塑料表面酸碱洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。因此，本项目环评要求采用专用防腐容器收集，暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位处置。 - （11）废槽液 - 项目在清理清洗槽时会产生一定废槽液，根据建设单位提供资料废槽液年产生量为10t/a，据根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物（HW17，336-064-17 金属或塑料表面酸碱洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。因此，本项目环评要求采用专用防腐容器收集，暂存于危险废物暂存间，并交由有资质的单位处置。 （12）废包装桶 项目乳化液包装规格均为200kg/桶，乳化液用量为40t/a，废包装桶重量按20kg/个计，则项目废乳化液桶产生量约为4t/a。 项目使用的涂料均采用桶装，规格为25kg/桶，项目年用涂料171.54t/a，则年需要包装桶6862个，按2kg/个桶，则总重约13.724t/a。 废包装桶属危险废物（HW49，900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应委托有资质的单位安全转运处置。 （11）污水处理站污泥：本项目污水站采用物化+生化处理工艺，系统运行过程中过会产生生化污泥和物化污泥。。类比同类型企业，项目污水处理站生化污泥产生量为100t/a（含水率80%）。收集后外售物资回收公司综合利用。项目污水处理站物化污泥产生量为145t/a（含水率80%）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目废水处理站污泥属于危险废物（HW 17 表面处理废物），废物代码336-064-17，临时贮存在危险废物暂存场所，定期交有处理资质的单位处置。 3、生活垃圾 本项目职工定员190人，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量28.5t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目运营期固体废物产生情况见表4-42。 表4-42 本项目固废产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 利用处置方式. 1; 铸件边角料; 压铸; 一般固废; 固态; 铸件; 10.5; SW59; 900-099-S59; /; 回用于生产. 2; 废钢丸; 抛丸; 一般固废; 固态; 金属; 2; SW59; 900-099-S59; /; 收集后外售处理. 3; 不合格品; 检验; 一般固废; 固态; 金属; 1200; SW59; 900-099-S59; /; 回用于生产. 4; 金属边角料; 下料、冲压; 一般固废; 固态; 金属; 25.5; SW59; 900-099-S59; /; 统一收集委托外单位处置. 5; 焊渣; 焊接; 一般固废; 固态; 焊渣; 1.8; SW59; 900-099-S59; /; 统一收集委托外单位处置. 6; 布袋除尘器收尘; 废气处理; 一般固废; 固态; 粉尘; 161.77; SW59; 900-099-S59; /; 统一收集委托外单位处置. 7; 滤芯收尘; 喷塑; 一般固废; 固态; 树脂; 63; SW59; 900-099-S59; /; 回用于生产. 8; 废外包装材料; 生产工序; 一般固废; 固态; 塑料包装物; 25; SW59; 900-099-S59; /; 统一收集委托外单位处置. 9; 纯水制备废过滤材料; 纯水制备; 一般固废; 固态; 废过滤材料; 0.5; SW59; 900-009-S59; /; 统一收集委托外单位处置. 10; 铝渣; 熔炼; 一般固废; 固态; 铝渣; 200; SW59; 900-099-S59; /; 统一收集委托外有经营许可的单位处理. 11; 生化污泥; 废水处理; 一般固废; 半固体; 有机物、絮凝剂等; 100; SW07; 900-099-S07; /; 统一收集委托外有经营许可的单位处理. 12; 废活性炭; 废气收集; 危险废物; 固态; 有机废气、活性炭; 9.5; HW49; 900-039-49; T; 委托有资质单位处置. 13; 废过滤棉; 废气收集; 危险废物; 固态; 漆渣; 1.5; HW49; 900-041-49; T/In. 14; 废催化剂; 废气处理; 危险废物; 固态; 催化剂; 0.2; HW50; 772-007-50; T. 15; 废铝、镁灰; 扒渣; 危险废物; 固态; 废铝、镁灰; 1.5; HW48; 321-026-48; T/In. 16; 漆渣; 喷漆; 危险废物; 固态; 漆料; 0.727; HW49; 900-041-49; T/In. 17; 电泳槽渣; 电泳; 危险废物; 固态; 漆料; 0.154; HW17; 336-064-17; T/In. 18; 脱脂无铬钝化、封闭槽渣; 表面处理; 危险废物; 固态; 含油废物; 1.0; HW17; 336-064-17; T,R. 19; 废酸; 表面处理; 危险废物; 液态; 含酸废物; 20; HW17; 336-064-17; T,R. 20; 磷化槽渣; 表面处理; 危险废物; 固态; 含磷废物; 1.0; HW17; 336-064-17; T,R. 21; 废槽液; 表面处理; 危险废物; 液体; 含油废物; 10; HW17; 336-064-17; T,R. 22; 废包装桶; 生产工序; 危险废物; 固态; 含油废物、漆料; 13.724; HW49; 900-041-49; T/In. 23; 污水处理站物化污泥; 废水处理; 危险废物; 半固态; 污泥; 145; HW17; 336-064-17; T/C. 24; 生活垃圾; 办公生活; /; 固态; 果皮、纸屑; 28.5; /; /; /; 委托环卫部门处置. 表4-43 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.5; 废气收集; 固态; 有机废气、活性炭; 半年; T; 袋装封口. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.5; 废气收集; 固态; 漆渣; 半年; T/In; 袋装封口. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.2; 废气处理; 固态; 催化剂; 半年; T; 袋装封口. 4; 废铝、镁灰; HW48; 321-026-48; 1.5; 扒渣; 固态; 废铝、镁灰; 半年; T/In; 桶装. 5; 漆渣; HW49; 900-041-49; 0.727; 喷漆; 固态; 漆料; 半年; T/In; 桶装. 6; 电泳槽渣; HW17; 336-064-17; 0.154; 电泳; 固态; 漆料; 半年; T/In; 桶装. 7; 脱脂无铬钝化、封闭槽渣; HW17; 336-064-17; 1.0; 表面处理; 固态; 含油废物; 半年; T,R; 桶装. 8; 废酸; HW17; 336-064-17; 20; 表面处理; 液态; 含酸废物; 半年; T,R; 桶装. 9; 磷化槽渣; HW17; 336-064-17; 1.0; 表面处理; 固态; 含磷废物; 半年; T,R; 桶装. 10; 废槽液; HW17; 336-064-17; 10; 表面处理; 液体; 含油废物; 半年; T,R; 桶装. 11; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 13.724; 生产工序; 固态; 含油废物、漆料; 半年; T/In; 桶装. 12; 污水处理站物化污泥; HW17; 336-064-17; 145; 废水处理; 半固态; 污泥; 半年; T/C; 袋装封口. 表4-44 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 100m2; 袋装封口; 60t; 半年. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装封口; 半年. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 袋装封口; 半年. 4; 废铝、镁灰; HW48; 321-026-48; 桶装; 半年. 5; 漆渣; HW49; 900-041-49; 桶装; 半年. 6; 电泳槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 半年. 7; 脱脂无铬钝化、封闭槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 半年. 8; 废酸; HW17; 336-064-17; 桶装; 半年. 9; 磷化槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 半年. 10; 废槽液; HW17; 336-064-17; 桶装; 半年. 11; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 半年. 12; 污水处理站物化污泥; HW17; 336-064-17; 袋装封口; 半年. 2、环境管理要求： 项目一般固体废物存放一般固废暂存间，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 本项目一般固废暂存间位于成品暂存区域内，建筑面积约100m²，产生的塑粉直接回用生产，不考虑在一般固废暂存间暂存，项目一般固废产生量为1449.07t/a，最大临时贮存量约80t。根据建设单位提供的资料，满足贮存要求。 一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定，并应定期检查和维护。 （2）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。 （3）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （4）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （5）产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （6）产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 危险废物暂存间设置要求做到以下几点： 项目位于组装车间设置100m²的危险废物暂存间，用于收集生产过程中产生的废活性炭、废催化剂等危险废物，并定期委托有资质单位进行处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。 ①贮存可行性分析 项目厂区危废暂存场所占地面积100m2，危废产生量为204.305t/a，最大临时贮存量约60t。根据企业提供资料，危险废物最大暂存量为34.72t，100m2危废间可以满足本项目危废临时贮存的需要。 ②危废暂存间设计时遵循以下原则： 危险废物暂存场地的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 （1）危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中规定设置警示标志； （2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； ②规范危险废物台账记录、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物台账的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 （3）危险废物存储和管理的相关要求。 ①必须将危险废物装入容器内密封装运，盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②危险废物转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》的相关规定，规范危险废物转移，做好每次外运处置废物的运输登记。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）分区防渗要求 重点防渗区如防渗措施不到位，将有可能污染地下水、土壤。 项目在建设过程中，将危废暂存间、化学品库、事故应急池、污水处理站等区域划分为重点防渗区。防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于1.5mm”。建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。 生产车间、一般固废暂存间划分为一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场的要求：“粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s”。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 根据以上分区情况，对本项目场区防渗分区见下表。 表4-45 地下水污染防渗分区参照表 场区内 建构筑物; 污染控制难易程度; 污染物 类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间、污水处理站、化学品库、事故应急池、喷漆房、初期雨水收集池、表面处理工序区域; 难; 其他类型; 重点防渗区; 采取C30防渗混凝土地面，并采用≥2mm HDPE高密度聚乙烯膜/膨润土防水毯，渗透系数≤1×10⁻¹⁰ cm/s. 生产车间、一般固废间; 难; 其他类型; 一般防渗区; 采取C30混凝土建设20cm硬化地面，可满足一般防渗要求。. （2）地下水和土壤污染防治措施可行性分析 本项目新建厂房，厂区及生产车间使用C30混凝土建设20cm硬化地面，满足车间内一般防渗要求。 根据本项目生产工艺，原辅材料使用等情况分析，拟建项目在危险废物暂存间、化学品库、事故应急池、喷漆房、初期雨水池、表面处理区域等设置重点防渗，防渗层设置采用≥2mm HDPE高密度聚乙烯膜/膨润土防水毯，满足重点防渗要求。 - 防治措施 为有效保护项目所在地地下水及土壤环境，杜绝因项目建设造成地下水及土壤污染，本项目考虑从源头控制角度，按照分区防控要求制定相应的防控措施。具体源头控制措施如下： ①从原料的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏的地面的区域采取防渗措施，防止进入土壤中。 ②堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地应按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 6、环境风险评价 （1）风险调查 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。根据附录B项目涉及危险物质为脱脂剂、无铬钝化剂、脱模剂、管道残存天然气等。 管道残存天然气根据《天然气工程手册》（石油工业出版社）相关计算公式： V残=P×V管道Z×R×T×T标准P标准 V残：残留天然气体积（标准状态Nm³）； P：管道内绝对压力（MPa，表压+大气压）；本项目取（0.1213MPa） V管道：管道内容积（m³）；本项目取（3.14） Z：天然气压缩因子（无量纲，查表或计算）（Z≈1）； R：气体常数（8.314J/mol∙K）； T：管道内其他温度（K，摄氏温度+273.15） T标准：标准温度（293.15K或20℃）； P标准：标准压力（0.101325MPa）。 经计算本项目残留的天然气量为：28.93Nm³，即0.02t。 综上，危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-46 危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; 判定依据; CAS号; 最大存在总量/t; 在线量t; 临界量/t; 危险物质Q值. 1; 脱脂剂; 危害水环境物质; /; 5; 10; 100; 0.15. 2; 无铬钝化剂; 危害水环境物质; /; 5; 10; 100; 0.15. 3; 脱模剂; 油类物质; /; 2; /; 2500; 0.0008. 4; 机油; 油类物质; /; 1; /; 2500; 0.0004. 6; 危险废物; /; /; 5.8; /; 50; 0.116. 酸洗液（31%）折纯; /; 7647-01-0; 0.031; 0.005; 7.5; 0.0048. 8; 天然气（管道残存）; /; 74-82-8; 0.02; /; 10; 0.002. 9; 油性底漆; /; /; 0.5; /; 50; 0.01. 10; 油性面漆; /; /; 0.5; /; 50; 0.01. 11; 稀释剂; /; /; 0.05; /; 50; 0.001. 12; 固化剂; /; /; 0.05; /; 50; 0.001. 由上表可知，Q＜1。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 ②生产设施风险识别 a.电器设备，原辅材料等维护管理和使用不当引起的火灾、爆炸。 b.项目水性漆、电泳漆、危险废物等泄漏导致地下水受到污染。 c.项目涉及易燃易爆气体，应加强员工生产安全意识，使用时应轻拿轻放，使用过程中应检查气阀，防止气阀不紧，导致气体泄漏，遇明火发生爆炸的风险。 d.对员工要定期培训，培训的内容主要包括生产工艺，易燃易爆物质识别，规范作业，禁止违章作业。 e.锂电池贮存搬运过程，操作人员未按规范要求操作，导致锂电池破碎，电解液泄露。 （3）环境风险防范措施 ①物料储存的风险防范措施：化学品应设专人管理；根据化学品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防静电、隔离操作等安全措施；液态化学品存放设置托盘，对地面进行重点防渗；项目区配备防火器材，厂房内加强通风换气，预留足够的安全距离，同时有利于火灾补救和人员疏散；严禁吸烟、携带火种，需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，车间与库房存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火；宜用防爆型电气设备，不可接用临时电源；实行安全检查制度，进行各种日常、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；厂区配备充足的应急物资；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 ②危险废物管理风险防范措施： a. 厂区内的危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求设置和管理。 b.厂区建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在企业内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账。 c.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物识别标志。 d.定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 e.运输危险废物根据废物特性采用符合相应标准的包装物、容器等。 f.危险废物转移或外送过程中委托专业单位进行输送，通过强化管理制度、加强输送管理要求，避免危险废物随意倾倒等事故的发生。 ③火灾、爆炸等引发的次生/伴生污染物排放预防措施 建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确；防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理；用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限；安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。 （4）污染治理系统风险防范措施 ①废气（排风扇的设置）治理设施在设计、施工时，严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。 ②车间及原料库房等设置相应的灭火器。 ③项目金属设备、设施均须采用保护接地措施。 ④有机械伤害的危险区设置合格的防护罩、挡板或安全围栏。 （5）脱脂、无铬钝化水泄漏防控措施 项目在脱脂、无铬钝化前处理工序地下设计了一个安全备用池，池体容积约50m³，能够满足一次性全部废水的存放。安全备用池需进行防腐蚀、防渗漏处理。有效的防止泄漏到外界污染壤及地下水。 （6）运输过程中的事故防范措施 - 由于危险品（盐酸、油漆等化学品）的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： ①合理规划运输路线及运输时间。 ②危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其他车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 ③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ④在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 - ⑤运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 （7）事故废水风险防范措施 废水事故应急措施：项目应建设一座事故应急池用以处理事故状态下废水，雨水管网与事故池应安装切断阀。 一旦发生泄漏火灾等事故，需要进行消防灭火，期间会产生大量的消防废水，事故处理现场消防废水如不妥善处置，溢流或经雨水系统进入地表水，将造成水污染事故。为防止次生污染的发生，建设单位必须严格落实安监、消防部门对物料泄漏的相关防范要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理。设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，厂区内设置事故应急池，配置管道转换阀门，对事故火灾状态下的消防废水进行收集。根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 (V1+ V2-V3)max——收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生的一根罐组或一套装置的物料量，本项目不设置罐区。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目生产车间主体为钢结构厂房，耐火等级为二级中的丙类车间，建筑体积属于V>50000m³生产车间消火栓用水量为30L/s；火灾事故延续时间按照2h计，则消防用水量为216m³，则消防废水量V2为216m³。 V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m³；本项目未设置发生事故时其他暂存的区域，故本项目取0m³； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；事故情况下不考虑其他生产废水的产生，本项目取V4=0m3 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，按照本项目所在地区的暴雨进行考虑。 x=1104.984×1+0.620lgPt+4.2030.542 式中：q——设计暴雨强度，（单位：升/秒/公顷；L/s·hm2）； P——设计重现期，一般地区P=2年；重要地区（如政府所在地、车站等）及汇水区域较大的主干管（渠）宜采用高标准，P=3-5年；a。 t——降雨历时，t=15min。 得暴雨强度q=280.972L/s·hm2。 再计算雨水设计流量： Qs=qΨF 式中：Qs——雨水设计流量，L/s； q——设计暴雨强度，L/s·hm2；暴雨强度q=280.972L/s·hm2。 Ψ——综合径流系数；取Ψ=0.9。 F——汇水面积，hm2；汇水 面积按生产区面积，F=0.5hm2。 从而得雨水设计流量为：Q =126.43L/s；若按15min历时，则初期雨水量为114m3。V5=114m3。 则需收集的事故废水量及收集设施容积见下表。 表4-47 项目需收集的事故废水量 单位：m3 类型; V1; V2; V3; V4; V5; V总. 装置及罐区; 0; 216; 0; 0; 114; 330. 经以上计算得知，企业至少设置350m³的应急事故池，可以满足事故废水储池需要；且项目应设置一座114m³初期雨水收集池，用于收集前15min雨水。 厂区事故废水采取三级防控措施。 一级：化学品仓库液体化学品分类储存，各个隔间的周边均设置地沟和集液池用于收集泄漏的化学品，防止化学品扩散到仓库外。危废仓库内部周边均设置地沟和集液池用于收集泄漏的废液，防止废液扩散到危废仓库外，酸洗磷化及前处理线防泄漏托盘，用于收集泄漏的化学品，防止液体化学品扩散到外环境。 二级：企业设置一座350m3的应急事故池用于容纳事故废水，包括火灾事故的消防废水、仓库泄漏的化学品、废液等。事故废水自流进入应急事故池，应急事故池内的废水经检测合格的可以直接纳管排放，不合格废水则泵入废水处理站处理后达标排放。雨水管网排水口处设置雨水截止阀，在发生事故后截断雨水管网排口； 三级：废水经厂内废水处理站处理达标后，纳入市政污水管网，最终进入淮北市龙湖工业园污水处理厂处理，处理达标后排放。 三级防控体系 二级防控体系 一级防控体系 图4-7 事故废水三级防控示意图 项目在发生火灾爆炸事故时，立即切断雨水管网前的阀门，打开事故池前的阀门，将消防废水由排污渠收集并引入事故池暂存，待事故结束后，对事故池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施。对于超出本项目污水处理站处理能力的事故废水，联系有资质的水处理单位，将事故废水用槽车运出厂区交有资质单位集中处理。 （8）铝、镁件打磨废气收集处理系统全套防爆防范措施 1）系统独立、严禁混风 铝镁打磨除尘系统单独设置，不得与打磨抛光以外焊接、切割、喷涂、塑胶粉尘、可燃废气共用风管 / 除尘器；不同防火分区打磨工位除尘管路严禁互通中华人民共和国应急管理部。 2）必须负压除尘，严禁正压（镇压式） 风机置于除尘器后端，全程负压；禁止风机前置、管道带正压输送铝镁粉尘，防止叶轮撞击产生火花、粉尘外泄扩散爆炸风险。 3）设备选型红线 严禁使用静电除尘器、重力沉降室；仅允许湿式除尘或旋风+外滤式干式防爆除尘器组合；镁粉尘优先湿式除尘（镁粉遇干热极易自燃，遇水缓慢产氢需配套氢气监测）。 4）涉爆区域划分 打磨工位、吸尘罩、除尘风管、除尘器内部、卸灰区全部划为爆炸性粉尘环境，全流程电气、设备按粉尘防爆配置。 5）打磨工位+吸尘罩收集防爆要求 ①打磨机全密闭集尘，吸尘罩罩口风速≥1.5m/s，杜绝粉尘外溢、地面积尘；每班彻底清理设备、地面浮尘，禁止粉尘堆积厚度超0.8mm。 ②打磨砂轮、磨料不含铁杂质；工位前端风管设置火花捕集器/火花探测熄灭装置，金属碎屑撞击产生火花即时喷淋/阻隔，信号联锁打磨机停机、除尘风机减速。 ③工位所有支架、打磨台、吸尘罩金属整体跨接接地，消除静电积聚；禁止塑料吸尘罩（绝缘积聚静电放电）。 ④打磨区域不得设置插座、普通照明、非防爆电机；所有灯具、开关、风机、控制箱均为DIPA21粉尘防爆型。 6）日常运维防爆硬性规定 ①每班清理打磨工位、吸尘罩；每周清理风管积尘；每月拆解除尘器彻底清灰，留存清理台账； ②火花探测、氢气检测仪、温度、液位报警装置每半年校验一次； ③除尘系统检修、动火作业必须停机、管道惰性吹扫、彻底清尘，办理一级动火证，现场配备灭火器材； ④严禁系统带病运行，不得擅自拆除隔爆、泄爆、监测联锁装置。 （9）其他事故的风险防范措施 1）生产厂房严禁一切火种带入，进入厂房的所有人员均不得穿硬底鞋、携带硬质物品，操作人员应穿防静电服装。 2）生产厂房内的电气设备应达到相应的防爆等级，不得在生产厂房上方敷设电 线及安装电线接线箱，以防止短路、接触不良等情况。 3）生产设置应具有完善的温度、压力、流量显示仪表和控制装置。对涉及安全的重要工艺参数进行报警和控制，确保工艺参数不超过规定，以保证安全。 4）在装置区、贮存区，应按规定要求设置灭火系统以及消防水灭火系统，其控制阀应设在便于操作的地方，以确保在火情出现的第一时间内能迅速投用，防止火情蔓延和扩大，及时消除火险。 5）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 6）建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免有毒物质意外泄漏事故发生：生产过程中的有毒物料，均应在密闭的状态下在工艺过程中流动，不与岗位操作人员接触，在易产生泄漏的位置设置监测仪，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时扼杀：生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害。 （10）制定事故应急预案：为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施 方案、现场撤离和善后措施方案等。项目建成后，公司应立即建立完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施设立应急报警、通讯系统以及事故处置管理体系。明确职责，并落实到具体部门及负责人员。对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 （11）风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 7、生态 本项目在安徽淮北杜集经济开发区内进行项目建设，不涉及产业园区外建设项目新增用地与本项目用地范围内无环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不对该部分内容进行分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/熔炼、、扒渣、搅拌废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | # 集气罩+气旋喷淋塔+干式过滤+20m高排气筒 |  |  | # 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值 |
|  | DA002保温废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | # 集气罩+气旋喷淋塔+干式过滤 |  | # 20m高排气筒 |  |
|  | DA002/压铸废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、 | # 设备自带油污净化措施 |  |  |  |
|  | DA003/抛丸废气 | 颗粒物 | # 密闭收集+布袋除尘器 | # 汇入一根20m高排气筒 |  | # 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值 |
|  | DA003/打磨废气 | 颗粒物 | # 集气罩+布袋除尘器 |  |  |  |
|  | DA004/铸造喷塑废气 | 颗粒物 | 密闭收集+旋风除尘+布袋除尘器+20m高排气筒 |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  | DA005/喷塑固化废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | # 集气罩+二级活性炭吸附装置处理 |  |  | # 安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1标准限值要求； |
|  | DA005/水分烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | # / |  |  | # 天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求 |
|  | DA006/铸造后电泳及泳后烘干、喷漆及烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物 | # 密闭负压收集干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过一根20m高排气筒 |  |  | # 安徽省《固定源挥发性有机物综合第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1标准限值要求；天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求 |
|  | DA007/车厢车架电泳及泳后烘干废气、喷漆及烘干废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、乙酸丁酯、三甲苯 | # 密闭负压收集+干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置处理后通过一根20m高排气筒 |  |  |  |
|  | DA008/下料、切割 | 颗粒物 | # 集气罩收集+布袋除尘 | # 汇入一根20m高排气筒 |  | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值 |
|  | DA008/焊接、打磨废气 |  | # 集气罩收集+布袋除尘 |  |  |  |
|  | DA009/抛丸废气 | 颗粒物 | # 密闭收集+布袋除尘器处理后通过20m高排气筒 |  |  | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值 |
|  | DA0010/酸洗、磷化废气 | 氯化氢、磷酸雾 | # 密闭收集+碱喷淋塔处理后通过20m高排气筒 |  |  | # 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值 |
|  | DA011/污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | # 密闭收集+生物除臭装置+20m高排气筒 |  |  | # 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2排放限值要求 |
|  | DA012危废暂存间废气 | 非甲烷总烃 | # 密闭负压收集+二级活性炭吸附+20m高排气筒 |  |  | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值 |
| # 水污染物 | # DW001/废水总排口 | # pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、TP、TN、LAS、总铝、总锌 | 生活污水经化粪池处理后，与经污水处理站处理后的生产废水一并汇入淮北市龙湖工业园污水处理厂，其中自建污水处理厂处理能力为95t/d |  |  | # 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足淮北市龙湖工业园污水处理厂接管标准 |
| # 声环境 | # 生产设备 | # 设备噪声 | # 厂房隔声，使用低噪设备，合理安排工作时间等 |  |  | # 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| # 固体废物 | 1、生活垃圾由环卫部门清运； 2、项目建设一座100m²的一般固废暂存间，用于暂存生产过程中产生的铸件边角料、金属边角料、焊渣、布袋除尘器收尘、滤芯收集尘、废外包装袋等。金属边角料、焊渣、布袋除尘器收尘、废外包装袋收集后外售；滤芯收集尘回用于生产。 3、项目建设一间100m²的危废暂存间，用于暂存废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废污泥等，液体危废暂存于专用密闭包装桶中，废活性炭采用薄膜缠绕包裹暂存密闭桶内。定期委托有资质单位进行处理。 |  |  |  |  |  |
| # 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗： （1）重点防渗：基础必须防渗，防渗层2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 |  |  |  |  |  |
| # 环境风险管控措施 | （1）车间内工艺布置保持通道畅通 （2）企业定期对废气、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 （3）建设单位须制定环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 |  |  |  |  |  |
| # 其他环境管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（ HJ1086-2020）中自行监测内容进行设置。 表5-1 自行监测计划表 污染源监测; 类别; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 标准名称. DA001/废气排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 1次/半年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA002/废气排气筒; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/半年. DA003/废气排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA004/废气排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. DA005/废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）. DA006/废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 1次/年. DA007/废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、乙酸丁酯、三甲苯; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号） 《固定源挥发性有机物综合排放标准第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. DA008/废气排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA009/废气排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA010/废气排气筒; 氯化氢、磷酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA011/废气排气筒; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA012/废气排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物、氯化氢; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 1次/季度; 《固定源挥发性有机物第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/季度. 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 污水站总排口; pH、COD、氨氮、TN、TP、BOD5、SS、石油类、LAS、总铝、总锌; 1次/半年; 淮北市龙湖工业园污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准. 厂界噪声; 噪声; 1次/季度; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）. 3、排污许可衔接 （2）排污许可管理类别确定 根据项目的国民经济行业类别【C3670】汽车零部件及配件制造；【C3841】锂离子电池制造、【C3392】有色金属铸造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定可知：本项目属于简化管理。 表5-2 排污许可类别对照 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他; 登记. 三十三、电气机械和器材制造38. 88; 电池制造384; 铅酸蓄电池制造3843; 锂离子电池制造3841；镍氢电池制造3842，锌锰电池制造3844，其他电池制造3849; /. 二十八、金属制品业33. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392; /. 要求企业在建成正式投产排污前取得排污许可证，并在取得排污许可证后按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求履行自行检测、台账管理、执行报告等手续。 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 本项目环保设施投资概算见下表。 表5-4 本项目环保设施投资概算 项目名称; 治理对象; 建设内容; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 5. 生产废水; 污水处理站; 40. 废气治理; DA001/熔炼、扒渣、搅拌废气; # 气旋喷淋塔+干式过滤+20m高排气筒；; 30. DA002保温废气; # 气旋喷淋塔+干式过滤; # 20m高排气筒; 30. DA002压铸废气; # 设备自带油污净化措施. DA003抛丸废气; # 密闭收集+布袋除尘器; # 20m高排气筒; 35. DA003/打磨废气; # 集气罩+布袋除尘器. DA004/铸造喷塑废气; # 集气罩+旋风除尘+布袋除尘器+20m高排气筒; 15. DA005/水分烘干、喷塑固化废气; # 密闭负压收集+二级活性炭+20m高排气筒; 15. DA006/铸造电泳、喷漆及烘干废气; # 密闭负压收集+干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置+20m高排气筒; 40. DA007/车厢车架电泳、喷漆及烘干废气; # 密闭负压收集+干式过滤+活性炭吸附/浓缩+RCO装置+20m高排气筒; 40. DA008/下料、切割; # 集气罩+布袋除尘器; # 20m高排气筒; 20. DA008/焊接、打磨废气; # 集气罩+布袋除尘器. DA009/车厢车架抛丸废气; # 密闭收集+布袋除尘器+20m高排气筒; 15. DA010/酸洗磷化废气; # 集气罩+碱喷淋塔; 25. DA011/污水处理站废气; # 生物除臭装置+20m高排气筒; 25. DA012危废暂存间废气; # 密闭负压收集+二级活性炭处理后通过20m高排气筒排放; 20. 噪声治理; 设备运转噪声; 合理布局、减振、隔声; 15. 固废治理; 生活垃圾、危险废物、一般固体废物; 垃圾桶，一般固废暂存间，危险废物暂存间; 20. 地下水及土壤; 地下水及土壤; 厂区分区防渗：危险废物暂存间、喷漆房、污水处理站、事故应急池等重点防渗; 30. 环境风险; 环境风险; 编制应急预案，并设置危废间泄漏收集应急措施; 30. 总计; 450. |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合安徽淮北杜集经济开发区总体发展规划和土地利用规划要求，符合“三线一单”管控要求；在实施了环评提出的污染治理措施后，排放污染物能达标排放，对区域环境质量影响较小；且有良好的社会、经济综合效益。从环境保护角度看，该项目可以在所选场址进行建设。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.958t/a | / | 1.958t/a | +1.958t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 4.985t/a | / | 4.985t/a | +4.985t/a |
|  | 三甲苯 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | 乙酸丁酯 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.773t/a | / | 0.773t/a | +0.773t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 7.234t/a | / | 7.234t/a | +7.234t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | 磷酸雾 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00649t/a |  | 0.00649t/a | +0.00649t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.000961t/a |  | 0.000961t/a | +0.000961t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.812t/a | / | 1.812t/a | +1.812t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.171t/a | / | 0.171t/a | +0.171t/a |
| 一般工业 固体废物 | 铸件边角料 | / | / | / | 10.5t/a | / | 10.5t/a | +10.5t/a |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1200t/a | / | 1200t/a | +1200t/a |
|  | 金属边角料 | / | / | / | 25.5t/a | / | 25.5t/a | +25.5t/a |
|  | 焊渣 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 161.77t/a | / | 161.77t/a | +161.77t/a |
|  | 滤芯收尘 | / | / | / | 63t/a | / | 63t/a | +63t/a |
|  | 废外包装材料 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 纯水制备废过滤材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 铝渣 | / |  |  | 200t/a | / | 200t/a | +200t/a |
|  | 污水处理站生化污泥 | / | / | / | 100t/a | / | 100t/a | +100t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 9.5t/a | / | 9.5t/a | +9.5t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.727t/a | / | 0.727t/a | +0.727t/a |
|  | 电泳槽渣 | / | / | / | 0.154t/a | / | 0.154t/a | +0.154t/a |
|  | 脱脂无铬钝化、封闭槽渣 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 13.724t/a | / | 13.724t/a | +13.724t/a |
|  | 污水处理站物化污泥 | / | / | / | 145t/a | / | 145t/a | +145t/a |
|  | 废酸 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | +20t/a |
|  | 磷化槽渣 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 铝灰 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废槽液 | // | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①